ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.64.10.110  Поставка смеси безусадочной тиксотропного типа для нужд Саратовского филиала
Лот № 
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.64.10.110  Поставка смеси безусадочной тиксотропного типа для нужд Саратовского филиала.
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Выполнение работ по договорам:

· Договор подряда №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
· Договор подряда №1300-461-2023 от 26.12.2023г. " Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС”;

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Смесь безусадочная тиксотропного типа MasterEmaco S 488 (Emaco S88C)
	кг
	6650
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023

РЗ№48309818 – 475кг
РЗ№48309819 – 475кг
Цех ЭТО
РЗ 48309342 – 2850кг;

РЗ 48308470 – 1900кг

Цех ГТС

Договор №1300-461-2023 от 26.12.2023

ТО – 950кг

Цех ГТС


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Смесь безусадочная тиксотропного типа 
	С даты подписания договора сторонами.
	Не позднее 31.10.2027*


*срок установлен в соответствии с условиями договоров, указанных в п.1.2. Технических требований.
	



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД2 23.64.10.110  Поставка смеси безусадочной тиксотропного типа для нужд Саратовского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	 Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	MasterEmaco S 488 (Emaco S88C)
	
	

	
	Основа
	Цементная
	
	

	
	Тиксотропность
	Тиксотропный
	
	

	
	Фибронаполнитель
	полимерный
	
	

	
	Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм
	150-180
	
	

	
	Сохраняемость подвижности, мин
	30
	
	

	
	Расширение в ограниченном состоянии, %
	0,05-0,09
	
	

	
	Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее
	28
	
	

	
	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее
	5
	
	

	
	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее
	8
	
	

	
	Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее
	60
	
	

	
	Адгезия к бетону, МПА, не менее
	2,5
	
	

	
	Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F
	300
	
	

	
	Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W
	16
	
	

	
	Толщина нанесения, от мм.
	15
	
	

	
	Толщина нанесения, до мм.
	50
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	
	-

	2.2.
	Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	
	-

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	Для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Гарантия, не менее
	12 месяцев

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	1. При поставке продукции поставщик должен предоставить заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, паспорта).

2. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

