|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по развитию дополнительных услуг |
|  | ПАО «Россети Московский регион» |
|  | ______________________________ А.Н. Веденеев |
|  | «____» ________________2026 года |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| на поставку материалов для исполнения доходного контракта по строительству сетей электроснабжения на объекте: «Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево – Бутово – Видное - Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный» на платной основе. Этап 3.» для нужд филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети МР». |  |
| Номер лота | 062-0010696 |
| БЕ | 2000 |
| Статья бюджета | 020105030212 (Услуги субподрядных организаций (Прочая деятельность)) |
| Статья для поступления обеспечительного платежа | 3.0101041334 |

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:	3

1.1.	Наименование объекта закупки	3

1.2.	Предмет закупочной процедуры	3

2.	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:	3

2.1.	Начальная (максимальная) Цена Договора	3

2.2.	Финансирование	3

2.3.	Авансирование	3

2.4.	Условия заключения договора	3

2.5.	Общая информация по участию в закупочной процедуре	3

3.	МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРОВ (НАЧАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ):	4

3.1.	Место поставки товаров	4

3.2.	Сроки поставки товаров	4

3.3.	Срок (период) действия договора	4

4.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ:	4

Поставляемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям настоящего Технического задания.	4

Заказчик обеспечивает входной контроль всех материалов и оборудования, поставляемых в рамках контракта.	4

Поставщик обеспечивает передачу Заказчику технической документации (включая паспорта на оборудование) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на русском языке.	4

5.	ОБЪЕМ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:	4

6.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, ЭТАПЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.	5

7.	ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ:	5

8.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:	6

9.	ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:	6

10.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:	6

10.1.	Оценочные критерии	6

11.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:	8

Приложение № 1 – Спецификация на поставку ТМЦ;	8

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  - Наименование объекта закупки

Поставка материалов для исполнения доходного контракта по строительству сетей электроснабжения на объекте: «Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево – Бутово – Видное - Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный» на платной основе. Этап 3.» для нужд филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети МР».

  - Предмет закупочной процедуры

Поставка материалов и оборудования по заявкам Заказчика, до исчерпания предельного лимита, равного сумме договора. Единичная стоимость материалов и оборудования указана в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

  - Начальная (максимальная) Цена Договора

45 000 000,00 (Сорок пять миллионов рублей 00 копеек) рублей с НДС, в том числе НДС 22%.

  - Финансирование

Финансирование на 2026 год:

45 000 000,00 (Сорок пять миллионов рублей 00 копеек) рублей с НДС, в том числе НДС 22%.

  - Авансирование

Не предусмотрено.

  - Условия заключения договора

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается договор на поставку материалов по типовой форме приложения 4.10 из состава альбома типовых форм договоров, заключаемых для нужд дополнительных услуг, утвержденного приказом Общества от 08.11.2021 №1252, в действующей редакции с филиалом:

Договор заключается с филиалом «Южные электрические сети» ПАО «Россети МР» на сумму 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов рублей 00 копеек).

  - Общая информация по участию в закупочной процедуре

Начальная максимальная цена лота остается неизменной, допускается уменьшение только стоимости единичных расценок.

Важно! Увеличение цены единичных расценок не допускается.

Общая стоимость договора является предельным лимитом, который может быть выбран по заявкам, в порядке предусмотренным условиями договора.

При участии в закупочной процедуре необходимо применять единый процент снижения ко всем единичным стоимостям, указанным в Приложении №1 к настоящему ТЗ.

Указанные Участником единичные расценки фиксируются и не подлежат изменению на весь период действия договора.

В составе своей заявки участник должен предоставить заполненную «Спецификацию на поставку ТМЦ» по форме Приложения №1 к ТЗ в формате Excel.

Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ, транспортные расходы, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. Все налоги (включая НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в цену.

- МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРОВ (НАЧАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ):

  - Место поставки товаров

Московская область, на склад филиала ПАО «Россети МР» - «Южные электрические сети», расположенный по адресу: 142116, Московская область, городской округ Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, 43А;

  - Сроки поставки товаров

Начало поставок – с даты заключения Договора;

Окончание поставок – до 31.12.2026 или до исчерпания суммы договора, что наступит раньше.

Сроки поставки по Заявкам устанавливаются и согласовываются Заказчиком и Подрядчиком в Заявках на поставку и не должны превышать 10 календарных дней.

  - Срок (период) действия договора

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ:

Поставляемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

Заказчик обеспечивает входной контроль всех материалов и оборудования, поставляемых в рамках контракта.

Поставщик обеспечивает передачу Заказчику технической документации (включая паспорта на оборудование) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на русском языке.

Поставщик несет риск случайной утраты или повреждения материалов, оборудования, инструментов или иного используемого инвентаря в период выполняемых работ.

- ОБЪЕМ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

Объем поставляемых материалов и оборудования в соответствии с приложенной «Спецификацией на поставку ТМЦ» - Приложении №1 к настоящему ТЗ и в соответствии с приложенным проектом Договора к данной закупочной документации.

Максимальный объем поставки каждого Товара и его цена, указанные в Единичных расценках (Приложение 6 к Договору), установлены для удобства Поставщика и расчета плановой предельной Цены Договора. Количество товара, поставляемое Поставщиком по договору, указывается Покупателем в Заявках (Приложение 1 к Договору). У Покупателя нет обязанности выбрать весь объем товара, указанный в Единичных расценках (Приложение 6 к Договору), но имеется право потребовать поставки конкретного товара в пределах Максимального объема поставки, указанного в Единичных расценках. У Поставщика отсутствует право требовать покупки и оплаты какого-либо объема партии Товара, но имеется обязанность поставить Товар в соответствии с условиями Договора в пределах Максимального объема поставки по Договору в отношении каждого Товара (Приложение 6 к Договору). Во исключение каких-либо сомнений Стороны установили, что оплата в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляется только за фактически поставленный Поставщиком по Заявкам Товар, опционная премия по настоящему Договору не предусмотрена.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, ЭТАПЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.

Приемка поставленных материалов и оборудования осуществляется Заказчиком в порядке и сроках, в соответствии с разделами № 6 и №8 приложенного проекта Договора к данной закупочной документации.

- ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ:

В соответствии с разделом № 4 приложенного проекта Договора, к данной закупочной документации.

Оплата поставленного Поставщиком Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры, осуществляется Покупателем в размере 100% цены Товара, указанной в согласованной Сторонами Заявке в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня фактической передачи партии Товара согласно Заявке в собственность Покупателя, при соблюдении следующих условий:

1)	Поставщик предоставил, а Покупатель принял обеспечение исполнения обязательств в порядке и сроки, установленные в Приложении 5 к Договору;

2)	Поставщик передал, а Покупатель принял все необходимые документы, предусмотренные разделами 7-9 Договора.

Отсутствие документов, указанных в разделах 7-9 Договора, является основанием для отказа Покупателя от оплаты Товара.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:

Материалы и оборудование должны соответствовать:

- Федеральному закону от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в действующей редакции)»;

- ГОСТ IEC 600068-2-6-2017 «Испытания на стойкость к синусоидальной вибрации» (дата введения 01.07.2018);

- ГОСТ Р 70028-2022. «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний» (дата введения 01.01.2023);

- ГОСТ 9.307-89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»;

- ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (дата введения 01.07.1990);

- ГОСТ Р 58774-2019. «Климат России. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей» (дата введения 01.09.2021);

- ГОСТ Р 70751-2023. Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 53313-2009. Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний;

- ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

- «ГОСТ 24334-2020. Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования».

- «ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);

- ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.05.2021 № 349-ст);

- ГОСТ 26445-85. «Провода силовые изолированные. Общие технические условия»;

- ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:

Основной гарантийный срок 60 месяцев с момента поставки в зависимости от номенклатуры, указанной в Приложении № 1 – Спецификация на поставку ТМЦ.

В случае, если Участник при подаче своей заявки на участие в данной закупке в своей Спецификации указал дополнительный гарантийный срок, предлагаемый поставщиком (к основному гарантийному сроку, требуемому Заказчиком), то данные сроки суммируются и являются окончательным гарантийным сроком по договору.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

  - Оценочные критерии

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент | Правило подсчета баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ценовой критерий оценки (0,7 - V1) |  |  |
| 1.1. | Цена предложения (К1- количество баллов, набранное Участником по критерию "цена" | 0,7 (V1) | Расчет балльной оценки по критерию "Цена предложения" производится по следующей формуле: Smax - Si К1 = (---------------- x 100) х V1, Smax где: Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в документации по закупке (руб., с НДС); Si - стоимость заявки участника (руб., с НДС); V1 – весовой коэффициент по ценовому критерию. |
| 2. | Неценовые критерии оценки (0,3 - V2), в т.ч. |  |  |
| 2.1. | Полномочия производителя (К2 - количество баллов, набранное Участником по критерию "Полномочия производителя") | 0,3 (V2) | Формула расчета: К2=((Vпроиз/Vобщ)*N)*V2 где: V2 - весовой коэффициент по критерию; N - максимальное количество баллов по данному критерию равное 100,00 баллам, Vпроиз - количество позиций из спецификации на поставку ТМЦ, на которые у участника имеются полномочия от производителя. Vобщ - общее количество позиций спецификации на поставку ТМЦ. Подтверждающие документы и форма их предоставления: - в случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой в рамках закупки продукции, в качестве подтверждения правомочий от производителя предоставляется Свидетельство от производителя, заполненное от имени производителя, по форме в соответствии с приложением 3.2. к настоящей балльной оценке; - в случае если Участником закупки выступает сам производитель продукции, то форма «Свидетельство от производителя», приведенная в приложении 3.2. к настоящей балльной оценке, заполняется от его имени; |
| Ri = K1 + K2 где: Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки; K1, K2 - балльные оценки по критериям с учетом весовых коэффициентов. |  |  |  |
| * Оценка по данному критерию производися при условии наличия указанных документов в составе Документации о закупке. В противном случае оценка по критерию не осуществляется |  |  |  |

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до двух знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку ТМЦ;

Приложение_3.2. к балльной оценке

Свидетельство - подтверждение производителя

Настоящим компания ______________________* (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________* (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Спецификации на поставку ТМЦ), удостоверяет, что участник _______________________________* (указывается полное наименование участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________* единиц указанного(ой) оборудования / продукции (указывается количество единиц оборудования /продукции в соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ) в течение ___________________* (указывается срок поставки в соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ) в рамках _________* (указывается способ закупки) на _______________________________________________* (указывается предмет закупки) - в соответствии с Документацией о закупке, опубликованной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ___________* (указывается номер извещения с сайта www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП __________________* (указывается сайт ЭТП, на которой будет проводиться закупка). Настоящим также подтверждаю готовность произвести необходимое количество оборудования / продукции в сроки, указанные в Спецификации на поставку ТМЦ в рамках закупки, указанной выше.

Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное участником ____________________________* (указывается полное наименование участника, получившего данное свидетельство) на срок ________* мес.  с момента _________________*.

____________________________                                                             _________________________

(Подпись)             *                                    		            (ФИО и должность подписавшего)*

М.П.

Инструкции по заполнению:

Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

  - Документ должен быть выдан производителем оборудования;

  - В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;

  - В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Спецификации на поставку ТМЦ.

  - В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ.

  - Из документа должно следовать, что производитель гарантирует:

- поставку в определенные в Спецификации на поставку ТМЦ сроки;

- проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки в определенные в Спецификации на поставку ТМЦ сроки (если это предусмотрено предметом закупки);

-  распространение фирменных гарантий производителя на предлагаемое участником закупки оборудование;

-  подтверждение произвести оборудование/продукцию в срок в  соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению.

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результату закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) по договору (отельному этапу договора).