3

Технические требования
на поставку
Уголь активированный  для нужд

филиала ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС".
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения
3
1.1.
Наименование закупаемой продукции
3
1.2.
Цель использования закупаемой продукции
3
1.3.
Существующее положение
3
2.
Требования к продукции
3
2.1.
Требования к объемам и срокам поставки
3
2.2.
Требования к качеству продукции
4
3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
8


1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
Уголь активированный  для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Уголь активированный - для использования в качестве сменного наполнителя в фильтрах флотационной установки на филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
1.3. Существующее положение

Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, тип
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Уголь активированный
	NWC. Тип:12*40

или эквивалент
	кг
	1 500


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Уголь активированный.
	В течение месяца с даты заключения договора



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-


	1.1. 
	Марка
	
	Предложение по марке
	-
	

	1.2. ‍
	Размер частиц
	12*40
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Сырье
	Скорлупа из кокосовых орехов
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Насыпная плотность, г/см3
	не менее 0,460
	Указание характеристик
	-
	

	1.5. 
	Влажность, мг/г
	не более 10
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Адсорбция (СТС), %
	не менее 60
	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Зола, %
	не более 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.8. 
	Прочность, %
	не менее 98
	Указание характеристик
	-
	

	1.8
	рН значение
	9-11
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.
	Йодное число, мг/г
	не менее 1100
	Указание характеристик
	-
	

	2.0.
	Емкость по метиленовому голубому, мг/г
	не менее 220
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.

Продукция должна быть новой ранее не использовавшейся.

По требованию Заказчика Поставщик обязуется оплатить лабораторные испытания поставляемого угля для подтверждения его качественных характеристик
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-

	

	3.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-

	

	3.3. 
	Требования к транспортировке
	Продукия упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	
	Доставка продукции на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость продукции, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Требования к приемке
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок годности (хранения):

	Остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от заявленного производителем срока годности (хранения) и начинает действовать с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной  производителем продукции.
	1 комплект
	Согласие с требованием
	-
	

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.



