| Шланг для подачи ОТВ | Огнетушитель оснащен гибким шлангом длиной 400 мм. с металлическим штуцером крепления к ЗПУ и пластиковым распылителем (насадкой). |
| --- | --- |
| ОТВ | Водный раствор с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе фторсодержащего пенообразователя. |
| Объем ОТВ | 5,0 л |
| Назначенный срок службы огнетушителя без перезарядки ОТВ и переосвидетельствования баллона | Не менее 10 лет с даты выпуска производителем |
| Длина струи ОТВ | 9 метров |
| Продолжительность подачи ОТВ | 12 с |
| Огнетушащая способность модельного очага пожара**: - по классу А - по классу В - по классу С - по классу Е | 6А; 233В; Горючие газы До 20 000 В |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя | Начальное значение диапазона - −40 °С, конечное значение диапазона - +50 °С Температурные режимы хранения соответствуют режимам эксплуатации. |