4

«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                  И.о. директора Центрального Филиала 

АО «ТК РусГидро»

____________   Андреев Н.А.

                                                                                                                «____»  _____________  2026г.
Технические требования на поставку ГСМ

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива  для нужд водного транспорта ЧТУ   

ЦФ АО «ТК РусГидро»
Лот № 
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения
3
1.1. Наименование закупаемой продукции
4
1.2. Цель использования закупаемой продукции
4
1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
4
2. Требования к продукции
4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
4
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
4
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
5
2.2. Требования к качеству продукции
5

 Таблица 3. Требования к продукции
5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
6

Общие сведения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ТР ТС 013/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (с учетом изменений от 19.12.2019г.)

	ГОСТ 32511-2013
	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1870-ст, с учетом изменений №1 от 14.11.2019г.)


1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива  для нужд водного транспорта ЧТУ   

ЦФ АО «ТК РусГидро»
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение ГСМ (дизельное топливо) собственного транспорта и спецтехники.
1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).
1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013.

1.5.2 Качество каждой партии Товара должно быть подтверждено паспортом Товара и сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011.

1.5.3. Место нахождения Покупателя:141 342, РФ, Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское, д.101

1.5.4 Место поставки: 

429 951, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная 34.

1.5.5 Объем поставки фиксируется в заявке Покупателя в литрах и отражается при отгрузке в товарно-транспортной накладной.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Топливо дизельное ЕВРО (ДТ-Л-К5)
	Литр
	9 000,00


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Срок действия договора «ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива  для нужд водного транспорта ЧТУ   ЦФ АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	 Наименование продукции : Топливо дизельное ЕВРО (ДТ-Л-К5)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Обозначение марки дизельного топлива
	В соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Согласие с требованием
	Копии действующих документов на предлагаемую продукцию, выданные сертифицированной лабораторией и подтверждающих качество Товара, его происхождение (любой из перечисленных: сертификат соответствия, декларации соответствия, паспорт качества (продукции) на партию дизельного топлива по техническим характеристикам, соответствующим настоящим требованиям)
	

	1.1.2.
	Климатическое условие применения, в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Летнее
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3.
	Сорт топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Сорт С
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.
	Экологический класс топлива, в соответствии с ГОСТ 32511-2013
	Класс 5
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Соответствие продукции нормативным документам
	ГОСТ 32511-2013
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	
	- Отпуск Товара осуществляется с автотопливозаправщика Поставщика на суда «Энергетик 1», «ПК-892» Покупателя. Поставщик должен обеспечить гарантированный к получению Покупателем объем топлива в размере, указанном в заявке.

- В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива, Покупатель обязан для предъявления претензий, предоставить Продавцу следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно ГОСТ 2517-2012 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» (с учетом изм. от 13.04.2018). Продавец в случае выявления некачественного топлива в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления претензии осуществляет его замену.

- В случае если причиной поломки и/или порчи принадлежащих Покупателю транспортных средств, самоходных машин явилось использование некачественного отпущенного Продавцом топлива (определяется независимой экспертизой), Продавец обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке транспортного средства с места поломки по указанному Покупателем адресу.
	
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией
	Паспорт качества, товаро-транспортная накладная
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В цену Товара должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Товара до места подачи ГСМ, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

4.2 Цена единицы Товара остается фиксированной до конца срока действия договора.

Начальник Чебоксарского ТУ                                Катанаев Е.И.
