УТВЕРЖДАЮ:

первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

_________________  А.Н.Мелузов

- «___» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку информационных знаков и плакатов

Лот № 401B

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку информационных знаков и плакатов (далее продукция), используемых на электросетевых объектах филиала в рамках выполнения программы ТОиР.

- Перечень, объем, сроки и адрес поставки товара.

  - Заказчик обеспечивает разработку макетов информационных знаков и плакатов и предоставляет их Поставщику после заключения договора.

  - Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя - филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», расположенного по адресу: г. Кострома ул. Катушечная 157.

  - Объемы изготовления и информационное наполнение знаков и плакатов определяется приложениями №1 и №2 к настоящему техническому заданию.

  - Сроки поставки:

- После заключения договора Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Поставщику макеты знаков и плакатов.

- Поставщик обеспечивает поставку Заказчику знаков и плакатов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения макетов.

- Технические требования к продукции.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

  - Требования к изготовлению информационных знаков и плакатов, предназначенных для наружного размещения.

- Должны применяться материалы, обеспечивающие срок службы знаков и плакатов в условиях температурного диапазона окружающей среды места размещения, при изготовлении из негорючего пластика (вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 3 мм с нанесением изображения методом прямой полноцветной ультрафиолетовой печати разрешением не менее 1440 dpi, не менее 5 лет.

- Примеры знаков и плакатов приведены в приложении №2 к настоящему ТЗ.

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методом деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом.

- Фоновые изображения информационных знаков и плакатов должны быть матовые (антибликовые).

- Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.

- Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

- При изготовлении информационных знаков и плакатов не допускается:

- изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;

- разнотон цветов изображений в пределах партии;

- использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.

Информационные знаки и плакаты, должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы.

- При правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

  - Внешний вид и надписи.

Фирменные цвета:

| Цвет | Pantone | RAL | CMYK |
| --- | --- | --- | --- |
| Черный | Black C | 9005 | 60 40 40 100 |
| Серый | PANTONE Cool Gray 2 C | 7047 | 0 0 0 20 |
| Синий | 301C | 5017 | 100 54 0 19 |
| Желтый | 394 С | 1016 | 10 0 90 0 |
| Белый | 705 | 9003 | 2 1 1 0 |

Примечание: CMYK – для печати триадными красками, Pantone – для печати смесевыми красками, RAL – для окраски или оклейки поверхностей.

На плакатах ПС/ТП логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифт PF Din Text Cond Pro Medium.

На плакатах ВЛ используются шрифты PF Din Text Cond и PF Din Text Cond Pro Light.

Информационный плакат на ПС должен содержать:

- логотип филиала Общества;

- наименование филиала;

- диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения;

- адрес подстанции;

- телефон для справок;

- короткий номер;

Информационный плакат на ТП должен содержать:

- логотип филиала Общества;

- наименование филиала;

- диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения;

- сведения о величине охранной зоны электроустановки;

- наименование и адрес РЭС;

- телефон для справок;

- короткий номер;

Информационный плакат на ВЛ должен содержать:

- логотип филиала Общества;

- наименование филиала;

- диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения;

- номер опоры (для ВЛ 0,4-10 кВ допускается нанесение номера с использованием трафарета на стойку опоры);

- обозначение цепей (на двух- (много-) цепных опорах ВЛ);

- схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа (на двух-(много-) цепных опорах ВЛ и опорах с обозначением расцветки фаз);

- расцветка фаз на ВЛ 35 кВ и выше (на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ);

- сведения о величине охранной зоны электроустановки и действующих ограничениях;

- наименование РЭС (для ВЛ 0,4-10 кВ);

- телефон для справок;

- короткий номер;

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемые материалы должен быть не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока.

Начальник ОАУП                                                                                            А.В.Колодкин

(4942) 39-60-78

Колодкин А.В.

Приложение № 1

к ТЗ на поставку информационных знаков и плакатов

Объем изготовления знаков и плакатов

| № п/п | Наименование знаков и плакатов | Кол-во, штук | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х200 (ОПУ) | 7 | 22.29.29.190 | Преимущество, запрет не применяется на основании п. 5 и) ПП РФ № 1875 от 23.12.2024 |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х250 (Тр-р Т1) | 40 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х250 (Тр-р Т2) | 23 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х300 (РУ-10 кВ) | 72 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х300 (РУ-6 кВ) | 18 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 100Х300 (РУ-0.4 кВ) | 74 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 150Х150Х150 ТРЕУГОЛЬНАЯ (Молния) | 1400 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 300Х300Х300 ТРЕУГОЛЬНАЯ (опасность поражения током) | 215 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 450Х300 (инф. знак ВЛ-0,4/10кВ) | 40 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 450Х300 (наименование ТП) | 29 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА 900Х600 (наименование ПС) | 4 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА D200 ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАЗ (желтый) | 52 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА D200 ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАЗ (зеленый) | 52 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА D200 ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАЗ (красный) | 52 |  |  |
|  | ТАБЛИЧКА А4 (место заземления пожарной машины) | 19 |  |  |

Начальник ОАУП                                                                                            А.В.Колодкин