# Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [27.90.31.110]  Поставка сварочного выпрямителя четырехпостового (3х380 В)

# для нужд Жигулевского филиала

Лот № ______ГРВКК-ЖигФ

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.90.31.110]  Поставка сварочного выпрямителя четырехпостового (3х380 В) для нужд Жигулевского филиала (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение лота 0031-ТПИР ОБСЛ-2026-КВВГЭС ОКПД 2 42.91.20.130 Монтаж рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС. Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС, ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сварочный выпрямитель четырехпостовой (3х380 В) | ОКПД2 [27.90.31.110] | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [27.90.31.110] Поставка сварочного выпрямителя четырехпостового (3х380 В) для нужд Жигулевского филиала | С даты подписания договора | В течении 10 календарный дней |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [27.90.31.110] Поставка сварочного выпрямителя четырехпостового (3х380 В) для нужд Жигулевского филиала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Сварочный выпрямитель четырехпостовой (3х380 В) | Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) |
|  |  | Род тока: | постоянный (DC) |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети, В | 3х380 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Потребляемая мощность, кВт: | Не более 46 |
|  |  | Номинальный выпрямленный ток, А | 1200 |
|  |  | Номинальный сварочный ток одного поста, А | 300 (при ПВ 60%) |
|  |  | Пределы регулирования сварочного тока, А | 60-315 |
|  |  | Напряжение холостого хода, В | Не более 75 |
|  |  | Исполнение | Передвижное (оснащен транспортировочными колесами) |
|  |  | Охлаждение | Воздушное |
|  |  | Управление | С помощью балластного реостата |
|  |  | Наличие дисплея | да |
|  |  | Класс защиты | IP 22 |
|  |  | Год изготовления | 2026 |
|  |  | Количество сварочных постов | 4 |
|  |  | Диаметр электрода, мм | 2-6 |
|  |  | Режим работы (ПВ) | 100% |
|  |  | Климатическое исполнение | «У», категория размещения «3» (по ГОСТ 15150-69). |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -45 С до +40 С |
|  |  | Допустимая относительная влажность: | не более 80% (при температуре +20 C). |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорт на изделие, руководство по эксплуатации (инструкция), сертификат соответствия, сертификат (свидетельство) аттестации НАКС (остаточный срок действия свидетельства об аттестации НАКС не менее 2,5 лет на момент подписания ТОРГ-12(УПД);счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, аттестованной в НАКС. Остаточный срок действия свидетельства об аттестации НАКС не менее 2,5 лет на момент подписания ТОРГ-12(УПД). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |