## ССР_Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________ А. Ю. Трощенков
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-263976(370053)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО , Ленинский городской округ, в районе с. Остров Ю8-25-302-266996(404585)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 348808 от 20.10.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.01 |  |  |  | I-348808
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы |  | 0 | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 0
2 | 02-01-02 | Строительство АСП-6 |  |  |  | 0 | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ВЛЗ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0
4 | 02-01-04 | Строительство КЛ-6 кВ ввод в АСП |  |  |  | 0 | 0
5 | 02-01-05 | Строительство КЛ-6 кВ подъем по опоре |  |  |  | 0 | 0
6 | 02-01-06 | Строительство КЛ-6 кВ в траншее |  |  |  | 0 | 0
7 | 02-01-07 | Строительство КЛ-6 кВ ГНБ |  |  |  | 0 | 0
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Итого: по главе 2 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Итого: по главам 1-2 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 237.5652 | 9.6739 | 0 | 0 | 247.239
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 5.9391 | 0.24185 |  |  | 6.181
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 5.9391 | 0.24185 | 0 | 0 | 6.181
Итого: по главам 1-8 |  |  | 243.5043 | 9.9157 | 0 | 0 | 253.42
Глава 9. Прочие работы и затраты
10 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 4.6266 | 0.1884 |  |  | 4.815
12 | 09-01-01 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
13 | 02-01-02 | ПНР АСП |  |  |  |  | 0
14 | 02-01-03 | ПНР ВЛЗ-6 кВ |  |  |  |  | 0
15 | 09-01-04 | ПНР КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 12.4625 | 12.4625
Итого: по главе 9 |  |  | 4.6266 | 0.1884 | 0 | 12.4625 | 17.2775 | 259.7015 | СМР | 264399.07
Итого: по главам 1-9 |  |  | 248.1309 | 10.1041 | 0 | 12.4625 | 270.6975 | 264399.07 | обор | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 5.7929 | 5.7929
6 | Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 10.7666 | 10.7666
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5595 | 16.5595
Итого: по главам 1-10 |  |  | 248.1309 | 10.1041 | 0 | 29.022 | 287.257
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 248.1309 | 10.1041 | 0 | 29.022 | 287.257
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 348808 от 20.10.2025 | Проектные работы |  |  |  | 3.262 | 3.262
9 |  | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 3.262
Итого: по главам 1-12 |  |  | 248.1309 | 10.1041 | 0 | 32.284 | 290.519
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 267661.08
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 7.4439 | 0.30312 | 0 | 0.96852 | 8.7156
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 7.4439 | 0.30312 | 0 | 0.96852 | 8.7156
|  | Итого с непредвиденными | 255.5748 | 10.4072 | 0 | 33.2526 | 299.2346 |  | 125196.58 | -174038.03
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 56.2265 | 2.2896 | 0 | 7.3156 | 65.8316
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 56.2265 | 2.2896 | 0 | 7.3156 | 65.8316
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 311.8013 | 12.6968 | 0 | 40.5681 | 365.0662
| Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети" |  |  |  | О.Н. Осипова
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т ВЫП
| "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  | ССР 1 этап
Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________ А. Ю. Трощенков
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-263976(370053)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО , Ленинский городской округ, в районе с. Остров Ю8-25-302-266996(404585)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 348808 от 20.10.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.01 |  |  |  | I-348808
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы |  | 0 | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 0
2 | 02-01-02 | Строительство АСП-6 |  |  |  | 0 | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ВЛЗ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0
4 | 02-01-04 | Строительство КЛ-6 кВ ввод в АСП |  |  |  | 0 | 0
5 | 02-01-05 | Строительство КЛ-6 кВ подъем по опоре |  |  |  | 0 | 0
6 | 02-01-06 | Строительство КЛ-6 кВ в траншее |  |  |  | 0 | 0
7 | 02-01-07 | Строительство КЛ-6 кВ ГНБ |  |  |  | 0 | 0
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408 | 110.3633
Итого: по главе 2 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408 | 110.3952
Итого: по главам 1-2 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408 | 0.03187
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 102.5408 | 0 | 0 | 0 | 102.5408
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 2.5635 | 0 |  |  | 2.5635
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 2.5635 | 0 | 0 | 0 | 2.5635
Итого: по главам 1-8 |  |  | 105.1043 | 0 | 0 | 0 | 105.1043
Глава 9. Прочие работы и затраты
10 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.997 | 0 |  |  | 1.997
12 | 09-01-01 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
13 | 02-01-02 | ПНР АСП |  |  |  |  | 0
14 | 02-01-03 | ПНР ВЛЗ-6 кВ |  |  |  |  | 0
15 | 09-01-04 | ПНР КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 102.5408 | СМР | 104489.09
Итого: по главам 1-9 |  |  | 107.1013 | 0 | 0 | 0 | 107.1013 | 104489.09 | обор | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.292 | 2.292
6 | Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 4.3373 | 4.3373
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 6.6292
Итого: по главам 1-10 |  |  | 107.1013 | 0 | 0 | 6.6292 | 113.7306
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 107.1013 | 0 | 0 | 6.6292 | 113.7306
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 348808 от 20.10.2025 | Проектные работы |  |  |  | 3.262 | 3.262
9 |  | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 3.262
Итого: по главам 1-12 |  |  | 107.1013 | 0 | 0 | 9.8913 | 116.9926
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 107751.1
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 3.213 | 0 | 0 | 0.29674 | 3.5098
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.213 | 0 | 0 | 0.29674 | 3.5098
|  | Итого с непредвиденными | 110.3143 | 0 | 0 | 10.188 | 120.5023
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 24.2692 | 0 | 0 | 2.2414 | 26.5105
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 24.2692 | 0 | 0 | 2.2414 | 26.5105
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 134.5835 | 0 | 0 | 12.4294 | 147.0129
| Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети" |  |  |  | О.Н. Осипова
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т ДОТ
| "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  | ССР 2 этап
Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________ А. Ю. Трощенков
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-263976(370053)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО , Ленинский городской округ, в районе с. Остров Ю8-25-302-266996(404585)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 348808 от 20.10.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.01 |  |  |  | I-348808
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы |  | 0 | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 0
2 | 02-01-02 | Строительство АСП-6 |  |  |  | 0 | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ВЛЗ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0
4 | 02-01-04 | Строительство КЛ-6 кВ ввод в АСП |  |  |  | 0 | 0
5 | 02-01-05 | Строительство КЛ-6 кВ подъем по опоре |  |  |  | 0 | 0
6 | 02-01-06 | Строительство КЛ-6 кВ в траншее |  |  |  | 0 | 0
7 | 02-01-07 | Строительство КЛ-6 кВ ГНБ |  |  |  | 0 | 0
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Итого: по главе 2 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Итого: по главам 1-2 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 135.0244 | 9.6739 | 0 | 0 | 144.6982
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 3.3756 | 0.24185 |  |  | 3.6175
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 3.3756 | 0.24185 | 0 | 0 | 3.6175
Итого: по главам 1-8 |  |  | 138.4 | 9.9157 | 0 | 0 | 148.3157
Глава 9. Прочие работы и затраты
10 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2.6296 | 0.1884 |  |  | 2.818
12 | 09-01-01 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
13 | 02-01-02 | ПНР АСП |  |  |  |  | 0
14 | 02-01-03 | ПНР ВЛЗ-6 кВ |  |  |  |  | 0
15 | 09-01-04 | ПНР КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 12.4625 | 12.4625
Итого: по главе 9 |  |  | 2.6296 | 0.1884 | 0 | 12.4625 | 15.2805 | 157.1607 | СМР | 159909.99
Итого: по главам 1-9 |  |  | 141.0296 | 10.1041 | 0 | 12.4625 | 163.5962 | 159909.99 | обор | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 3.501 | 3.501
6 | Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 6.4293 | 6.4293
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.9303 | 9.9303
Итого: по главам 1-10 |  |  | 141.0296 | 10.1041 | 0 | 22.3928 | 173.5265
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 141.0296 | 10.1041 | 0 | 22.3928 | 173.5265
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 348808 от 20.10.2025 | Проектные работы |  |  |  | 0 | 0
9 |  | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 141.0296 | 10.1041 | 0 | 22.3928 | 173.5265
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 159909.99
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 4.2309 | 0.30312 | 0 | 0.67178 | 5.2058 |  | 151.1337
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 4.2309 | 0.30312 | 0 | 0.67178 | 5.2058
|  | Итого с непредвиденными | 145.2605 | 10.4072 | 0 | 23.0646 | 178.7323
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 31.9573 | 2.2896 | 0 | 5.0742 | 39.3211
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 31.9573 | 2.2896 | 0 | 5.0742 | 39.3211
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 177.2178 | 12.6968 | 0 | 28.1388 | 218.0534
| Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети" |  |  |  | О.Н. Осипова
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.