Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.25.20.190 Поставка вентиляционного оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

Лот  № 0568-ЭКСП ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.20.190 Поставка вентиляционного оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Цель использования закупаемой продукции

МТР закупается для производственных нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

Владивосток-Анадырь – 05 октября;

Архангельск – Певек – 30 сентября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

Архангельск – Певек – 20 июля.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поставка вентиляционного оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |  |  |  |
| 1 | Вентилятор | шт. | 3 |
| 2 | Воздухоувлажнитель-воздухоочиститель | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка вентиляционного оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Начало – со дня, следующего за днем заключения Договора | Окончание – в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.1): «ОКПД2 28.25.20.190 Поставка вентиляционного оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | позиция № 1 Таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование | Вентилятор |  | Указание характеристик | Участнику необходимо предоставить сертификаты (декларации) соответствия, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную партию. |  |  |
| 1.1.2. | Марка, модель, артикул | FC080-SDA.6K.A7 Ziehl-Abegg (или эквивалент) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Технические и функциональные характеристики | Тип: трехфазный; параметры: 400В, Соединение обмоток D/Y; Мощность 1,4/0,81кВт, Номинальный ток 2,7/1,55А, 870/620 об/мин, cos 0,73; Степень защиты: IP54 (-40 +55°С); Материал: алюминий литой под давлением |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Размер | Габаритные размеры: диаметр рабочего колеса 800 мм, 7 лопаток |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | ГОСТ, ТУ | ГОСТ 11442-2020 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | позиция № 2 Таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование | Воздухоувлажнитель-воздухоочиститель |  | Указание характеристик | Участнику необходимо предоставить сертификаты (декларации) соответствия, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную партию. |  |  |
| 1.2.2. | Марка, модель, артикул | Ballu AW-340 (или эквивалент) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Технические и функциональные характеристики | Тип установки: настольный Мощность (Вт): 15 Датчик влажности: есть Количество режимов: 4 Таймер: есть Уровень шума: 32 дБ Цвет: белый Вес нетто: 5.8 кг Габариты без упаковки:380х391х215 мм Серия: AW-340 Напряжение: 220 В Объем воды: 4.6 л Расход воды: 250 мл/ч |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Размер | Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 39.1*38*21.5 см. Вес: 5,8 кг |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р 56638-2015 |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование грузополучателя, покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Базис поставки | для МТР СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Место поставки | Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ) РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40 фут.): Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307.; ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения г. Анадырь. РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения г. Анадырь. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Скрябиков Денис Вячеславович тел +7924 655 52 01, e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОЗиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел. моб.: +7 (985) 350-45-84, e-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru Контактные данные представителя Покупателя: Богданов Иван Александрович (Начальник ОМТС АО «Чукотэнерго»), тел.: 8 (924)-667-05-89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Скрябиков Денис Вячеславович тел +7924 655 52 01, e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, Скрябиков Денис Вячеславович тел. e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реквизиты для заполнения счета-фактуры: | Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, 689000, РФ, Чукотский АО, г. Анадырь Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34 Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870901001 |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |  | Предложение по сроку гарантии |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом договора |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | # Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) из реестра российской промышленной продукции |  |

["Спецификация содержит ссылки на торговые марки оборудования как наиболее емкое и точное указание технических характеристик. Участник может предложить эквивалентную продукцию с указанием соответствующих технических характеристик"

*«Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим функциональным и габаритным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3.  Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2).