Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11.190 Химический анализ контрольной пробы угля для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотской ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	     Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5-10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерений |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

Химический анализ контрольной пробы угля для нужд Эгвекинотской ГРЭС

1.3. Цель оказания услуг

Осуществление контроля и качества выполнения анализа угля в химической лаборатории структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС и по месту нахождения Исполнителя | Лабораторная проба бурого угля |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Проведение химического анализа 1 (одной) лабораторной пробы угля;

- Объём оказываемых услуг должен включать в себя показатели качества угля согласно Таблице 2

- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

- Отправка пробы угля в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.

- Проба угля исследуется по месту нахождения Исполнителя.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

Анализ пробы угля по следующим показателям

| № п/п | Результаты анализа |  | Результаты пересчета аналитических данных (ГОСТ 27313-2015) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование определений | Аналитическая проба | Рабочее состояние | Сухое состояние | Сухое беззольное состояние |
| 1 | Содержание влаги, % (ГОСТ 11014-01 с изм. 1) | + | + |  |  |
| 2 | Зольность, % (ГОСТ Р 55661-2013) | + | + | + |  |
| 3 | Содержание серы общей, % (ГОСТ 8606-2015) | + |  |  |  |
| 4 | Содержание водорода, % (ГОСТ 2408.1-95) | + |  |  |  |
| 5 | Выход летучих веществ, % (ГОСТ Р 55660-2013) | + |  |  | + |
| 6 | Теплота сгорания по бомбе, МДж/кг (ГОСТ 147-2013) | + |  |  |  |
| 7 | Теплота сгорания «высшая», МДж/кг (ГОСТ 147-2013) | + | + |  |  |
| 8 | Теплота сгорания «низшая», МДж/кг (ГОСТ 147-2013) |  | + |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Химический анализ контрольной пробы угля | С даты подписания договора | 30.12.2026 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно- техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа твердого топлива в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу твердого топлива. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием; - Транспортировка пробы угля к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | -Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами. -Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | По результатам услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 30.12.2026 г. направляет Заказчику: - Протоколы химического анализа контрольной пробы угля. - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление протоколов проведения анализа. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |