Технические требования

ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по восстановлению благоустройства, нарушенного при ведении хозяйственной деятельности филиала «Электрические сети Еврейской автономной области» на территории Городского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

174001-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ЕАО

Оглавление

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

2. Требование к продукции	4

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ	4

2.1.1 Требование к видам и объемам работ	4

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ	4

2.2. Требование к качеству работ	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требование к документации по ценообразованию на этапе	9

заключения договора	9

5. Приложения	9

## Общие сведения

## 1.1. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по восстановлению благоустройства, нарушенного при ведении хозяйственной деятельности филиала «Электрические сети Еврейской автономной области» на территории Городского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

## Таблица 1.1 Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Восстановление благоустройства | - Городской РЭС |  | Эксплуатирующая организация: АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |

## Требование к продукции

## 2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ

## 2.1.1 Требование к видам и объемам работ

## Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Восстановление благоустройства: - Ремонт асфальтобетонного покрытия; - Ремонт бетонного покрытия; - Ремонт брусчатого покрытия. | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). |  |

## 2.1.2. Требование к срокам выполнения работ

## Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ

Начало выполнения работ - С момента заключения договора

Окончания выполнения работ — В течение 5 месяцев с даты заключения договора но не позднее 30.11.2026 г.

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Восстановление благоустройства | С момента заключения договора | В течение 5 месяцев с даты заключения договора но не позднее 30.11.2026. |

## 2.2. Требование к качеству работ

## Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка материалов и техники необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства" - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013) (ред. от 13.07.2020); - ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст); (ред. от 29.11.2018) - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н). в частности организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала - Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - ГОСТ Р 54401-2022. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования; - ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, Технические условия. - СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с изм. от 06.04.2021) - Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) (ред. от 27.12.2024) - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" ; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025); - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Об отходах производства и потребления"; - Типовыми технологическими картами; - Другими действующими руководящими документами |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |

## Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему (Протокол согласования (ведомость) договорной цены (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)) по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника.

#### Участник в своей заявке подает предложение по цене каждого наименования видов работ согласно Протоколу согласования (ведомости) договорной цены (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

Для оценки заявок Участников настоящей закупочной процедуры будет использоваться Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, который должен быть единым на весь срок выполнения работ по договору.

3.2. В соответствии с формой Приложения № 1 настоящих Технических требований Участник должен заполнить и представить в составе своей заявки сведения о Понижающем коэффициенте K1 - тендерном коэффициенте, а также сведения/величины единичных расценок. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 должен быть един для всех позиций Таблицы №1 Протокола согласования (ведомости) договорной цены (Приложение № 1 настоящих Технических требований), применение различных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы №1 недопустимо.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении № 1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

## Требование к документации по ценообразованию на этапе

## заключения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке. В договоре будут закреплены  единичные расценки (цена за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенные в заявке Победителем, с учётом понижающего коэффициента К1.

## Приложения

Приложение № 1 Протокол согласование цены;