Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным магнитным полем воздействия АМнп-01, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия

| № п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |  | Предложение участника закупки (Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, Единица измерения | Товарный знак или эквивалент* | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателе) |  |  |  | Товарный знак (при наличи) |  | Показатели товара (значения показателей)** | Наименование страны происхождения товара |  |
|  |  |  |  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным магнитным полем воздействия АМнп-01 | 3 шт. | Не установлен | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ |  | 285020 |  |  |  |  |  | Россия |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс электробезопасности |  | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амплитуда магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата при синусоидальной форме тока в положении I |  |  | 10±2,5 мТл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амплитуда магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата при синусоидальной форме тока в положении II |  |  | 30±7,5 мТл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса аппарата без фиксирующих ремней |  | 0,9 кг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующий ремень |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты размеры аппарата |  | 148х114ч45 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция по применению | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.