ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 28.15.10. Поставка подшипников для нужд Саратовского филиала

Лот

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции.

#### ОКПД 2 28.15.10. Поставка подшипников для нужд Саратовского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

## 1.2.1. Подшипники закупаются для выполнения работ по текущему ремонту оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения договора:

- №1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- №1300-425-2025 «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подшипник 307 ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 16 | ТиГМО РЗ № 48311779 РЗ № 48311763 |
|  | Подшипник 309 ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 8 | ТиГМО РЗ № 48311778 |
|  | Подшипник 311 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 4 | ТиГМО РЗ № 48311761 |
|  | Подшипник 320 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 4 | ТиГМО РЗ № 48311781 РЗ № 48311782 |
|  | Подшипник 60306 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 10 | ТиГМО РЗ № 48310 074 |
|  | Подшипник 60308 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 4 | ТиГМО РЗ № 48311780 |
|  | Подшипник 305А ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 6 | ТиГМО РЗ № 48311779 |
|  | Подшипник 308 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 8 | ТиГМО РЗ № 48311763 РЗ № 48311778 |
|  | Подшипник 318 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 10 | ТиГМО РЗ № 48311763 РЗ № 48311778 |
|  | Подшипник 60309 ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 8 | ТиГМО РЗ № 48310074 |
|  | Подшипник №97521 ГОСТ 6364-78 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 1 | ТиГМО ПС ВОР №СарФилиал — ПС3 — 2027 |
|  | Подшипник №3524 ГОСТ 5721-2022 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 2 | ТиГМО ПС ВОР №СарФилиал — ПС1 — 2027 |
|  | Подшипник 8236 ГОСТ 7872-89 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 2 | ТиГМО ПС ВОР №СарФилиал — ПС1 — 2027 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180211 55х100х21мм ГОСТ 8882-75 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 4 | ЭТО 1.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309523-1 шт 1.32-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309533-1 шт, 6.19-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309561-2 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6-180306 (6306 2RS) 30х72х19мм ГПЗ ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 12 | ЭТО 2.38-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309795-6 шт 2.39-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309796-6 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180310 50х110х27мм ГОСТ 520-2011 ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 2 | ЭТО 1.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309523-1 шт 1.32-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309533-1 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180311 (6311 2RS) 55х120х29мм ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 2 | ЭТО 6.19-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309561-2 шт |
|  | Подшипник шариковый 6322 240мм 110мм 50мм ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 1 | 1.28-Рем-2025-СарГЭС-1 шт РЗ 48309549 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 322 110х240х50мм ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 5 | ЭТО 1.28-Рем-2025-СарГЭС-1 шт РЗ 48309549 1.29-Рем-2025-СарГЭС РЗ 48309557-2 шт 1.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309523-1 шт 1.32-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309533-1 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 60312 60х130х31мм ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 6 | ЭТО 6.19-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309561 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой 6-60306 30х72х19мм ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 4 | ЭТО 1.33-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309488-4 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6309 2RS Dinroll (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 2 | ЭТО 1.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309523-1 шт 1.32-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309533-1 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами 6-80202 АС17 15х35х11мм ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 8 | ЭТО 2.35-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309798-4 ш 2.36-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309799-4 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм АПП ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 5 | ЭТО 2.26-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309781-1 шт 2.27-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309783-1 шт 2.28-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309785-1 шт 2.29-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309787-1 шт 2.30-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309790-1 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180206 (6206-2RS) 30х62х16мм ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 6 | ЭТО 2.26-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309781-1 шт 2.27-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309783-1 шт 2.28-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309785-1шт 2.29-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309787-1 шт 2.30-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309790-1 шт 2.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309791-1 шт |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2322 (N322) 110х240х50мм ZLK ГОСТ 520-2011 (ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 6 | ЭТО 1.28-Рем-2025-СарГЭС-1 шт РЗ 48309549 1.29-Рем-2025-СарГЭС РЗ 48309557-2 шт 1.31-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309523-1 шт 1.32-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309533-2 шт |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 60309 45х100х25мм ГОСТ 520-2011(ОКПД 2. 28.15.10. ) | шт | 7 | ЭТО 6.19-Рем-2025-СарГЭС, РЗ48309561-7 шт |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ## Подшипники позиция № 1-27 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора сторонами | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1- 27 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Подшипники.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1.1 | Подшипник 307 | Диаметр внутренний (d), мм | 35 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 80 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 21 |  |  |  |
| 1.2 | Подшипник 309 | Диаметр внутренний (d), мм | 45 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 25 |  |  |  |
| 1.3. | Подшипник 311 | Диаметр внутренний (d), мм | 55 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 120 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 29 |  |  |  |
| 1.4. | Подшипник 320 | Диаметр внутренний (d), мм | 100 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 215 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 47 |  |  |  |
| 1.5. | Подшипник 60306 | Диаметр внутренний (d), мм | 30 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 72 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 19 |  |  |  |
| 1.6. | Подшипник 60308 | Диаметр внутренний (d), мм | 40 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 90 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 23 |  |  |  |
| 1.7. | Подшипник 305 | Диаметр внутренний (d), мм | 25 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 62 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 17 |  |  |  |
| 1.8 | Подшипник 308 | Диаметр внутренний (d), мм | 40 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 90 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 23 |  |  |  |
| 1.9 | Подшипник 318 | Диаметр внутренний (d), мм | 90 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 190 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 43 |  |  |  |
| 1.10 | Подшипник 60309 | Диаметр внутренний (d), мм | 45 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 25 |  |  |  |
| 1.11 | Подшипник 97521 | Диаметр внутренний (d), мм | 105 | ГОСТ 6364-78 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 190 |  |  |  |
|  |  | Ширина (t), мм | 118 |  |  |  |
| 1.12 | Подшипник №3524 | Диаметр внутренний (d), мм | 120 | ГОСТ 5721-2022 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 215 |  |  |  |
|  |  | Ширина (t), мм | 58 |  |  |  |
| 1.13 | Подшипник 8236 | Диаметр внутренний (d), мм | 180 | ГОСТ 7872-89 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 250 |  |  |  |
|  |  | Ширина (t), мм | 56 |  |  |  |
| 1.14 | Подшипник 180211 | Диаметр внутренний (d), мм | 55 | ГОСТ 8882-75 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 21 |  |  |  |
| 1.15 | Подшипник 180306 | Диаметр внутренний (d), мм | 30 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 72 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 19 |  |  |  |
| 1.16 | Подшипник 180310 | Диаметр внутренний (d), мм | 50 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 110 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 27 |  |  |  |
| 1.17 | Подшипник 180311 | Диаметр внутренний (d), мм | 55 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 120 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 29 |  |  |  |
| 1.18 | Подшипник 6322 | Диаметр внутренний (d), мм | 110 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 240 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 50 |  |  |  |
| 1.19 | Подшипник 322 | Диаметр внутренний (d), мм | 110 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 240 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 50 |  |  |  |
| 1.20 | Подшипник 60312 | Диаметр внутренний (d), мм | 60 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 130 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 31 |  |  |  |
| 1.21 | Подшипник 60306 | Диаметр внутренний (d), мм | 30 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 72 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 19 |  |  |  |
| 1.22 | Подшипник 6309 2RS Dinroll | Диаметр внутренний (d), мм | 45 |  |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 25 |  |  |  |
| 1.23 | Подшипник 6-80202 АC17 | Диаметр внутренний (d), мм | 15 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 35 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 11 |  |  |  |
| 1.24 | Подшипник 180205 | Диаметр внутренний (d), мм | 25 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 52 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 15 |  |  |  |
| 1.25 | Подшипник 180206 | Диаметр внутренний (d), мм | 30 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 62 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 16 |  |  |  |
| 1.26 | Подшипник 2322 | Диаметр внутренний (d), мм | 110 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 240 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 50 |  |  |  |
| 1.27 | Подшипник 60309 | Диаметр внутренний (d), мм | 45 | ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  |  | Диаметр внешний (D), мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Ширина (В), мм | 25 |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д.48. |  |  |  |
| 2.2 | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |  |  |
| 2.3 | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  |  |  |
| 2.4 | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой ранее не использованной изготовленной не ранее июня 2026г. |  |  |  |
| 2.5 | Упаковка, транспортирование и хранение |  | В соответствии с ГОСТ 520-2011 п.11 |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия |  | Не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется на каждый компонент, с указанием: - паспорт с отметкой ОТК. |  |  |  |