Техническое требование на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.19.190 Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	     Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6-11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ОПК ,ОК | Образец для проверки квалификации |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| МСИ | Межлабораторные сличительные испытания |

Наименование закупаемой продукции

«Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

Цель оказания услуг

1.3.1.Соответствие требованиям :обеспечение выполнение требования стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (п.7.7.2.б) , МИ 2427-2024( п.5.7.2 б)

1.3.2.Подтверждение компетентности: демонстрация лаборатории на  способность проводить испытания с нужным уровнем точности.

1.3.3. Контроль качества: оценка качества работы лаборатории, выявление возможных проблем, контролирование точности измерений.

1.3.4.Управление качеством: результаты МСИ используются для анализа со стороны руководства и оценки пригодности методик.

1.3.5.Сопоставление результатов: позволяет сравнить результаты лаборатории с другими участниками для определения своего технического уровня.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД2 71.20.19.190 Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Природная вода Анадырского водохранилища |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

-Предоставление Заказчику ОПК, инструкцию по обращению с ОПК, руководство по эксплуатации ОПК, форму протокола измерений.

- Объём  должен включать в себя показатели согласно Таблице 2

- Объем показателей может корректироваться по соглашению сторон.

- Обеспечить доставку ОПК Заказчику

- Отправка ОПК Исполнителем осуществляется за счет Заказчика.

- Проведение оценки результатов ,получение свидетельства об участии в программе ПК и индивидуальное заключение

- Таблица 2. Перечень контролируемого показателя в образце для МСИ

| № | Определяемый показатель, единицы величины | Ориентировочный интервал значений | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жесткость общая, 0Ж (мг-экв/дм3) | 0,5-20 | МУ 08-47/234 (по реестру аккредитованной метрологической службы ТПУ). Воды производственные тепловых электростанций. МВИ жесткости изм-я письмом № 17 от 21.05.2011 г. |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 1,0-50 | МУ 08-47/250. "Воды теплоэнергетические. Методы определения массовой концентрации сульфатов". |
|  | Хлориды ,мг/дм3 | 5-150 | МУ 08-47/238. "Воды теплоэнергетические. Методы определения массовой концентрации хлоридов". |
| 4. | Железо общее, мг/дм3 | 0,01-10 | МУ 08-47/180 Воды производственные тепловых электростанций Методика определения массовой концентрации железа фотоколометрическим методом (метод А) |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «ОКПД2 71.20.19.190 Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ)» | С даты заключения договора | 15.12.2026 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | - Разработка и реализация программ проверки квалификации должны проводиться Исполнителем компетентным в проведении межлабораторных сличений и иметь возможность получения экспертной оценки при использовании определенных типов образцов для проверки квалификации. - Исполнитель должен быть самостоятельной юридической единицей с соответствующей правовой ответственностью. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - Исполнитель должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации, для подтверждения своей компетентности в проведении МСИ. -Исполнитель должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации в качестве провайдера МСИ, в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также иметь аттестат аккредитации провайдера проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ). Область деятельности: проведение МСИ природных, сточных вод. - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием; - Транспортировка ОПК к месту нахождения лаборатории осуществляется силами Исполнителя. -Контрольные образцы с инструкциями по их исследованию должны доставляться с соблюдением требований по хранению и транспортировке. Контрольные образцы должны доставляться организациями почтовой связи или курьерской почтой при температуре окружающей среды, а контрольные образцы, хранение и транспортировка которых предусмотрена при низкой температуре, курьерской почтой в термоизолирующих контейнерах с охлаждающими элементами - Способ транспортировки образцов для испытаний должен гарантировать сохранность образца и соответствовать НД на правила транспортировки объекта испытаний и перевозки грузов. - При возникновении случаев задержки получения образцов для испытаний Заказчик должен своевременно известить Исполнителя | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами. -Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность оформления протоколов для выдачи результатов. - Заказчик в случае несогласия с оценкой результатов ее участия в МСИ может обратиться в орган по аккредитации для уточнения оценки и, при необходимости, ее пересмотра | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг материалам | - Матрица, измеряемые величины и концентрации образцов для проверки квалификации должны максимально соответствовать типам образцов или материалов, с которыми Заказчик работает при повседневных испытаниях и калибровках - Материал ОК должен быть стабилен в течение времени проведения МСИ. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | - Исполнитель должен располагать управляющим и техническим персоналом, имеющим необходимые полномочия, ресурсы, быть технически компетентным для выполнения своих обязанностей, обеспечивать непредвзятость в оценке результатов, что является ключевым аспектом для надежности результатов МСИ . | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | - Результаты испытаний и оценка качества являются конфиденциальными. - Без согласия Заказчика результаты не должны разглашаться или передаваться третьим лицам. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | - По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 15.12.2026 г. направляет Заказчику: - Протоколы, свидетельство об участии. - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление протоколов и выдача свидетельства участника - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |