## Лист1
ОКПД 2: 26.51.52. Поставка приборов и оборудования для выполнения производственной программы Северо-Кавказского филиала в 2027 г.
Место поставки: Северо-Кавказкий филиал АО «Гидроремонт-ВКК» КБР, с. Заюково,ул. Кирова 546А / г. Владикавказ, ул. Васо Абаева 63А.
Цены должны быть действительны до конца 2027 г., стоимость доставки необходимо включить в стоимость материалов.
Владикавказ
Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-160-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 160мм) | шт | 14
Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-250-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 250мм) | шт | 6
Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-28 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011 (Длина колбы 100мм) | шт | 38
Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-32 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011.(длина колбы 250мм) | шт | 16
Заюково
Вибропреобразователь НПФ Виброн ДВП-1000П-0.7/200 5-1000мкм (кабель 10м) | шт | 11
Выключатель индуктивный бесконтактный ВБИ-М12-65Р-2113-С.51 10..30В IP67 | шт | 20
Датчик биения вала НПФ Виброн ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-30/Д10М-Н-М. Комментарий: Датчик биения вала ДБВ-ОВ-2000-0/20-30/Д10М-Н | шт | 4
Датчик вибрации низкочастотный HS-100S50001 | шт | 2
Датчик избыточного давления НПП Гидрогазприбор ЗОНД-10-ГД-1210м 0...10м.вод.ст. 0.5% Т3 IP65 Exd. Комментарий: Датчик погружной Зонд 10-ГД-1210 Укажите техн. характеристики датчика: предел измерения, выходной сигнал, класс точности, длина кабеля, температура окружающей среды??? -Рабочий диапазон температур -10…+50 -Нижний предел измерения 0 м.вод.ст. -Верхний пердел измерения 4 м.вод.ст.; -Верхний пердел измерения 10 м.вод.ст.; -Предел допускаемой основной погрешности 0,25% можно и (0,5%) -Вид выходного сигнала 4…20 мА -Длина кабеля 15 м | шт | 16
Датчик измерения осевого сдвига ВК-316ОС.04 30мм M16x1 14-28В 4-20мА -2-0-+2мм (кабель 7м) | шт | 4
Датчик индуктивный Turck BI4U-EM12-AP6X-H1141 10-30В IP68 М12х1мм | шт | 8
Датчик индуктивный ВБИ-М18-56В-2113-СА.51 | шт | 20
Датчик линейных перемещений Balluff BTL7-E100-M0025-B-S32 25мм 4-20мА. Комментарий: 1 BTL7-E100-M0275-B-S32 | шт | 1
Датчик линейных перемещений Balluff BTL7-E501-M0250-P-S32. Комментарий: Применительно к датчику (BTL7-E501-M0225-P-S32.) | шт | 1
Датчик осевого сдвига ВиКонт ВК-316ОС.04 4-20мА М16х1х30мм | шт | 2
Датчик перемещения вихретоковый Bently Nevada 330703-000-070-10-02-00 Proximity Probes 3300 XL | шт | 1
Датчик потока IFM SA5000 -20...+90t | шт | 4
Датчик TURCK FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 Условия монтажа Погружной датчик Рабочий диапазон расхода воды (см/с) 5…150 см/с Время готовности прибл. 10 с Время установки 1…15 с Температура среды -20…+70 °C Температура окружающей среды -20…+70 °C Электрические параметры Рабочее напряжение 19.2…28.8 В = Потребление тока ≤ 100 мА Выходная функция Аналоговый выход Защита от короткого замыкания да Защита от обратной полярности да Токовый выход 4…20 мА Отклонение от линейности ≤ 10 % Нагрузка 200…500 Ом Степень защиты IP65 Механические характеристики Конструкция Погружение Материал корпуса Пластмасса,PBT Материал датчика нерж. сталь, 1.4571 (AISI 316Ti) Макс. момент затяжки корпусной гайки 100 Нм Электрическое подключение Разъем, M12 × 1 Устойчивость к давлению 100 бар Подключение к процессу G 1/2'' | шт | 2
Датчик температуры IFM TA-050CLER14-A-ZVG/US | шт | 2
Измеритель линейных перемещений Balluff BTL7-E100-M0350-B8-S32 4-20мА. Комментарий: BTL7-E100-M0750-B-S32 | шт | 1
Катушка электромагнитная ЭДС МЭГ6-2МГ 26С УХЛ4 220В. Комментарий: Условный проход 6мм; Резьбовое соединение, для мобильной гидроаппаратуры, постоянный ток, номинальное напряжение - 220V, с соединителем СЭ11-19; Изготовитель; СПП «Спецэлектромагнит»ой типа BB и штекером для подключения, диаметром 15 мм | шт | 4
Нормализатор сигналов Ракурс-инжиниринг Midas DMC-RT24 | шт | 4
Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока АЕ856-75мВ(150мВ)-М4А2-ВВ-01 | шт | 2
Преобразователь многофункциональный измерительный АЕТ-411-11С-3 RS-485 Modbus 5А 100В | шт | 2
Преобразователь многофункциональный измерительный ЭНИП-2-41/100-220-A2E4x2FX-21(220) | шт | 3
Преобразователь многофункциональный измерительный ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-45 | шт | 3
Преобразователь нормирующий КонтрАвт НПСИ-230-ПМ10-0С-X-МХ. Комментарий: Модификация прибора НПСИ-230-ПМ10-0С-220-М0 Тип монтажа На DIN Тип сигнала на входе Потенциометры Тип сигнала на выходе Унифицированные Возможность и способ конфигурирования Кнопки и дисплей Гальваническая развязка вход-выход ДА Кол-во выходов сигнализации 0 Наличие RS-485 НЕТ Питание 220 Диапазон температур(-40…+70)°С | шт | 2
Преобразователь тока и напряжения Фирма Алекто-Электроникс Е856ЭЛ-0/150мВ/4...20мА/2вых 4...20мА 0...150мВ 2каналов ТУ 25-7504.216-2011 | шт | 2
Преобразователь тока и напряжения Фирма Алекто-Электроникс Е856ЭЛ-0/75мВ/4...20мА/2 4...20мА 0...75мВ 2каналов ТУ 25-7504.216-2011 | шт | 2
Преобразователь токовихревой ИТ14.12.000-0000100-10020150-999-01 (датчик ИТ12.30.000) | шт | 1
Реле времени РВО-П2-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 0.1-9.9с/1-99с/10-990с/0.1-9.9мин/1-99мин/10-990мин/0.1-9.9ч/1-99ч 400В с возможностью крепления на DIN-рейку Меандр | шт | 4
Термометр манометрический WIKA F73.160 0-100С (капилляр 15м, датчик 821.22) | шт | 4
Термометр манометрический ТКП-160Cr- М3-УХЛ2 (0-120)-2.5-25.0-160-Б 12мм 12*18Н10Т НЛ | шт | 56
Термопреобразователь сопротивления ТО Овен-Энерго ДТС145М-100П.0.5.120.И(12) D6мм,L120мм -100...+450t 100П usb M20х1.5 IP54 | шт | 5
Термопреобразователь сопротивления ТСП 1199/41/100П/3/80/8/5 | шт | 80
Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199/41/50М/428/С | шт | 96
Термопреобразователь сопротивления ТСП 9502-07 | шт | 20
Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199/41/Pt100/385/В/3/80/8/5/-50...+250. Комментарий: Применительно к датчику (ТСП-1199/41/Pt100/385/В/3/120/10/4/-50...+200С.) | шт | 20
Термопреобразователь сопротивления ТСП-1199/Г-05/23/Pt100/385/B/3/50/8 -50...+200С штуцер М20х1.5 с пластиковым гермовводом | шт | 5