# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Складное гинекологическое кресло КГ-04 «Диакомс»

| Общие требования | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| Область применения | Предназначена для использования в лечебно-профилактических учреждениях. |
| Материал | винилискожа, устойчивая к агрессивным средам |
| Конструкция | На верхней раме кресла установлены две секции- сидение и спинная секция, снабженные мягким верхом. Кресло стандартно комплектуется двумя ногодержателями и гинекологическим тазиком, установленным на подвижном основании. |
| Функциональные особенности | Гинекологическое кресло можно легко складывать и помещать в чехол. Регулировка угла наклона сидения осуществляется двумя растоматами. Для фиксации спинки кресла предусмотрены три угла наклона. Верхняя рама закреплена на двух ножных рамах. Передняя ножная рама снабжена складывающейся ступенькой. Для изготовления рамы изделия используется стальная профильная труба, покрытая полимерным материалом белого цвета |
| Цвет | синий |
| Технические данные |  |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | не менее 1290 х 700 х 900 |
| Масса, кг | не более 30 |
| Максимальная нагрузка, кг | не менее 150 |
| Комплект поставки |  |
| Кресло | Наличие 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (паспорт) | Наличие 1 шт. |
| Требования к документации |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| Гарантийный период обслуживания | 12 месяцев с момента поставки |
| Количество, шт. | 1 |
| НКМИ | 151550 |

Требования к состоянию товара:

- товар должен быть новым, не находившимся в эксплуатации;

- товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов;

- товар должен поставляться в упаковке или иным способом, обеспечивающий защиту                    от внешних воздействующих факторов, в том числе климатических, механических, при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах;

- маркировка товара и упаковки, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- товар должен быть доставлен до места поставки товара, иметь документы, согласно действующему законодательству на момент поставки;

- доставка товара производится транспортом поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, для подтверждения соответствия поставляемого товара;

- по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество                             и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными при заключении контракта.

Поставка товара и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщика или третьими лицами за счет поставщика.