# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Складная кушетка

| Общие требования | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| Область применения | Предназначена для использования в лечебно-профилактических учреждениях. |
| Тип конструкции | Переносная |
| Количество секций | 1 или 2 (цельное ложе) |
| Каркас | Многослойная фанера высокой прочности (толщина не менее 10 мм) или легкий алюминиевый/стальной профиль |
| Ножки | Металлические(сталь/алюминий), оснащенные защитными пластиковыми накладками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Складывание ножек должно обеспечивать устойчивость конструкции. |
| Наполнитель | Эластичный пенополиуретан(мебельный поролон) высокой плотности. Толщина наполнителя-не менее 30-50 мм для обеспечения комфорта пациента. |
| Обивка | Износостойкая, водоотталкивающая экокожа. Материал должен быть устойчив к воздействию дезинфицирующих средств. |
| Технические данные |  |
| Размеры кушетки (Д×Ш×В), см | не менее 180 х 60 х 70 |
| Масса, кг | не более 12-15 |
| Максимальная нагрузка на кушетку, кг | не менее 200 |
| Комплект поставки |  |
| Кушетка | Наличие 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (паспорт) | Наличие 1 шт. |
| Сумка или чехол для транспортировки (опционально) | Наличие 1 шт. |
| Требования к документации |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| Гарантийный период обслуживания | 12 месяцев с момента поставки |
| Количество, шт. | 3 |