Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.20.40.190 на приобретение ОНМ и материалов для содержания и эксплуатации ИТ-комплекса филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения
#### 1.1. Обозначения и сокращения

ГОСТ	государственный стандарт
ГЭС	гидроэлектростанция
МТР	материально-технические ресурсы
ПАО	публичное акционерное общество
ПК	персональный компьютер
ССИиТС	служба связи, информационных и технологических систем
ТМЦ	товарно-материальные ценности
ТТ	технические требования
ТУ	технические условия

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.20.40.190 на приобретение ОНМ и материалов для содержания и эксплуатации ИТ-комплекса филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».
#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка ОНМ и материалов производится с целью обеспечения работоспособности информационно-технической структуры филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» в соответствии с требованиями НТД в 2026 году.

# 2. Требования к продукции
#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки
### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Адаптер (переходник) VGA розетка / DVI-I вилка	шт	5
	KVM-коммутатор	шт	1
	USB-SATA-IDE-PATA адаптер-переходник	шт	1
	KVM-Удлинитель	шт	1
	Оперативная память DDR4 16ГБ SO-DIMM	шт	10
	SSD накопитель 512ГБ, SATA III, SATA	шт	20
	SSD накопитель SAMSUNG SSD 870 EVO	шт	3
	SSD накопитель 512ГБ, M.2	шт	20
	SSD накопитель 1ТБ, M.2	шт	2
	1ТБ Внешний диск HDD USB 3.1	шт	10
	Термопаста	шт	2
	Смазка силиконовая	шт	2
	Пневматический очиститель 750 мл	шт	5
	Флешка USB 128ГБ, USB3.2	шт	5
	Флешка USB 64ГБ, USB3.2	шт	10
	Флешка USB 32ГБ, USB3.0	шт	20
	Мышь проводная оптическая, USB, 1000dpi, черный	шт	20
	Мышь беспроводная, радио, оптическая, USB, 1000dpi, черный и серый	шт	20
	Клавиатура USB, проводная, русская раскладка	шт	10
	Клавиатура USB, Радиоканал, русская раскладка	шт	10
	Комплект клавиатура мышь беспроводная	шт	3
	Сетевое зарядное устройство USB-A, USB-C, 30Вт, 3A,	шт	6
	Кабель USB Type-C (m) - USB (m) 6А	шт	6
	Док станция USB Type-C (USB3.2x2 / HDMI / Eth / OTG)	шт	6
	Внешний аккумулятор 20 000 мAч	шт	5
	Наушники вкладыши черный	шт	5
	Универсальный адаптер питания 15 - 20 В, 5A, 90Вт,	шт	2
	Диски CD-R шпиндель х 100	шт	2
	Карта памяти microCDXC 128 Gb	шт	10
	Bluetooth адаптер	шт	5
	Диктофон	шт	1
	Зарядное устройство для аккумуляторов	шт	3
	Батарейки АА	шт	250
	Батарейки ААА	шт	350
	Жесткий диск Seagate Exos ST1800MM0129, 1,8TБ, HDD,SAS 3.0, 2.5	шт	6
	Зарядное устройство	шт	1
	Провод с тканевой оплеткой	шт	1

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Расходные материалы для оргтехники	С даты заключения договора	В течении двух месяцев

#### 2.2. Требования к качеству продукции
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.
# Таблица 3. Требования к продукции
№ п/п	Наименование продукции	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
	Адаптер (переходник) VGA розетка / DVI-I вилка	Адаптер (переходник) VGA розетка / DVI-I вилка Pro Legend или аналог	Указание технических характеристик	-
	KVM-коммутатор	4-портовый настольный USB, VGA KVM коммутатор (2048x1536) Aten CS84U-AT или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	USB-SATA-IDE-PATA адаптер-переходник	SATA/IDE/PATA USB 3.0 с внешним питание KS-is(KS-462 ) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	KVM-Удлинитель	USB, DVI KVM удлинитель по кабелю Cat 5 с поддержкой Dual View (1920x1200 - 30м / 1024x768 — 60м) на два монитора Aten CE604-AT-G или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Оперативная память	Patriot Signature DDR4 - 1x 16 ГБ 2666МГц, для ноутбуков (SO-DIMM), Ret или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	SSD накопитель 2.5"	A-Data SU800 ASU800SS-512GT-C 512ГБ, 2.5", SATA III, SATA или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	SSD накопитель 2.5"	SAMSUNG SSD 870 EVO (model MZ-77E500BW) Read speed 560 MB/s Write speed 540 MB/s / АНАЛОГИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ	Согласие с требованием	-
	SSD накопитель M.2	Patriot P300 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	SSD накопитель M.2	Patriot P300 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Внешний диск HDD	A-Data HV620S, USB 3.1 1ТБ / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Термопаста	MX-4 шприц, 4грамм [actcp00031b] / или аналог с характеристиками не хужеы	Указание технических характеристик	-
	Силиконовая смазка	CLS 0410 для термопленок или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Пневматический очиститель	Cactus CS-AIR750, 750 мл или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Флешка USB	Kingston DataTraveler Exodia 128ГБ, USB3.2 / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Флешка USB	Kingston 64ГБ, USB3.2 или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Флешка USB	Kingston 32ГБ, USB3.0 или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Мышь проводная	Logitech B100, оптическая, USB, 1000dpi или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Мышь беспроводная	Logitech M185, радио, оптическая, USB, 1000dpi, или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Клавиатура	Logitech К120, USB, (с белыми русскими буквами) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Клавиатура	Logitech K250, USB, Радиоканал (с белыми русскими буквами) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Комплект клавиатура мышь беспроводные	Logitech MK220, USB, (с белыми русскими буквами) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Сетевое зарядное устройство	Quick charge 3.0 Defender UPA-132, USB-A, USB-C, 30Вт, 3A, или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Кабель USB Type-C (m) - USB (m) 6А	Не менее 1М, 6А в тканевой оплетке	Указание технических характеристик	-
	Док станция	Ugreen CM418 (USB 3.2 Type-A x2 / HDMI / Ethernet / OTG) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Внешний аккумулятор (Power Bank)	Buro T4-20000, 20000мAч, черный или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Наушники	Sony MDR-E9LP, 3.5 мм, вкладыши, черный / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Универсальный Адаптер питания	Buro BUM-0065A90, 15 - 20 В, 5A, 90Вт, черный или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Диск CD-R	CD-диск VS CD-R (0,7 Гб, Cake Box, 52Х, 100 шт) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Карта памяти microCDXC 128 Gb	Карта памяти Kingston Canvas microSDXC 128 ГБ [SDCG4/128GBSP] или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Bluetooth адаптер	TP-Link UB500 V2 или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Диктофон	Plaud Note с поддержкой ChatGPT, Черный / ​​Память - 64 ГБ / Тип памяти - встроенная / Количество каналов записи - 2 (стерео) / Режим записи - с разным качеством / Макс. частота дискретизации - 24/96 / Поддержка аудиоформатов - WAV / Максимальное время записи (HQ) - 30 ч / Разъемы и интерфейсы - Bluetooth / ОБЯЗАТЕЛЬНО: с функцией перевода голоса в текст / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Зарядное устройство	LiitoKala Lii-PD4, Устройство зарядное для Li-Ion/Li-Fe/NiCd/NiMh аккумуляторов / Тип аккумулятора - ni-mh/ni-cd/li- ion/li-fe/li-pol / Типоразмер заряжаемых аккумуляторов - aa/aaa/18650/26650/ 14500/18500/ 16340 / Количество каналов заряда – 4 / Индикация – дисплей / Питание зарядного устройства – 220В АС / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Батарейки АА	Батарейка Duracell Basic AA (LR6/ER14505/ FR6/R6P) или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Батарейки ААА	Батарейка GP Super Alkaline AAA (LR03/FR03) / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик	-
	Жесткий диск	Жесткий диск Seagate Exos ST1800MM0129, 1,8TБ, HDD,SAS 3.0, 2.5 / или аналог с характеристиками не хуже	Указание технических характеристик
	Зарядное устройство	Ancer модель А2013 PowerPort+1 with Quick Charge 3.0	Указание технических характеристик
	Провод с тканевой оплеткой	Провод Ancer с тканевой оплеткой USB-A — Ligthning	Указание технических характеристик
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
2.1.	Срок гарантии	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.	Предложение по сроку гарантии	-
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
3.1.	Документы, передаваемые вместе с расходными материалами	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: / сертификаты качества; / технические паспорта; / руководства по эксплуатации; / упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз;, или УПД в 2 экз.	Согласие с требованием	-
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
4.1.	Требование к поставке МТР	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная 14, склад ТМЦ Нижегородской ГЭС	Согласие с требованием	-
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
5.1.	Требования, предъявляемые к оргтехнике и материалам	Оргтехника и материалы должны иметь: / Необходимые сертификаты и разрешения на эксплуатацию. / Заводские инструкции. / Заводские паспорта. / Документы, содержащие компонентный состав оборудования, относящегося к 1-4 классу опасности отходов. / Оргтехника и материалы должны быть новыми и не бывшими в использовании (эксплуатации). / При отсутствии или невозможности поставки какой-либо позиции, замена на аналогичную согласуется с заказчиком.	Согласие с требованием	-
5.2.	Требования к упаковке комплектующих и компонентов промышленного оборудования	Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой упаковке и быть при этом помещена в специальный антистатический пакет. При необходимости на упаковку должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз».	Согласие с требованием	-