Технические требования
на оказание услуг «Оценка состояния измерений в лаборатории»

1 Наименование услуги
Оценка состояния измерений Участка химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту — Участок) в соответствии с требованиями МИ 2427-2026 «Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля» для нужд филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»
2 Заказчик:
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Филиал)

Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329

Подразделение-куратор: Участок 
3 Цели и задачи. Существующее положение

3.1 Цели
Независимая оценка подтверждения выполнения Участком Филиала требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и технического регулирования применительно к конкретным закрепленным объектам и измеряемым показателям.
3.2 Задачи 
Метрологическая экспертиза заявленных объектов, включая оценку соблюдения Участком метрологических требований, предъявляемых к измерениям в заявленной области деятельности. 

Установление наличия в Участке всех условий, обеспечивающих выполнение измерений в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями к измерениям, включая наличие соответствующей инфраструктуры, персонала и технической возможности проведения измерений в заявленной области деятельности.
3.3 Существующее положение
В 2026 году истекает срок действия заключения ФБУ «Пермский ЦСМ» №07-10/45-23 от 10.11.2023, действительно до 09.11.2026 о состоянии измерений в лаборатории. 
3.4 Основание на закупку
· п. 326 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 №1070);

· п. 5.2.5 СТО РусГидро 02.01.112-2015 Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;
· МИ 2427-2026 Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля;

· ГКПЗ на 2026 год.
4 Требования к закупаемым услугам
Услуги оказываются Исполнителем по месту фактического нахождения Участка: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329.

4.1 Состав и объем выполняемых работ 
Первый этап: метрологическая экспертиза представленных Заявителем документов и сведений (Приложением 1 к настоящим техническим требованиям) ;
Второй этап: обследование лаборатории по месту осуществления деятельности;
Третий этап: оформление результатов оценки состояния измерений.
4.2 Результат оказания услуг
Оформление Акта оценки состояния измерений участка химического анализа, содержащего вывод о соответствии или несоответствии условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности метрологическим требованиям, предъявляемым к измерениям по форме приложения В МИ 2427-2026;

Оформление Заключения, подтверждающего наличие в Участке условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности применительно к конкретным объектам измерений с учетом метрологических требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (при положительных выводах Акта по результатам оценки состояния измерений в лаборатории) по форме приложения Г МИ 2427-2026;

Внесение данных в Единую систему оценки состояния измерений  в лаборатории ФБУ «НИЦ ПМ — Ростест».
4.3 Требования к исполнителю
· Оказание услуг осуществляется государственными научными метрологическими институтами или центрами стандартизации и метрологии зарегистрированными в реестре научно-методического центра  Росстандарта - ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом;

· Предоставить аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений о соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» на проведение работ по метрологической экспертизе. 
5 Сроки оказания услуг
С момента заключения договора до 30.11.2026.

Приложение 1 к Техническим требованиям на оказание услуг «Оценка состояния измерений в лаборатории» 29-ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС

	№ п/п
	Наименование объекта испытаний
	Количество определяемых (измеряемых) характеристик

	1
	Масло турбинное
	10

	2
	Масло трансформаторное
	15

	3
	Нефтепродукты отработанные
	5

	4
	Кислота серная аккумуляторная
	4

	5
	Резина
	1

	6
	Силикагель технический
	1

	7
	Битумы нефтяные
	2

	8
	Сточная вода
	15

	9
	Природная вода
	21

	10
	Вода дистиллированная
	4


