## благоустр. ЦОКи
Приложение № 1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления делами филиала Северные электрические сети
________________Т.С. Черемисова
«____» ______________ 2026 г.
Ведомость объемов услуг
по благоустройству территории расположенной по адресу: МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46, М.О., г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.4А в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые материалы | Ед. измер. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
Раздел: МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46
1 | Подготовка учатска под посадку цветов (перекопать, разрыхлить грунт; расчистить от мусора, остатков строительных материалов; использовать плодородный грунт; мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) перемешать с растительным грунтом; деревья и кустарники, пригодные для пересадки, выкопать для дальнейшего использования; сохраняемую растительность (деревья, кустарники, газон) защитить от повреждений: огородить, обвязать стволы деревьев, связать кроны кустарников. | м2 | 90
2 | Посадка цветов (рассады) в цветники (выкопать лунки или бороздки нужной глубины; на дно посадочной ямы насыпать слой дренажа (щебень), а на него — плодородный грунт; разместить растение вертикально, расправляя корни; присыпать землёй, слегка уплотняя руками; обильно полить водой; оформить цветники с использованием мульчи коры.) | м2 | 90 | Цветы | шт | 183
|  |  |  | грунт плодородный | л | 13.5
|  |  |  | мульча коры | л | 6.3
|  |  |  | щебень | м3 | 13.5
3 | Посадка кустов (подготовить посадочные ямы; на дно уложите дренаж; подготовить саженцык посадке; установить саженец на холмик в центре ямы; расправить корни равномерно по сторонам; постепенно засыпать яму почвенной смесью и плодородным грунтом, слегка потряхивая саженец, чтобы заполнить пустоты; сформировать приствольный круг (валик земли по периметру ямы) для удержания воды; обильно полить водой; досыпате почву, если после полива она просела; замульчировать приствольный круг слоем 5–7 см; если куст высокий или место ветреное, подвязать его к колышку мягкой лентой или тканью.) | м2 | 70 | кусты | шт | 153
|  |  |  | грунт плодородный | л | 10.5
|  |  |  | щебень | м3 | 10.5
|  |  |  | мульча коры | л | 4.9
4 | Посев газона (уберать мусор, камни, ветки, корни сорняков, при сильном засорении — снять верхний слой дёрна (15–20 см); выровнять поверхность: засыпать ямы, срезать бугры; уложить дренаж: щебень; использовать плодородный грунт; произвести посадку семян.) | м2 | 30 | семена газонных трав | кг | 0.6
|  |  |  | грунт плодородный | л | 4.5
|  |  |  | щебень | м3 | 4.5
| Содержание цветников, уход за кустами ( подобрать растения с учётом высоты, сроков цветения, потребностей в освещении, влаге и кислотности почвы; для постоянной декоративности скомбинировать растения так, чтобы цветение одного вида сменялось другим; низкороские растения высадить по краям, высокие — в центре или на заднем плане; подкормить перед цветением; регулярно удалять отцветшие цветки; удалять сломанные и увядающие побеги; для сохранения цветника красивым и здоровым необходим системный подход, включающий все этапы ухода; важно учитывать индивидуальные потребности растений и регулярно проводить профилактические мероприятия. ) | м2 | 160 | подкормка | кг | 1.6
Раздел: М.О., г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.4А
1 | Подготовка учатска под посадку цветов (перекопать, разрыхлить грунт; расчистить от мусора, остатков строительных материалов; использовать плодородный грунт; мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) перемешать с растительным грунтом; деревья и кустарники, пригодные для пересадки, выкопать для дальнейшего использования; сохраняемую растительность (деревья, кустарники, газон) защитить от повреждений: огородить, обвязать стволы деревьев, связать кроны кустарников.) | м2 | 70
2 | Посадка цветов (рассады) в цветники (выкопать лунки или бороздки нужной глубины; на дно посадочной ямы насыпать слой дренажа (щебень), а на него — плодородный грунт; разместить растение вертикально, расправляя корни; присыпать землёй, слегка уплотняя руками; обильно полить водой; оформить цветники с использованием мульчи коры.) | м2 | 70 | Цветы | шт | 183
|  |  |  | грунт плодородный | л | 10.5
|  |  |  | мульча коры | л | 4.9
|  |  |  | щебень | м3 | 10.5
3 | Посадка кустов (подготовить посадочные ямы; на дно уложите дренаж; подготовить саженцык посадке; установить саженец на холмик в центре ямы; расправить корни равномерно по сторонам; постепенно засыпать яму почвенной смесью и плодородным грунтом, слегка потряхивая саженец, чтобы заполнить пустоты; сформировать приствольный круг (валик земли по периметру ямы) для удержания воды; обильно полить водой; досыпате почву, если после полива она просела; замульчировать приствольный круг слоем 5–7 см; если куст высокий или место ветреное, подвязать его к колышку мягкой лентой или тканью.) | м2 | 70 | кусты | шт | 153
|  |  |  | грунт плодородный | л | 10.5
|  |  |  | щебень | м3 | 10.5
|  |  |  | мульча коры | л | 4.9
4 | Посев газона (уберать мусор, камни, ветки, корни сорняков, при сильном засорении — снять верхний слой дёрна (15–20 см); выровнять поверхность: засыпать ямы, срезать бугры; уложить дренаж: щебень; использовать плодородный грунт; произвести посадку семян.) | м2 | 30 | семена газонных трав | кг | 0.6
|  |  |  | грунт плодородный | л | 4.5
|  |  |  | щебень | м3 | 4.5
| Содержание цветников, уход за кустами ( подобрать растения с учётом высоты, сроков цветения, потребностей в освещении, влаге и кислотности почвы; для постоянной декоративности скомбинировать растения так, чтобы цветение одного вида сменялось другим; низкороские растения высадить по краям, высокие — в центре или на заднем плане; подкормить перед цветением; регулярно удалять отцветшие цветки; удалять сломанные и увядающие побеги; для сохранения цветника красивым и здоровым необходим системный подход, включающий все этапы ухода; важно учитывать индивидуальные потребности растений и регулярно проводить профилактические мероприятия. ) | м2 | 70 | подкормка | кг | 0.7
Главный специалист ОАХО _______________________ Н.И. Чернятина

## Лист1 (hidden)
Приложение № 1 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.Заместителя директора -главного инженера
филиала ПАО "Россети Московский Северные электрические сети регион"
________________И.А.Александров
"_____"________________2021 г.
Ведомость объемов работ
На огнезащитную обработку деревянных конструкций для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" -Северные электрические сети в 2022 г
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые материалы | расход на ед.изм | Ед. измер. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПС 35 «Октябрьская» - здание ОПУ Инв№031-010161
1 | Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности с предварительной подготовкой поверхности. | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2590 | Огнезащитный материал с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, с параметрами, удовлетворяющими следующие требования: Материал применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибков. Огнебиозащитный материал на водной основе, предназначеный для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°С до +60°С. Не токсичный, не выделяющий вредных веществ при нагревании, не образующий токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. (ср. расход 0,3 кг/м2) | 0.3 | кг | 777
ПС 145 «Нахабино» - здание ОПУ-1 Инв.№0 031-11095
2 | Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности с предварительной подготовкой поверхности. | м2 обрабатываемой поверхности | 2018.9 | огнезащитный материал с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, с параметрами, удовлетворяющими следующие требования: Материал применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибков. Огнебиозащитный материал на водной основе, предназначеный для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°С до +60°С. Не токсичный, не выделяющий вредных веществ при нагревании, не образующий токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. (ср. расход 0,3 кг/м2) | 0.3 | кг | 605.67
ПС 145 «Нахабино» - здание ОПУ-1 Инв.№0 031-11095
3 | Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности с предварительной подготовкой поверхности. | м2 обрабатываемой поверхности | 685.3 | огнезащитный материал с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, с параметрами, удовлетворяющими следующие требования: Материал применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибков. Огнебиозащитный материал на водной основе, предназначеный для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°С до +60°С. Не токсичный, не выделяющий вредных веществ при нагревании, не образующий токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. (ср. расход 0,3 кг/м2) | 0.3 | кг | 205.59
ПС №71"Поварово"- здание ОПУ Инв.№031-010206
4 | Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности с предварительной подготовкой поверхности. | м2 обрабатываемой поверхности | 2069.7 | огнезащитный материал с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, с параметрами, удовлетворяющими следующие требования: Материал применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибков. Огнебиозащитный материал на водной основе, предназначеный для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°С до +60°С. Не токсичный, не выделяющий вредных веществ при нагревании, не образующий токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. (ср. расход 0,3 кг/м2) | 0.3 | кг | 620.91
ПС №94 "Загорск"- здание линейного пункта Инв.№034-10335
5 | Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности с предварительной подготовкой поверхности. | м2 обрабатываемой поверхности | 500 | огнезащитный материал с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, с параметрами, удовлетворяющими следующие требования: Материал применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибков. Огнебиозащитный материал на водной основе, предназначеный для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°С до +60°С. Не токсичный, не выделяющий вредных веществ при нагревании, не образующий токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. (ср. расход 0,3 кг/м2) | 0.3 | кг | 150
| Итого | м2 | 7863.9 |  |  | кг | 2359.17 | 0.3
Начальник отдела ПБ