Техническое задание

на выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов на объектах почтовой связи для нужд УФПС Липецкой области

Липецк, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Липецкой области |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | ЖСТ | Железные соединительные трубы |
| 8 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 9 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 10 | Работы | Работы по проверке и техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов на объектах почтовой связи (согласно приложению №1 к Техническому заданию) |
| 11 | Объекты | Здания УФПС Липецкой области, расположенные по адресам, указанным в приложении №1 к Техническому заданию |
| 12 | УПД | Универсальный передаточный акт |

2.	НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов на объектах почтовой связи для нужд УФПС Липецкой области.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по проверке и техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов на объектах УФПС Липецкой области, задачей которых является получение Заказчиком актов обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов газовых котлов на каждый объект, с целью подготовки к отопительному сезону для обеспечения безопасного производственного процесса в осенне-зимний период.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

4.2 Срок выполнения работ: в течении 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

4.3 Место выполнения работ: согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1.	Перечень адресов, для выполняемых Работ в объёме в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию, количество дымоходов и вентиляционных каналов соответствует количеству объектов;

5.2. До начала выполнения работ Подрядчик должен осмотреть все места производства работ, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки) на объектах, согласно Приложения № 1 Техническому заданию.

5.3. Подрядчик должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб (ЖСТ). Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, согласно пункта 11 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5.4 Обследование дымовых и вентиляционных каналов для оформления Акта включает в себя:

- проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов на наличие тяги и отсутствие засорений;

- проверку наличия и состояния пожарных разделок в местах прохода дымохода через межэтажные перекрытия и кровлю;

- проверку исправности и правильности расположения оголовков труб относительно крыш, близко расположенных сооружений и деревьев, с целью определения зоны ветрового подпора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

6.1.1. Подрядчик при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- ГОСТ Р 52133-2003 «Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»;

6.1.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

    - Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

6.2. Условия выполнения работ

    - Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по выполняемым работам. Направить Заказчику адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме, номер факса, номер дежурного телефона. Об изменении контактной информации и ответственного лица, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

    - Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора.

    - Выполнение работ осуществляется по согласованию с Заказчиком, в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи по рабочим дням (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), в рабочее время (с 8-00 до 17-00 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1.	Работы на крышах зданий не проводить:

­	во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 (десяти) м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 (пятнадцати) °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ;

­	при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.

6.3.2.	Запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений» согласно п. 79 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6.3.3.	Не применять незакрепленные приставные лестницы.

6.3.4.	Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымоходов и вентиляционных каналов производить только после предварительного вентилирования каналов, при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.

6.3.5.	Запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.

6.3.6.	Подрядчик должен проводить работы в светлое время суток, в соответствии с графиком работы объектов почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.

6.3.7.	Все представители Подрядчика должны соблюдать правила и внутренний распорядок, установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны труда в помещениях (на территории) выполнения работ.

6.4. Условия сдачи-приемки выполненных работ

6.4.1.  Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ, оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ, исполнительную документацию, указанную в п. 6.5. Технического задания и направляет Заказчику.

6.4.2.  Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика об окончании выполненных работ. Заказчик проводит проверку выполненных работ на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату оказания услуг и иным показателям.

6.4.3.    В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

6.4.4.   Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

6.5. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Акт периодической проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов на каждый объект в 2 (двух) экземплярах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании работ, количестве объектов, дате выполнения работ, сведения об организации – Подрядчика) в 2 (двух) экземплярах;

- Счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

- Счет-фактура/ УПД (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) в 1 (одном) экземпляре;

- дефектную ведомость с указанием объектов и объема работ (в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности) в 1 (одном) экземпляре.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно требованиям пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов | 7 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| г. Липецк, Липецкий район |  |  |
| 1 | ОПС Вербилово 398524 | ул. Ленина, д. 6, с. Вербилово, Липецкий район, Липецкая область |
| 2 | ОПС Желтые Пески 398916 | ул. Луговая, д. 2а, с. Желтые Пески, г. Липецк, Липецкая область |
| 3 | ОПС Сселки 398914 | ул. Советская, д. 50, с. Сселки, г. Липецк, Липецкая область |
| 4 | ОПС Сырское 398533 | ул. Советская, д. 139 а, с. Сырское, Липецкий район, Липецкая область |
| 5 | ОПС Ситовка 398509 | ул. Парковая, д. 2 а, с. Ситовка, Липецкий район, Липецкая область |
| 6 | ОПС Боринское 398510 | ул. Кирова, д. 29, с. Боринское, Липецкий район, Липецкая область |
| 7 | ОПС Подгорное 398532 | ул. Школьная, д. 74, с. Подгорное, Липецкий район, Липецкая область |
| 8 | ОПС Сенцово 398540 | ул. 8 Марта, д. 1 Б, с. Сенцово, Липецкий район, Липецкая область |
| 9 | ОПС Липецк 398013 | ул. О. Кошевого, д. 48, пом.2, г. Липецк, Липецкая область |
| 10 | Транспортный цех (Теплогенераторная №1. АБК- литера А1) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 |
| 11 | Транспортный цех (Теплогенераторная №2. АБК- литера А) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 |
| 12 | Транспортный цех (Теплогенераторная №3. Цех механической мойки- литера Б) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 |
| 13 | Транспортный цех (Теплогенераторная №4. Гараж- литера В) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 |
| 14 | Транспортный цех (Теплогенераторная №5. Автомастерская- литера Д) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 |
| Грязинский район |  |  |
| 15 | ОПС Грязи 399054 | ул. Шевченко, д. 10а, г. Грязи, Липецкая область |
| 16 | ОПС Грязи 399056 | ул. 1-я Чапаева, д. 1, г. Грязи, Липецкая область |
| 17 | ОПС Сошки 399075 | ул. Ленина, д.161, с. Сошки, Грязинский район, Липецкая область |
| 18 | ОПС Фащевка 399073 | ул. Советская, д. 1, с. Фащевка, Грязинский район, Липецкая область |
| Данковский район |  |  |
| 19 | Данковский почтамт 399850 | ул. К. Маркса, д. 7, г. Данков, Липецкая область |
| 20 | ОПС Политово 399800 | ул. Спортивная, д. 8, ж.д. станция Политово, Данковский район, Липецкая область |
| 21 | ОПС Октябрьское 399813 | ул. Мира, д. 4/2, с. Воскресенское, Данковский район, Липецкая область |
| 22 | ОПС Кудрявщино 399801 | ул. Зеленая, д. 2, кв. 3, с. Кудрявщино, Данковский район, Липецкая область |
| Лев-Толстовский район |  |  |
| 23 | ОПС Гагарино 399878 | ул. Советская, д. 1, пом. 1, с. Гагарино, Лев-Толстовский район, Липецкая область |
| 24 | ОПС Домачи 399873 | ул. Молодежная, д. 24, пом.1, с. Домачи, Лев-Толстовский район, Липецкая область |
| 25 | ОПС Знаменское 399892 | ул. Льва Толстого, д. 18, с. Знаменское, Лев Толстовский район, Липецкая область |
| 26 | ОПС Новочемоданово 399880 | ул. Лесная, д. 2, пом.1, с. Новочемоданово, Лев-Толстовский район, Липецкая область |
| 27 | ОПС Троицкое 399882 | ул. Центральная, д. 41, пом. 2, с. Троицкое, Лев-Толстовский район, Липецкая область |
| 28 | ОПС Митягино 399881 | ул. Молодежная, д. 39, кв.2, с. Митягино, Лев-Толстовский район, Липецкая область |
| Лебедянский район |  |  |
| 29 | ОПС Куликовка-Вторая 399646 | ул. Сиреневая, д. 12, с. Куликовка вторая, Лебедянский район, Липецкая область |
| 30 | ОПС Каменная Лубна 399649 | ул. Школьная, д. 5, с. Каменная Лубна, Лебедянский район, Липецкая область |
| 31 | ОПС Культура 399633 | ул. Центральная, д. 2, пом.1, пос. Культура, Лебедянский район, Липецкая область |
| Краснинский район |  |  |
| 32 | ОПС Красное – Село 399660 | ул. Привокзальная, д. 66, с. Красное, Краснинский район, Липецкая область |
| 33 | ОПС Лески 399675 | ул. Почтовая, д. 22, п. Лески, Краснинский район, Липецкая область |
| 34 | ОПС Сотниково 399685 | ул. Парковая, д. 2, с. Сотниково, Краснинский район, Липецкая область |
| Елецкий район |  |  |
| 35 | Елецкий почтамт 399790 | ул. Ленина, д. 83 а, г. Елец, Липецкая область |
| 36 | ОПС Елец 399777 | ул. Маяковского, д. 43, пом.1, г. Елец, Липецкая область |
| 37 | ОПС Елец 399785 | ул. Задонская, д. 48, г. Елец, Липецкая область |
| 38 | ОПС Волчье 399748 | ул. Почтовая, д. 12, с. Волчье, Елецкий район, Липецкая область |
| 39 | ОПС Екатериновка 399752 | ул. Октябрьская, д. 36, д. Екатериновка, Елецкий район, Липецкая область |
| 40 | ОПС Казаки 399746 | ул. Мира, д. 41, с. Казаки, Елецкий район, Липецкая область |
| 41 | ОПС Казинка 399759 | ул. Совхозная, д. 3 а, д. Казинка, Елецкий район, Липецкая область |
| 42 | ОПС Нижний Воргол 399744 | ул. Почтовая, д. 25, с. Нижний Воргол, Елецкий район, Липецкая область |
| 43 | ОПС Ольховец 399743 | ул. Почтовая, д. 22, с. Ольховец, Елецкий район, Липецкая область |
| 44 | ОПС Рябинки 399745 | ул. Мезинова, д. 15, с. Рябинки, Елецкий район, Липецкая область |
| 45 | ОПС Соколье 399753 | ул. Лесная, д. 30, п. Соколье, Елецкий район, Липецкая область |
| 46 | ОПС Талица 399761 | ул. Советская, д. 3 Б, с. Талица, Елецкий район, Липецкая область |
| 47 | ОПС Черкассы 399768 | ул. Советская, д. 8, с. Черкассы, Елецкий район, Липецкая область |
| 48 | ОПС Хитрово 399760 | ул. Стационная, д. 33, ж.д. станция Хитрово, Елецкий район, Липецкая область |
| Измалковский район |  |  |
| 49 | ОПС Измалково 399000 | ул. Октябрьская, д. 25, с. Измалково, Измалковский район, Липецкая область |
| 50 | ОПС Лебяжье 399003 | ул. Луговая, д. 18, с. Лебяжье, Измалковский район, Липецкая область |
| 51 | ОПС Быково 399026 | ул. Центральная, д. 4, пом. 1, с. Быково, Измалковский район, Липецкая область |
| 52 | ОПС Чернава 399024 | ул. Первомайская, д.200, с.Чернава, Измалковский р-н, Липецкая область |
| Становлянский район |  |  |
| 53 | ОПС Чернолес 399725 | ул. Центральная, д. 16, с. Чернолес, Становлянский район, Липецкая область |
| 54 | ОПС Ламское 399704 | ул. Ленина, д. 2, с. Ламское, Становлянский район, Липецкая область |
| 55 | ОПС Становое 399710 | ул. 50 лет Октября, д.10, с. Становое, Становлянский район, Липецкая область |
| 56 | ОПС Толстая Дубрава 399702 | Центральная, д. 36, село Толстая Дубрава, Становлянский район, Липецкая область |
| 57 | ОПС Мещерка 399707 | ул. Ленина, д. 5, д. Барсуково, Становлянский район, Липецкая область |
| 58 | ОПС Бабарыкино 399700 | ул. Железнодорожная, д. 7, ж.д. станция Бабарыкино, Становлянский район, Липецкая область |
| Тербунский район |  |  |
| 59 | Тербунский почтамт 399540 | ул. Октябрьская, д. 56, с. Тербуны, Липецкая область |
| 60 | ОПС Большая Поляна 399554 | ул. Почтовая, д. 52, с. Большая Поляна, Тербунский район, Липецкая область, 399554 |
| Воловский район |  |  |
| 61 | ОПС Волово 399580 | ул. Ленина. д. 11, с. Волово, Воловcкий район, Липецкая область, 399580 |
| 62 | ОПС Набережное 399570 | ул. Почтовая, д. 2, с. Набережное, Воловcкий район, Липецкая область, 399570 |
| Долгоруковский район |  |  |
| 63 | ОПС Долгоруково 399510 | ул. Лихачева, д. 28, пом.1, с. Долгоруково, Долгоруковский район, Липецкая область, 399510 |
| 64 | ОПС Верхний Ломовец 399525 | ул. Центральная, д. 46, пом.1, с. Верхний Ломовец, Долгоруковский район, Липецкая область |
| 65 | ОПС Войсковая Казинка 399504 | ул. Центральная, д. 10, с. Войсковая Казинка, Долгоруковский район, Липецкая область, 399504 |
| 66 | ОПС Долгуша 399523 | ул. Лестева, д. 78, с. Долгуша, Долгоруковский район, Липецкая область, 399523 |
| 67 | ОПС Меньшой Колодезь 399526 | ул. Юбилейная, д. 7, с. Меньшой Колодезь, Долгоруковский район, Липецкая область |
| 68 | ОПС Стегаловка 399500 | ул. Центральная, д. 36, с. Стегаловка, Долгоруковский район, Липецкая область |
| 69 | ОПС Жерновное 399520 | ул. Центральная, д. 12, с. Жерновное, пом.4, Долгоруковский район, Липецкая область |
| Усманский район |  |  |
| 70 | Магазин "Почтовик-5" | с. Стрелецкие Хутора, Усманский район, Липецкая область, 399348 |
| 71 | ОПС Усмань 399371 | ул. Привокзальная, д. 5, г. Усмань, Липецкая область |
| 72 | ОПС Усмань 399372 | ул. Заводская, д. 25, г. Усмань, Липецкая область |
| 73 | ОПС Усмань 399373 | ул. Ленина, д. 36, г. Усмань, Липецкая область |
| 74 | ОПС Грачевка 399366 | ул. Ленина, д, 12, пом.1, с. Грачевка, Усманский район, Липецкая область |
| 75 | ОПС Дрязги 399330 | ул. Калинина, д. 71, ж.д. станция Дрязги, Усманский район, Липецкая область |
| 76 | ОПС Красное 399345 | ул. 60 лет Победы, д. 104, пом.1, с. Красное, Усманский район, Липецкая область |
| 77 | ОПС Октябрьское 399331 | проспект Революции, д.103 а, с. Октябрьское, Усманский район, Липецкая область |
| 78 | ОПС Песковатка-Казачья 399341 | ул. Октябрьская, д. 68 а, г. Усмань, Усманский район, Липецкая область |
| 79 | ОПС Поддубровка 399351 | ул. Никольская, д. 25, с. Поддубровка, Усманский район, Липецкая область |
| Задонский район |  |  |
| 80 | ОПС Задонск 399200 | ул. Крупской, д. 63, пом.1, г. Задонск, Липецкая область |
| 81 | ОПС Балахна 399221 | ул. Центральная, д. 49, с. Балахна, Задонский район, Липецкая область |
| 82 | ОПС Болховское 399241 | ул. Центральная, д. 7, с. Болховское, Задонский район, Липецкая область |
| 83 | ОПС Верхнее Казачье 399220 | ул. Молодёжная, д. 14, с. Верхнее Казачье, Задонский район, Липецкая область |
| 84 | ОПС Донское 399240 | ул. Советская, д.53/1, с. Донское, Задонский район, Липецкая область |
| 85 | ОПС Камышевка 399215 | ул. Центральная, д. 66, с. Камышевка, Задонский район, Липецкая область |
| 86 | ОПС Ксизово 399228 | ул. Центральная, д. 50, с. Ксизово, Задонский район, Липецкая область |
| 87 | ОПС Липовка 399243 | ул. Мельникова, д. 33, пом.2, с. Липовка, Задонский район, Липецкая область |
| Хлевенский район |  |  |
| 88 | ОПС Введенка 399266 | ул. Центральная, д. 36, с. Введенка, Хлевенский район, Липецкая область |
| 89 | ОПС Елецкое Маланино 399265 | ул. Дорожная, д. 13, с. Елец-Маланино, Хлевенский район, Липецкая область |
| 90 | ОПС Крещенка 399254 | ул. Центральная, д. 53, с. Крещенка, Хлевенский район, Липецкая область |
| 91 | ОПС Малинино 399274 | ул. Дубки, д. 2, с. Малинино, Хлевенский район, Липецкая область |
| 92 | ОПС Малый Мечек 399273 | ул. Центральная, д. 10, д. Малый Мечек, Хлевенский район, Липецкая область |
| 93 | ОПС Новое Дубовое 399264 | ул. Советская, д. 95, пом.1, с. Новое Дубовое, Хлевенский район, Липецкая область |
| 94 | ОПС Отскочное 399251 | ул. Шаболовка, д. 1, с. Отскочное, Хлевенский район, Липецкая область |
| Добринский район |  |  |
| 95 | ОПС Хворостянка 399410 | ул. Ленинская, д. 37, ж/д ст. Хворостянка, Добринский район, Липецкая область |
| 96 | ОПС Талицкий Чамлык 399450 | ул. Советская, д. 11, с. Талицкий Чамлык, Добринский район, Липецкая область |
| Чаплыгинский район |  |  |
| 97 | Чаплыгинский почтамт 399900 (котельная) | пл. Октябрьской революции, д. 9, пом.2, г. Чаплыгин, Липецкая область |
| 98 | ОПС Чаплыгин 399903 | ул. Льва Толстого, д. 10, пом.8, г. Чаплыгин, Липецкая область |
| 99 | ОПС Буховое 399949 | ул. Центральная, д. 2, с. Буховое, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 100 | ОПС Истобное 399944 | ул. Кольцевая, д. 2, с. Истобное, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 101 | ОПС Колыбельское 399947 | ул. Центральная, д, 10, с. Колыбельское, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 102 | ОПС Кривополянье 399940 | ул. Центральная, д. 71 а, с. Кривополянье, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 103 | ОПС Новое Петелино 399915 | ул. Молодежная, д. 9, с. Новое Петелино, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 104 | ОПС Троекурово 399910 | ул. Советская, д. 41, с. Троекурово, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| 105 | ОПС Тупки 399942 | ул. Зеленая, д. 10, п. Тупки, Чаплыгинский район, Липецкая область |
| Добровский район |  |  |
| 106 | ОПС Доброе 399140 | ул. Интернациональная, д. 20, с Доброе, Добровский район, Липецкая область |
| 107 | ОПС Крутое 399145 | ул. Советская, д.5, с.Крутое, Добровский район, Липецкая область |
| 108 | ОПС Кривец 399174 | ул. Новая, д. 1, с. Кривец, Добровский район, Липецкая область |
| 109 | ОПС Панино 399148 | ул. Ленина, д. 32, с. Панино, Добровский район, Липецкая область |
| 110 | ОПС Преображеновка 399175 | ул. Мичуринская, д. 14, с. Преображеновка, Добровский район, Липецкая область |
| 111 | ОПС Трубетчино 399151 | ул. Почтовая, д. 29, с. Трубетчино, Добровский район, Липецкая область |
| 112 | ОПС Чечеры 399172 | ул. Сельская, д. 7, с. Чечеры, Добровский район, Липецкая область |