
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР
ОКПД2 27.11.41.000 Поставка трансформаторов масляных герметичных ТМГ 6-10 кВ  в рамках ремонтной программы для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной Области»

Лот № 5068.1-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ЕАО

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения……………………………………………………………………………………………………………………………….………...3
1.1. Обозначения и сокращения…..………………………………………………………………………………………………………………...3
1.2. Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………………………………………………...........3
2. Требования к продукции……………………………………………………………………………………………………………………….…….....3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………………………………………………..…...3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………….……………………………..….....3
Таблица 1.1 Перечень и объём продукции………………………………………………………………………………………………………...3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции………………………………………….……………………………………………..…....4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки………………………………………………………………………………………………..…...4
2.2.Требования к качеству продукции……………………………………………………………………………………………………….……...5
 Таблица 3. Требования к продукции………………………….………………………………………………………………………………..…..5
Примечание………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………….……………………………………………………………….10
4. Приложения…….……………………………………………………………………………………………………………………………..………...10
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ТМГ
	Трансформатор масляный герметичного исполнения


1.2. Наименование закупаемой продукции
Трансформаторы масляные герметичные ТМГ 6 кВ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Перечень и объём продукции

	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка
	Ед. 

измерения
	Количество

	1. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» 

	1
	Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4 
	шт.
	3


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовые трансформаторы для филиала Электрические сети ЕАО типа ТМГ
	С даты заключения договора
	В течение 90 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам***

	
	
	
	Согласие с требованием / Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тип трансформатора
	Масляный, герметичный
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Число фаз
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Материал обмотки
	в соответствии с проектной документацией завода изготовителя оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Номинальная мощность, кВА
	В соответствии с опросным листом
	
	Предоставление заполненного опросного листа
	

	1.5
	Высокое линейное напряжение, кВ
	В соответствии с опросным листом
	
	Предоставление заполненного опросного листа
	

	1.6
	Низкое линейное напряжение, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Регулирование напряжения (ПБВ), %
	2 х 2,5%
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Схема соединение обмоток
	В соответствии с опросным листом
	
	Предоставление заполненного опросного листа
	

	1.10
	Группа соединение обмоток
	В соответствии с опросным листом
	
	Предоставление заполненного опросного листа
	

	1.11
	Климатическое исполнение
	У/УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Категория размещения
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.20
	Срок службы
	30
	Согласие с требованием
	
	

	1.21
	Вид системы охлаждения
	естественное воздушное
	Согласие с требованием
	
	

	1.22
	Подвод сети / Вывод нагрузки
	сверху
	Согласие с требованием
	
	

	1.23
	Подъём и перемещение
	рымы на крышке
	Согласие с требованием
	
	

	1.26
	Дополнительная комплектация
	В соответствии с проектной документацией завода изготовителя оборудования: Катки транспортные, термометр, На вывод НН зажим из латуни марки ЛС-59 токосъемный с болтами и резьбой (согласно ГОСТ 21242-75), На вводы ВВ по две латунные гайки и шайбы на каждую шпильку вводов трансформатора.
	Согласие с требованием
	
	

	1.27
	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.
	Дата изготовления (выпуска) закупаемого оборудования не позднее августа 2025 г.
	Указание характеристик
	
	

	1.28
	
	Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1


	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии ГОСТ Р 52719–2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия; ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. 
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)
	Согласие с требованием
	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или  предоставить копии деклараций о соответствии 
	

	3
	Требования к гарантии

	3.1
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
Указать срок.
	Указание характеристик
	
	

	3.2
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. 
	Не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
Указать срок.
	Указание характеристик
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика)

	4.1
	Требование к наличию документации
	В комплект поставки должна входить заводская документация (паспорт, руководство по монтажу, руководство по эксплуатации, ведомость, перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП)), определенной заводом-изготовителем, протоколы заводских периодических испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к доставке

	5.1
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена: Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Требования к качеству и комплектности
	Поставляемое оборудование должно быть полностью укомплектовано, исправно и годно к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Оборудование должно быть упаковано и промаркировано в соответствии с требованиями завода изготовителя для перевозки автомобильным транспортом. При этом, упаковка должна обеспечить сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении оборудования в течении года на открытой площадке
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Происхождение поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.
	Указать страну и производителя продукции.
	-//-
	

	6.2.
	Требования к дополнительной защите
	Предусмотреть защиту изоляторов вводов для предотвращения механических повреждений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.3.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
	


Примечания:
1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. Приложение:
1. Опросной лист на трансформаторы ТМГ для филиала Электрические сети ЕАО.

