2

Приложение 1

	№ п/п
	Наименование  изоляторов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Изолятор опорный Электрофизика ОФР-20-500 20В фарфор УХЛ2
	Шт.
	20

	2
	Изолятор подвесной стеклянный ПС-210В  
	пог.м
	4

	3
	Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
	шт.
	24

	4
	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-210А
	шт.
	4




