Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.19.000 Ремонт картриджей турбокомпрессоров для нужд Анадырская ТЭЦ»

Лот № 0392-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.1.	2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ.	5

3.	Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ	5

3.1.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ГГУ | Газогенераторная установка |
| ТК | Турбокомпрессор |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, детали, комплектующие изделия, и иные товары) |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Ремонт картриджей турбокомпрессоров для нужд Анадырская ТЭЦ».

Цель выполнения работ

1.3.1. Целью работы является восстановление работоспособности и обеспечения резерва и надёжной эксплуатации оборудования Газомоторной ТЭЦ (г. Анадырь).

Существующее положение

1.4.1. Ремонт картриджей турбокомпрессоров ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14 С25405-455553, С25405-455554, С25405-455555, С25405-455571, С25405-455573, С25405-455575, С25405-455576, С25405-809642 в сервисной мастерской (далее – Работы).

1.4.2. Основание проведения закупки: Производственные программы АО «Чукотэнерго» 2026 года (ремонтная программа, годовая комплексная программа закупок 2026 года).

На Газомоторной ТЭЦ отсутствуют подменные картриджи турбокомпрессоров в работоспособном состоянии;

- наработка турбокомпрессора С25405-455553 составляет 17770 моточасов, С25405-455554 составляет 16297 моточасов, С25405-455555 составляет 16954 моточасов, С25405-455571 составляет 8377 моточасов, С25405-455573 составляет 12677 моточасов, С25405-455575 составляет 18460 моточасов, С25405-455576 составляет 15872 моточасов, С25405-809642 составляет 14650 моточасов.

1.4.3.Место выполнения Работ: в сервисном центре/мастерской Подрядчика.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт картриджей турбокомпрессоров | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | Оборудование газогенераторных установок | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- картриджи турбокомпрессоров  в количестве 8 шт. ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14 С25405-455553, С25405-455554, С25405-455555, С25405-455571, С25405-455573, С25405-455575, С25405-455576, С25405-809642 в сборе;

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются в сервисном центре/мастерской Подрядчика.

1.6.2. Заказчик обеспечивает доставку деталей к месту выполнения работ по адресу расположения Подрядчика и их возврат за свой счёт.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт картриджей турбокомпрессоров С25405-455553, С25405-455554, С25405-455555, С25405-455571, С25405-455573, С25405-455575, С25405-455576, С25405-809642. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - 2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ.

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт картриджей турбокомпрессоров в сервисной мастерской | C даты, следующей за датой заключения Договора | 4 месяца, с даты следующей за датой заключения Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №1Таблицы 2): позиции 1 Таблицы 2 ОКПД2 33.12.19.000 Ремонт картриджей турбокомпрессоров для нужд Анадырская ТЭЦ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического требования (далее – ТТ) и действующими нормативно-техническими документами РФ. Документация производителя оборудования (компании ABB TURBO Systems Ltd») предоставляется Подрядчику по запросу. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке -//- | ### -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | После заключения Договора Заказчик: - организует отправку подлежащих ремонту изделий (8 картриджей турбокомпрессоров) в сервисный центр/мастерскую Подрядчика. Заказчик назначает и письменно уведомляет Подрядчика о назначении своих ответственных представителей для участия во входном контроле изделия и опробовании оборудования после ремонта. Опробование проводится на площадке Заказчика. Результаты опробования оформляются двухсторонним актом. После получения картриджей турбокомпрессоров Подрядчик: - выполняет разборку картриджа с составлением Акта дефектации, в котором указывает все выявленные дефекты и рекомендации по их устранению; к акту дефектации Подрядчик прикладывает фотографии дефектных узлов; - направляет на согласование Заказчику уточненный перечень и стоимость запасных частей, требуемых для ремонта. Все неиспользованные запасные части и материалы, предоставленные Заказчиком, Подрядчик упаковывает и возвращает вместе с изделием. Материалы Подрядчика возврату не подлежат. |  | ### -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ: - собственные МТР, необходимые для ремонта картриджей турбокомпрессоров. Предоставленные Подрядчиком МТР должны быть новыми и не использованными ранее, изготовленными в 2024-2026 гг. |  | ### -//- |
|  | Требования к инструменту, оборудованию (станки, приспособления), измерительные приборы | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование. |  |  |
|  | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Подрядчик несет ответственность за качество материалов, приобретенных и использованных им для выполнения работ. За качество материалов, предоставленных Заказчиком, ответственность несет Заказчик. |  | ### -//- |
|  | Контроль качества работ | Контроль качества со стороны Заказчика осуществляется выборочно путем визуального осмотра и документальной проверки актов, протоколов и отчетов, предоставляемых Подрядчиком |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми и материально-техническими возможностями. Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ по ремонту картриджей турбокомпрессоров АВВ. |  | -//- |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Ответственность за безопасность выполнения работ и охрану труда на весь период ремонта несет Подрядчик. |  | -//- |
|  | Средства индивидуальной защиты персонала | Ответственность за применение средств индивидуальной защиты на весь период ремонта несет Подрядчик. |  |  |
|  | Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего ТТ и заключаемого на их основании Договора (включая нарушение сроков выполнения работ, гарантийных обязательств, требований к качеству), определяется в соответствующем разделе Договора. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Результат работ | Результатом выполненных работ должно являться: - выполнение Подрядчиком полного объема работ в срок, установленный настоящим ТТ и Договором; - обеспечение работоспособности картриджей турбокомпрессоров после их установки и успешного опробования в работе; - поддержание работоспособности картриджей турбокомпрессоров в течение всего срока гарантийных обязательств. |  | ### -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Гарантируемые эксплуатационные показатели | Давление надувочного воздуха 230 кПа с установленными отремонтированными картриджами турбокомпрессоров при работе ГГУ с номинальной мощностью. |  | ### -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Входной контроль | Входной контроль, полученного после ремонта картриджей турбокомпрессоров осуществляется представителями Заказчика на площадке Газомоторной ТЭЦ с составлением Акта входного контроля, включающего в себя: - визуальный контроль; - замер величин осевого и радиального зазоров и проверку их соответствия нормативным значениям. |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать Заказчику: - исполнительную документацию о выполненных работах согласно Приложению №2 к ТТ; - акт приемки выполненных работ; - счет и счет-фактуру. В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акт о приемке выполненных работ, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и применяемых материалов в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. - гарантийный срок качества выполненных работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. |  | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | ### -//- |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- 3.2.Требования при формировании коммерческого предложения Участника: в обосновании стоимости заявки Участник должен предоставить коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Приложения

4.1.	Приложение № 1 – Ведомость объемов планируемых работ.

4.2.	Приложение № 2 – Перечень исполнительной документации

4.3.	Приложение № 3 –Перечень материалов Подрядчика.

4.4.	Приложение №4– Акт о приемке выполненных работ.