Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………….…..4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.Требования по срокам поставки продукции…………………………………………….……………..4

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 2. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

Приложение №1 к Техническим требованиям……………………………………………..……………..6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

Филиал – филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка источников бесперебойного питания для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"

.

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования.

# 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Наименование продукции, тип, марка, единица измерения, количество в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  |

2.1.2. «Требования по срокам поставки продукции»

Начало срока поставки 01.04.2027

Окончание срока поставки 15.06.2027

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. «Требования к продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Тип, марка | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 1.1. | Наименования параметра, тип, марка в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  |  | указание характеристик |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 2.1. | Место поставки | До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, Амурская область, г. Зея |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
| 2.2 | Условия доставки, упаковки, транспортировки | Товар должен отгружаться участником в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям. Документация предоставляется на этапе исполнения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Иные условия |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 4.1 | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.2 | Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Заказчика, Договора. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.3 | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.4 | Применение законодательства о национальном режиме (ПП от 23.12.2024 No 1875 ): Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется). |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.