## Лист1
				УТВЕРЖДАЮ:
				Главный инженер
				КВГЭС им.Е.Н.Батенчука
				ПАО "Якутскэнерго"
				______________С.П.Муж

			Технические требования
	на поставку по лоту № 123001-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ "ОКПД2 26.51.33.190 Поставка инструмента измерительного для Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука в рамках эксплуатационных расходов"
	1. Место поставки: Республика Саха Якутия, Мирнинский улус, пос.Чернышевский, грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго" или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
	2. Срок поставки: до 10.08.2026г.
	3. Технические параметры:
	3.1 Продукция должна соответствовать ТЗ;
	3.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
	3.3 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
	Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, происходящих из иностранных государств, По поз. № 12, № 13, № 14 - Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2. По поз. № 1-11 - Преимущество в отношении товаров российского происхождения по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.
	филиал КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
№ п/п	Наименование товара	ГОСТ, ТУ	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во	Код по ОКПД2	Расшифровка	Применение законодательства о национальном режиме	маш	гидро	ОКПД2 из 1С
1	Линейка металлическая 100см		Тип линейка измерительная Тип нанесения разметки / Гравировка Поверка нет Длина 1000 мм Длина разметки 1000 мм Ширина 40 мм Толщина 1 мм Цена деления 1 мм Материал Сталь Двусторонняя шкала да Погрешность 1000 мкм / Диапазон измерений 0-1000 мм Телескопическая / Нет ГОСТ нет Габариты без упаковки 1040х40х1 мм / Вес нетто 0.14 кг Дюймовая шкала есть	шт	4	26.51.33.141	Линейки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	4		46.49.33
2	Линейка поверочная 1600мм ШД-1600 класс 1	ГОСТ 8026-92	Описание и характеристики ГОСТ 8026-92 Класс кл. 1 Материал сталь Размер, мм 0 — 1600 Тип поверочная ШД Поверка/калибровка без поверки Единица товара штука Комплектация инструмент, футляр/упаковка Длина, мм 1600 Ширина, мм 80 Высота, мм 18 Вес, кг 14.8	шт	1	26.51.33.141	Линейки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33
3	Набор щупов измерительных №2 0.02-0.5мм 100мм GRIFF 17шт	ТУ 3936-214-54769955-2008	Технические характеристики Назначение для измерения зазоров Форма плоская Количество щупов 17 шт / Min измерения 0.02 мм Мах измерения 0.5 мм / Длина 100 мм Материал щупа сталь Номер набора 2 / Вес нетто 0.1 кг Наличие паспорта да	шт	10	26.51.33.192	Щупы	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	10		26.51.82.190
4	Нутромер индикаторный 0.01 НИ 100-160	ГОСТ 868-82	Нутромер индикаторный НИ 100- 160 мм 0,01 ЧИЗ предназначен для точных относительных измерений внутренних размеров деталей. Измерительный наконечник может проникать в места, не доступные для рулетки, штангенциркуля и микрометра, при этом Вы получите намного более точные данные. Принцип действия индикаторного нутромера механический, основан на системе рычагов, передающих усилие с чувствительного наконечника на часовой индикатор. Для замера выбранного отверстия, из комплекта подбирают подходящий по длине стержень. Установка на ноль производится с помощью специальных аттестованных колец или блока концевых мер длины с боковиками. Индикаторный механический нутромер поставляется в жестком кейсе который обеспечивает удобство хранения и сохранность инструментов. Диапазон измерений 100- 160 мм, цена деления 0.01 мм.	шт	1	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33.199
5	Нутромер индикаторный 0.01мм 250мм НИ 10-18 (43155) ЧИЗ	ГОСТ 868-82	Нутромер индикаторный НИ 10- 18 мм 0,01 ЧИЗ предназначен для точных относительных измерений внутренних размеров деталей. Измерительный наконечник может проникать в места, не доступные для рулетки, штангенциркуля и микрометра, при этом Вы получите намного более точные данные. Принцип действия индикаторного нутромера механический, основан на системе рычагов, передающих усилие с чувствительного наконечника на часовой индикатор. Для замера выбранного отверстия, из комплекта подбирают подходящий по длине стержень. Установка на ноль производится с помощью специальных аттестованных колец или блока концевых мер длины с боковиками. Индикаторный механический нутромер поставляется в жестком кейсе который обеспечивает удобство хранения и сохранность инструментов. Диапазон измерений 10- 18 мм, цена деления 0.01 мм.	шт	2	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	2		26.51.33
6	Нутромер индикаторный НИ 18-50 0.01 SHAN	ГОСТ 868-82	Нутромер с индикатором часового типа с широким диапазоном измерений 18-50 мм. Градуировка (цена деления) 0.01 мм. / Измерения нутромером проводятся двухточечным контактом с измеряемыми поверхностями относительным методом. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромер снабжен центрирующим мостиком.	шт	1	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33.199
7	Нутромер НИ 160-250 0.01 ЧИЗ	ГОСТ 868-82	Нутромер индикаторный НИ 160- 250 мм 0,01 ЧИЗ предназначен для точных относительных измерений внутренних размеров деталей. Измерительный наконечник может проникать в места, не доступные для рулетки, штангенциркуля и микрометра, при этом Вы получите намного более точные данные. Принцип действия индикаторного нутромера механический, основан на системе рычагов, передающих усилие с чувствительного наконечника на часовой индикатор. Для замера выбранного отверстия, из комплекта подбирают подходящий по длине стержень. Установка на ноль производится с помощью специальных аттестованных колец или блока концевых мер длины с боковиками. Индикаторный механический нутромер поставляется в жестком кейсе который обеспечивает удобство хранения и сохранность инструментов. Диапазон измерений 160- 250 мм, цена деления 0.01 мм.	шт	1	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33
8	Нутромер НИ 50-100 0.01 ЧИЗ	ГОСТ 868-82	Нутромер индикаторный НИ 50- 100 мм 0,01 ЧИЗ предназначен для точных относительных измерений внутренних размеров деталей. Измерительный наконечник может проникать в места, не доступные для рулетки, штангенциркуля и микрометра, при этом Вы получите намного более точные данные. Принцип действия индикаторного нутромера механический, основан на системе рычагов, передающих усилие с чувствительного наконечника на часовой индикатор. Для замера выбранного отверстия, из комплекта подбирают подходящий по длине стержень. Установка на ноль производится с помощью специальных аттестованных колец или блока концевых мер длины с боковиками. Индикаторный механический нутромер поставляется в жестком кейсе который обеспечивает удобство хранения и сохранность инструментов. Диапазон измерений 50- 100 мм, цена деления 0.01 мм.	шт	1	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33
9	Нутромер с поверкой НИ 250-450 ЧИЗ	ГОСТ 868-82	Для измерения внутренних линейных размеров деталей с высокой точностью в разных отраслях промышленности используются нутромеры индикаторные. Индикаторные приборы типа НИ 250-450 имеют увеличенный диапазон измерений, но при этом отличаются максимальной точностью, позволяя определять внутренние размеры отверстий относительным методом.	шт	1	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3	1		26.51.33
10	Рулетка 19мм 3м Komfortabel Gross		Рулетка Gross «Komfortabel» 32560 в корпусе с лентой 3 м х 19 мм Материал корпуса / ABS-пластик; TPR – термопластичная резина.Материал ленты сталь. Защита от ударного воздействия. Ремешок и прижимная клипса. Вес нетто 0.166 кг	шт	5	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3		5	26.51.33.199
11	Рулетка измерительная 10м		Измерительная рулетка Gigant GW1025 Длина 10 м. Ширина ленты 25 мм Материал ленты / сталь.Вес нетто 0.47 кг. Материал корпуса / обрезиненный пластик.Ударопрочный корпус.Две кнопки стоп.	шт	5	26.51.33.199	Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки	Установлен режим преимущества для российского товара по Приложению № 3		5	26.51.33
12	Штангенциркуль стальной 125мм	ГОСТ 166-89	Тип нониусный Измерение до 125 мм Глубиномер / Да Разметочный нет Класс точности 1 / Внесен в госреестр нет Поверка нет / Измерение в мм Материал штанги инструментальная сталь Материал губок инструментальная сталь / Тип нанесения разметки гравировка / Упаковка чехол Вид ШЦ-I Размер шага 0.05 мм / Измерение от 0 мм Измерение внутреннего диаметра / Есть Микроподача да	шт	10	26.51.33.121	Штангенциркули	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		26.51.33.121
13	Штангенциркуль ШЦ-1-250-0.05 Эталон	ГОСТ 166-89	Тип нониусный Измерение до 250 мм Глубиномер / нет Разметочный нет Класс точности 1 / Внесен в госреестр да Поверка нет Измерение в мм Материал штанги инструментальная сталь Материал губок инструментальная сталь / Тип нанесения разметки гравировка / Упаковка чехол Вид ШЦ-I Размер шага 0.05 мм / Измерение от 0 мм Измерение внутреннего диаметра / Есть Микроподача да	шт	2	26.51.33.121	Штангенциркули	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	2		26.51.33.121
14	Штангенциркуль ШЦ-I 125-0.05 кл.1 Калиброн		Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-I 0-125 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН 70447.Глубиномер. Вылет губок для внутренних изм.17.5 мм. Вылет губок для наружных изм. 40 мм. Размер шага / 0.05 мм Вес нетто 0.2 кг	шт	2	26.51.33.121	Штангенциркули	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2		2	26.51.33.121

	Начальник гидротехнического цеха					Е.В.Бычков

	Начальник машинного цеха					В.И.Гусаров

	исп. ОМТС КВГЭС
	Петрухина Г.А.
	тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378
	е-mail petrukhinaga@rushydro.ru