## Лист1
				УТВЕРЖДАЮ:
				И.о.директора
				КВГЭС им.Е.Н.Батенчука
				ПАО "Якутскэнерго"
				______________С.П.Муж

			Технические требования
	на поставку по лоту № 123401-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ "ОКПД2 28.14.11.160 Поставка модулей сантехнических для Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука в рамках эксплуатационных расходов"
	1. Место поставки: Республика Саха Якутия, Мирнинский улус, пос.Чернышевский, грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго" или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
	2. Срок поставки: до 10.08.2026г.
	3. Технические параметры:
	3.1 Продукция должна соответствовать ТЗ;
	3.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
	3.3 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
	Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, происходящих из иностранных государств, По поз. № 1- № 20, № 22-№ 25 - Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2. По поз. № 21 - Преимущество в отношении товаров российского происхождения по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.

	филиал КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
№ п/п	Наименование товара	ГОСТ, ТУ	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во	Код по ОКПД2	Расшифровка	Применение законодательства о национальном режиме	маш	гидро	ОКПД2 из 1С
1	Тройник PP-R 25ммх1/2" под сварку-ВР	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Тройник PP-R комбинированный белый Дн 25х1/2" ВР VALFEX 10127125 Артикул: 4401 Диаметр, мм / 25 Область применения Отопление, водоснабжение. / Элемент Тройник Бренд VALFEX Диаметр резьбы, дюймы ½" Присоединение Внутренняя резьба	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
2	Тройник комбинированный PP-R Valfex 127-0436 20х1/2" НР	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Технические характеристики Valfex с наружной резьбой PP-R серый, 20 мм х1/2" Размер боковых отверстий 20х20 Размер верхнего отверстия / 1/2M Материал полипропилен, латунь / Тип фитинга тройник комбинированный / Количество в упаковке 1 шт	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
3	Опора для пластиковой трубы PP-R 20мм		Опора для PP-R труб 20 Россия, белая Характеристики / Тип — Опора Диаметр, мм — 20 / Назначение — для крепления к стене / Материал — полипропилен (ПП)	шт	100	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	100		22.21.29.130
4	Муфта PP-R 20мм под сварку	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная 20 Россия Тип — Муфта соединительная / Диаметр, мм — 20 / Тип присоедиения — под сварку (пайку) / Номинальное давление, PN (бар) — 25 / Назначение — для соединения между собой двух труб одинакового диаметра / Материал — полипропилен (ПП) / Применение — для водоснабжения, для отопления	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
5	Муфта комбинированная PP-R/латунь 25ммх1/2" под сварку-НР PN25 белая	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Муфта ПП 25-1/2'' PN25 внутренняя пайка-НР белая Ду: / 25 / Ру: 25 Резьба: ½" Присоединение: внутренняя пайка-НР / Артикул: 251210505 Наименование: муфта Материал корпуса: PP-R,латунь Цвет: белый Вес нетто,кг: 0.058 / Вес брутто,кг: 0.058 Объем м3: 0.0001	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
6	Муфта комбинированная разъемная PP-R 20ммх1" под сварку-ВР	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Номенклатурный номер 127-0210 Бренд VALFEX / Инженерная система Водоснабжение, Отопление / Материал PP-R Масса нетто 0.139 кг	шт	10	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		22.21.29.130
7	Муфта соединительная PP 25мм сварная белая	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 25 Ру: 25 Присоединение: внутренняя пайка / Страна происхождения: Россия Наименование: / Муфта Материал корпуса: PP-R Цвет: белый / Вес нетто,кг: 0.016 Вес брутто,кг: 0.016 Объем м3: / 0.0001	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
8	Тройник PP-R 20х20х20 белый под сварку	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Материал Полипропилен PPR / Ду, мм/дюйм 20x20x20 / Категория Фитинги для полипропиленовых труб / Максимальная рабочая температура (С) +95 / Максимальное рабочее давление 25 / Тип присоединения Сварка / Вид Белые фитинги для полипропиленовых труб	шт	25	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	25		22.21.29.130
9	Тройник равнопроходный Т PP-RC 25х25х25 под сварку PN25 ГОСТ 32415	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Материал Полипропилен PPR / Ду, мм/дюйм 25x25x25 / Категория Фитинги для полипропиленовых труб / Максимальная рабочая температура (С) +95 / Максимальное рабочее давление 25 / Тип присоединения Сварка / Вид Белые фитинги для полипропиленовых труб	шт	25	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	25		22.21.29.130
10	Труба PP-RC 20х3.4мм PN20 белая ГОСТ 32415	ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 / ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015	Труба полипропиленовая PPR (PPRC) Ø 20х3,4 мм PN 20 SDR 6 белая армированная Номинальный диаметр DN (Дн, D, d), мм : 20 SDR : 6 Толщина стенки e, мм : 3,4 / ГОСТ : ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015 / Номинальное рабочее давление PN, бар : 20 / ТУ : ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 / Назначение : холодное водоснабжение, водоотведение, горячая вода	м	300	22.21.21.122	Трубы напорные из полиэтилена	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	300		22.21.21.122
11	Труба PP-RC 25х4.2мм 4000мм PN20 белая ГОСТ 32415	ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 / ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015	Труба полипропиленовая PPR (PPRC) Ø 25х4,2 мм PN 20 SDR 6 белая армированная Номинальный диаметр DN (Дн, D, d), мм : 25 SDR : 6 Толщина стенки e, мм : 4.2 / ГОСТ : ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015 / Номинальное рабочее давление PN, бар : 20 / ТУ : ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 / Вес погонного метра, кг : 0.249 / Назначение : холодное водоснабжение, водоотведение, горячая вода	м	300	22.21.21.122	Трубы напорные из полиэтилена	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	300		22.21.21.122
12	Угольник PP-RC 90гр 20мм сварной PN25 ГОСТ 32415 белый	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 20 Ру: 25 Присоединение: внутренняя пайка / Артикул: 251311003 Бренд: Valfex / Артикул производителя: 10108025 / Наименование: угольник Материал корпуса: PP-R / Угол изгиба: 90 Цвет: белый Вес брутто,кг: 0.024 / Объем м3: 0.0001	шт	40	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	40		22.21.29.130
13	Угольник PP-RC 90гр 25мм сварной PN25 ГОСТ 32415 белый	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 25 Ру: 25 Присоединение: внутренняя пайка / Артикул: 251311003 Бренд: Valfex / Артикул производителя: 10108025 / Наименование: угольник Материал корпуса: PP-R / Угол изгиба: 90 Цвет: белый Вес брутто,кг: 0.024 / Объем м3: 0.0001	шт	40	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	40		22.21.29.130
14	Отвод стальной 90гр 20х2.8 Ст20	ГОСТ 17375-2001	Тип: бесшовные Диаметр Дн: 26.9 мм Толщина стенки Т: 2 мм Диаметр условный Ду(Dn): 20 мм / Угол изгиба: 90 градусов Материал: сталь 20 / Стандарт: ГОСТ 17375-2001 Исполнение: исполнение 1 Присоединение: под приварку / Вес: 0,06 кг	шт	60	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Установлен режим преимущества в отношении товаров российского происхождения по Приложению № 3	60		24.20.40.000
15	Муфта комбинированная PP-R Valfex 10129020 20ммх1/2" цанга-ВР белая	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Диаметр, мм 20 Область применения Отопление, водоснабжение. Элемент Муфта Бренд VALFEX / Диаметр резьбы, дюймы ½" Присоединение / Внутренняя резьба	шт	20	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	20		22.21.29.130
16	Муфта комбинированная разъемная PP-R Valfex 10155015 20ммх1/2" под сварку-ВР	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 20 Ру: 25 Резьба: ½" Присоединение: внутренняя пайка-ВР Бренд: Valfex PP-R белая, разъем 20х1/2 дюйма ВР Разъемное соединение Да Страна происхождения: Россия Наименование: муфта	шт	10	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		22.21.29.130
17	Муфта комбинированная разъемная PP-R Valfex 10155115 25ммх1/2" ВР белая	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Технические характеристики Valfex PP-R белая, разъем 25х1/2 дюйма ВР Разъемное соединение Да Материал / полипропилен (ПП|PP) Тип фитинга муфта комбинированная Диаметр трубы 25 мм Тип резьбы / 1/2M Количество в упаковке 1 шт Цвет белый	шт	12	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	12		22.21.29.130
18	Муфта комбинированная разъемная PP-R Valfex 10156015 20ммх1/2" под сварку-НР PN25	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 20 Ру: 25 Резьба: ½" Присоединение: внутренняя пайка-НР Бренд: Valfex PP-R белая, разъем 20х1/2 дюйма НР Разъемное соединение Да Страна происхождения: Россия Наименование: муфта	шт	10	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		22.21.29.130
19	Муфта комбинированная разъемная Valfex 25ммх1/2" НР PN25 белая	ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013	Технические характеристики Valfex PP-R белая, разъем 25х1/2 дюйма НР Разъемное соединение Да Материал / полипропилен (ПП|PP) Тип фитинга муфта комбинированная Диаметр трубы 25 мм Тип резьбы / 1/2M Количество в упаковке 1 шт Цвет белый	шт	12	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	12		22.21.29.130
20	Опора для пластиковой трубы PP-R 25мм		Код RTP 19747 Ду, дюйм 1 Ду, мм 25 Материал / Полипропилен (ПП) Тип Клипса для труб ППР / Цвет Белый Макс. рабочая температура, °C +95 / Вид Опора для труб (клипса)	шт	100	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	100		22.21.29.130
21	Отвод резьбовой латунный 90гр 15мм 1/2"ВР-1/2"НР 40бар		Характеристики товара Отвод 90° латунный резьбовой равнопроходный TIM (НР/ВР) — ½" Материал латунь Соединение Резьба Расположение резьбы Наружная, Внутренняя Диаметр резьбы ½" Макс. давление, Бар 40 Угол отвода, ° 90 Входная резьба ½" Выходная резьба ½" Макс. рабочая температура, °С 120	шт	16	24.45.24.130	Фитинги для труб и трубок никелевые	Установлен режим преимущества в отношении товаров российского происхождения по Приложению № 3	16		24.45.24.130
22	Угольник PP-R 45гр Valfex 20мм под пайку 4шт	ТУ 2248-001-21088915-2015 / ГОСТ 32415-2013	Ду: 20 Ру: 25 Присоединение: внутренняя пайка Наименование: угольник Материал корпуса: PP-R Угол изгиба: 45 / Цвет: белый Вес нетто,кг: 0.012 Вес брутто,кг: 0.012 / Объем м3: 0.0001	шт	5	22.21.29.130	Фитинги прочие пластмассовые	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	5		22.21.29.130
23	Подводка гибкая для смесителя 1/2хM10 0.5м АНИ пласт		Присоединительный размер М10-1/2" Строительная длина L=0,5м Тип гибкая Исполнение пара Назначение / для смесителя Упаковка (100/10) Вес (брутто) 0,1900 кг	шт	10	22.19.30.120	Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		25.99.11.191
24	Подводка гибкая для смесителя STL 1/2 М10х100см		Характеристики: Тип Гибкая подводка Длина, м 1 / Тип подключения Гайка-штуцер Макс. давление, Бар / 20 Макс. рабочая температура, °С 100 Особенности / Защита от пережима, Хромированное покрытие / Входная резьба ½" Выходная резьба М10 Ширина, мм / 15 Материал Нержавеющая сталь, Силикон, Резина / Единиц в одном товаре 2 Расположение резьбы / Внутренняя Расположение выходной резьбы Наружная / Длина, мм 1000 Высота, мм 15	шт	10	22.19.30.120	Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2	10		25.99.11.191
25	Кран шаровый 11б27п1 DN25 PN40 латунный муфтовый	ГОСТ 6357-81	Основные технические характеристики / Диаметр условный (DN):25 мм (1 дюйм) / Номинальное давление (PN): 40 бар (4,0 МПа). / Максимальная температура рабочей среды: До +150 °C. / Тип присоединения: Муфтовое (резьбовое), внутренняя резьба (ВР/ВН). / Тип прохода: Не полнопроходной. / Класс герметичности затвора: А (по ГОСТ 9544-2005) / Материал корпуса и шаровой заслонки: Латунь ЛС59-1 (по ГОСТ 15527-2004) / Материал уплотнений шара и штока: Фторопласт (PTFE). / Управление: Ручка-рычаг из алюминия марки АК-7 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией. / Строительная длина (L): 64 мм. / Вес: Около 0,34 кг. / Климатическое исполнение: УХЛ4.	шт	30	28.14.13.131	Краны (шаровые, конусные и цилиндрические	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2		30	28.14.13.131

	Начальник гидротехнического цеха					Е.В.Бычков

	Начальник машинного цеха					В.И.Гусаров

	исп. ОМТС КВГЭС
	Петрухина Г.А.
	тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378
	е-mail petrukhinaga@rushydro.ru