Технические требования

ОКПД2 27.11. Поставка электродвигателей для подъёмных сооружений Саратовской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Общие сведения	3

1. 1. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………..3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции………………………………………3

2.2. Требования к качеству продукции	4

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# 1. Общие сведения

1. 1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11. Поставка электродвигателей для подъёмных сооружений Саратовской ГЭС (далее – продукция).

1.2.	Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора на оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" в 2027г., заключаемого между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Основание: согласованные и подписанные сторонами Ведомости объёмов работ на Текущий ремонт подъёмных сооружений ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:

ВОР №СарФилиал — ПС1 — 2027, ВОР №СарФилиал — ПС2 — 2027, ВОР №СарФилиал — ПС3 — 2027, ВОР №СарФилиал — ПС5 — 2027.

# 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель МТН 611-10У1 У1 | шт | 2 |
| 2 | Электродвигатель МТН 312-6У1 У1 | шт | 1 |
| 3 | Электродвигатель МТН 412-8У1 У1 | шт | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.11. Поставка электродвигателей для подъёмных сооружений Саратовской ГЭС | с даты подписания договора | В течение 100 календарных дней с даты подписания договора. |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 27.11. Поставка электродвигателей для подъёмных сооружений

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные требования к техническим и функциональным характеристикам |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Электродвигатель МТН 611-10У1 У1 | номинальное напряжение, В - 380 |  |  |
|  |  | мощность, кВт - 45 |  |  |
|  |  | номинальный ток, А: 174 |  |  |
|  |  | частота вращения, об/мин - 570 |  |  |
|  |  | монтажное исполнение - IM 1004 |  |  |
|  |  | степень защиты электродвигателя - IP54 |  |  |
|  |  | климатическое исполнение - У1 |  |  |
|  | Электродвигатель МТН 312-6У1 | номинальное напряжение, В - 380 |  |  |
|  |  | мощность, кВт - 15 |  |  |
|  |  | номинальный ток, А — 32,4 |  |  |
|  |  | частота вращения, об/мин -962 |  |  |
|  |  | монтажное исполнение - IM 1002 |  |  |
|  |  | степень защиты электродвигателя - IP54 |  |  |
|  |  | климатическое исполнение - У1 |  |  |
|  | Электродвигатель МТН 412-8У1 | напряжение, В - 220/380 |  |  |
|  |  | мощность, кВт - 22 |  |  |
|  |  | ток ротора, А - 59 |  |  |
|  |  | ток статора, А 84,3/48,7 |  |  |
|  |  | частота вращения, об/мин - 750 |  |  |
|  |  | монтажное исполнение - IM 1003 |  |  |
|  |  | степень защиты электродвигателя - IP54 |  |  |
|  |  | климатическое исполнение - У1 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |
|  | Место поставки | РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково, территория филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС». |  |  |
|  | Поставка | Поставщик обязан обеспечить сохранность упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка Продукции, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется Поставщиком Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |  |
|  | Маркировка | На каждой упаковке полное наименование продукции |  |  |
|  | Приемка | Приемка Продукции на соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям осуществляется на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | 12 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Документы, предоставляемые при поставке продукции (на русском языке): - паспорт на каждое наименование продукции, с указанием в нем соответствия нормативным показателям, даты изготовления, отметки о проверке ОТК; - инструкция по эксплуатации; - сертификат соответствия ТР ТС 010/2011. - гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или Поставщика. |  |  |
| 5 | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Требование к качеству | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.