Технические требования

«ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд

Жигулевского филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск».

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лоток кабельный перфорированный 400х100х3000 3534515HDZ, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 117 |
|  | Крышка на лоток с заземлением 3000х400мм 35526HDZ, DKC | 25.94.11.130 | шт. | 117 |
|  | Профиль С-образный 1000х41х41мм 2.5мм стальной BPM4110HDZ DKC | 27.33.13.130 | шт. | 122 |
|  | Профиль С-образный 41х41х500мм BPM4105HDZ, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 366 |
|  | Угол крепежный двойной 107,5х92,5х40 BMC1021HDZ, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 44 |
|  | Соединитель С-образного профиля для Т-образного соединения 145х53х100мм BSF4106HDZ, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 732 |
|  | Подвес вертикальный двойной 41х41х600 BSD4106HDZ, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 122 |
|  | Полоса монтажная перфорированная DKC BMA1321HDZ оцинкованная 30мм 1.5мм (2м) | 27.33.13.130 | шт. | 15 |
|  | Профиль Z-образный перфорированный 2000х30х30 | 27.33.13.130 | шт. | 3 |
|  | Держатель двускатной крышки 38500ZL, DKC | 27.33.13.130 | шт. | 468 |
|  | Анкер клиновой усиленный 10х95мм CM481095HDZ, DKC | 25.94.11.190 | шт. | 300 |
|  | Анкер М8х60мм стальной оцинкованный DKC CM430850 | 25.94.11.190 | шт. | 20 |
|  | Анкер усиленный с болтом М6х55мм DKC CM460645 | 25.94.11.190 | шт. | 244 |
|  | Болт М10х35 CM081035HDZ, DKC | 25.94.11.110 | шт. | 132 |
|  | Болт М10х60, CM081060HDZ DKC | 25.94.11.110 | шт. | 2196 |
|  | Гайка шестигранная с насечкой М6 CM100600HDZ, DKC | 25.94.11.190 | шт. | 1736 |
|  | Гайка шестигранная с насечкой М10 DKC CM101000HDZ, DKC | 25.94.11.110 | шт. | 2328 |
|  | Винт с крестообразным шлицем М6х10мм CM010610HDZ, DKC | 25.94.11.190 | шт. | 1736 |
|  | Винт с шестигранной головкой М5х8 CM030508HDZ, DKC | 25.94.11.110 | шт. | 34 |
|  | Шайба кузовная М6 CM120600HDZ, DKC | 25.94.11.110 | шт. | 244 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд Жигулевского филиала | С даты подписания договора | В течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания договора * |

*Продукция поставляется одной партией

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.20. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лоток ка-бельный перфориро-ванный 400х100х 3000 3534515HDZ, DKC | Тип продукции | Перфорированный лоток | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | 3534515HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Крышка на лоток с заземлением 3000х400 35526HDZ, DKC | Тип продукции | Крышка для лотка | ГОСТ Р 52868-2021 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крепления | Защелкивание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | 35526HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Профиль С-образный 41х41х1000BPM4110HDZ, DKC | Тип продукции | Профиль | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Длинна, мм | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С системой зубьев (зубчатым зацеплением) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип перфорации | Перфорация с 3-х сторон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BPM4110HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профиль С-образный 41х41х500 BPM4105HDZ, DKC | Тип продукции | Профиль | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Длинна, мм | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип перфорации | Перфорация с 3-х сторон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина отверстия, мм | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BPM4105HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Угол крепежный двойной 107,5х92,5х40 BMC1021HDZ, DKC | Тип продукции | Угол | ГОСТ Р 52868-2021 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для | L-профиль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BMC1021HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Соединитель С-образного профиля для Т-образного соединения 145х53х100мм BSF4106HDZ, DKC | Тип продукции | Соединитель | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модель / исполнение | Монтажное основание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для | С-профиль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С винтовыми аксессуарами | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BSF4106HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Подвес вертикальный двойной 41х41х600 BSD4106HDZ, DKC | Тип продукции | Подвес | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стали, мм | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий перфорации, мм | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BSD4106HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Полоса монтажная перфорированная BMA1321HDZ, DKC | Тип продукции | Полоса перфорированная | ГОСТ Р 52868-2021 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип перфорации | продольная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина перфорации, мм | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина перфорации, мм | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | BMA1321HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Профиль Z-образный перфорированный 2000х30х30 | Тип продукции | Профиль монтажный | ГОСТ 13229-78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенок, мм | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип перфорации | продольная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина перфорации, мм | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина перфорации, мм | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Держатель двускатной крышки 38500ZL, DKC | Тип продукции | Держатель крышки | ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Цинк-ламельное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | 38500ZL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Анкер клиновой усиленный 10х95мм CM481095HDZ, DKC | Тип изделия | Анкер усиленный клиновой | ГОСТ Р 56731-2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина болта, мм | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал анкера | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая нагрузка на вырыв из бетона С20/25 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM481095HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Анкер М8х60мм стальной оцинкованный CM430850, DKC | Тип изделия | Анкер забивной | ГОСТ Р 56731-2023 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина болта, мм | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал анкера | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая нагрузка на вырыв из бетона, кН | 16,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM430850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Анкер усиленный с болтом М6х55мм CM460645, DKC | Тип изделия | Анкер забивной | ГОСТ Р 56731-2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина болта, мм | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал анкера | Сталь оцинкованная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая нагрузка на вырыв из бетона, кН | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM460645 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Болт М10х35 CM081035HDZ, DKC | Тип изделия | Болт с шестигранной головкой | DIN 933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба | Полная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM081035HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Болт М10х60 CM081060HDZ, DKC | Тип изделия | Болт с шестигранной головкой | DIN 933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба | Полная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM081060HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Гайка шестигранная с насечкой М6 CM100600HDZ, DKC | Тип изделия | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | DIN 6923 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM100600HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Гайка шестигранная с насечкой М10 DKC CM101000HDZ, DKC | Тип изделия | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | DIN 6923 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания) | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM101000HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Винт с крестообразным шлицем М6х10мм CM010610HDZ, DKC | Тип изделия | Винт | DIN 966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма головки | Сферическая головка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM010610HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Винт с шестигранной головкой М5х8 CM030508HDZ, DKC | Тип изделия | Винт с крестообразным шлицем и заостренным кончиком | DIN 966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы | М5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид/ марка материала | Сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM030508HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Шайба кузовная М6 CM120600HDZ, DKC | Материал изделия | Сталь | DIN 9021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Под резьбу | М6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, внутренний, мм | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тип | Кузовная увеличенная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул | CM120600HDZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | DKC |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.