## Лист1
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Блок замок ЗБ-1М | ШТ | 10
2 | Ввод кабельный PG 21 | ШТ | 20
3 | Вставка плавкая ПН2-250 250А | ШТ | 3
4 | Выключатель автоматический IEK Armat M06N AC 10А C 3P 6кА 400В 50Гц IP20 | ШТ | 5
5 | Выключатель автоматический IEK Armat M06N AC 16А C 3P 6кА 230/400В 50Гц IP20 | ШТ | 5
6 | Выключатель автоматический IEK Armat M06N AC 25А C 3P 6кА 400В IP20 | ШТ | 4
7 | Выключатель автоматический IEK Armat M06N AC 32А C 3P 6кА 400В IP20 | ШТ | 2
8 | Выключатель автоматический А3124 100А 3P 500В У3 | ШТ | 4
9 | Выключатель автоматический А-3712Б 160А | ШТ | 3
10 | Выключатель автоматический ВТМ ВА88-32 100/100А 3P 35кА | ШТ | 6
11 | Выключатель автоматический Контактор А3716Б 160А | ШТ | 3
12 | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-3МТ 16А 3.5Iн 3P 3кА 380/400В AC IP54 У2 | ШТ | 2
13 | Выключатель автоматический КЭАЗ АП-50Б-3МТ AC/DC 16А Z 3P 10кА | ШТ | 7
14 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-31-340010-100А | ШТ | 1
15 | Выключатель автоматический серии «Электрон-М» Э16В-55-43-1600А-380АС-НР22DC ПЭ220DC-434Р-ВКС в комплектом адаптации. Артикул 84157014D. Производитель АО 'Контактор', г. Ульяновск. Параметры согласно приложенного опросного листа. | ШТ | 2
16 | Гаситель вибрации ГВ-1.6-11-400/16-20 для ЛЭП | ШТ | 1
17 | Заглушка защитная TDM 12 модулей DIN SQ0827-0002 216х50х30мм серая | ШТ | 5
18 | Зажим соединительный изолирующий КВТ СИЗ-4 79498 4х2.5мм | ШТ | 30
19 | Зажим соединительный СИЗ-3 оранжевый 2.5-5.5мм2 | ШТ | 130
20 | Замок для щитка MFK-TORK Z/Щ2017 (трехгранный ключ) | ШТ | 5
21 | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М 220В УХЛ1 | ШТ | 9
22 | Изолятор керамический для щеткодержателя ДРПра1 25х32 в сборе с пружиной | ШТ | 152
23 | Изолятор опорно-стержневой для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах Электрофарфор СВ-1050 II-M(В) фарфор УХЛ1 ТУ 3493-014-53467867-2002 | ШТ | 4
24 | Изолятор опорный ребристый ИОР-10-7.5 I 10кВ фарфоровый УХЛ2 | ШТ | 18
25 | Изолятор подвесной Завод стеклянных изоляторов ЮМЭК ПС 160Д 212V 75кВ стеклянный УХЛ1 ТУ 3493-004-99267582-2009 | ШТ | 1
26 | Изолятор подвесной Завод стеклянных изоляторов ЮМЭК ПС210В 212V 72кВ стеклянный УХЛ1 ТУ 3493-004-99267582-2009 | ШТ | 1
27 | Изолятор подвесной стеклянный ПС 160Б | ШТ | 1
28 | Изолятор подвесной стеклянный ПС 60Д | ШТ | 1
29 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-210Б | ШТ | 5
30 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-210В | ШТ | 2
31 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-70А | ШТ | 2
32 | Ионол (Агидол-1) ТУ 2492 - 424 - 05742686 - 97 | КГ | 73
33 | Колодка клеммная Wago 222-413 400В 32А 3 контактная 50шт | ШТ | 1
34 | Конвектор электрический 2кВт настенный К-2000 ЭВНА-2.0/220 Теплофон | ШТ | 4
35 | Консоль горизонтальная КГ2-150 150мм оцинкованная | ШТ | 10
36 | Коробка протяжная КП-2 100х100х55мм IP30 УЗ | ШТ | 70
37 | Лампа ртутная ДРЛ 250Вт E40 | ШТ | 10
38 | Лампа ртутная ДРЛ 400Вт E40 | ШТ | 10
39 | Лампа светодиодная Generica 20Вт E27 A60 230В 4000К | ШТ | 35
40 | Лампа светодиодная Jazzway PLED T8-900GL FROST 5021990 14Вт G13 1100лм 4000К 900мм | ШТ | 10
41 | Лампа светодиодная Navigator NLL-A60-12-24/48-4K-E27 61478 12Вт груша 1000лм 4000К | ШТ | 20
42 | Лампа светодиодная Osram 4058075579378 20Вт E27 груша 220В 1600лм 6500К | ШТ | 110
43 | Муфта кабельная концевая 1кВ КВТ 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) 4х70-120 57787 | ШТ | 4
44 | Перчатка термоусаживаемая КВТ 4ТПИ-25/50 | ШТ | 20
45 | Прожектор светодиодный мачтовый Street Light 500 (мощность 500 Вт, напряжение питания 220 В, 5000К) | ШТ | 5
46 | Пускатель магнитный нереверсивный КЭАЗ 110723 ПМЛ-3220 380В 40А (23-32А) ( трехполюсной IP54 УХЛ3 ТУ3420-091-05758109-2016 | ШТ | 4
47 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-3220 380В 40А (РТЛ 2055 30-40А) | ШТ | 4
48 | Разъем штепсельный 25А 380В РШ-ВШ-30 с розеткой | ШТ | 2
49 | Ремкомплект токоприемника ТК-11/ТКН-11 (шпилька монтажная-1шт, изолятор фарфоровый-2шт, шайба-2шт, прокладка изоляционная-4шт, втулка изоляционная-1шт) | ШТ | 270
50 | Розетка с заземлением 16А 220В 1-местная IP44 открытой установки | ШТ | 5
51 | Сальник кабельный герметичный Гофроматик MG-25 IP68 пластиковый 12-15мм | ШТ | 210
52 | Светильник LED настенный/потолочный Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-54А 15Вт 12В 2100лм 250х250х108мм IP54 | ШТ | 70
53 | Светильник LED настенный/потолочный Эра SSA-101-1-20 3Вт 220В IP20 аккумулятор аварийный выход/exit | ШТ | 10
54 | Светильник светодиодный консольный уличный Galad Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1) | ШТ | 42
55 | Светильник светодиодный настенный/потолочный Innolux ДПО-01-МП-32-1200-5К 5000К 32Вт IP20 | ШТ | 110
56 | Светильник светодиодный подвесной Астарта СДБ12Н-2102М-П-54 14Вт 2100лм IP54 | ШТ | 150
57 | Светильник светодиодный подвесной Астарта СДБ12Н-2102М-П-54 14Вт 2100лм IP54 (36В, 50Гц) | ШТ | 44
58 | Светильник светодиодный уличный Galad LED-40-СПШ/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2) 5000К 40Вт 220-230В 4200лм шар на опоре | ШТ | 6
59 | Светильник светодиодный универсальный Студио-Лайн-50 50Вт 6000лм 1200х200х40мм сталь IP20 LED | ШТ | 25
60 | Стяжка кабельная Rexant нейлоновая 4.8х200мм черная 100шт | УПАК | 2
61 | Стяжка кабельная нейлоновая 4.8х300мм черная 100шт | ШТ | 2
62 | Стяжка нейлоновая 3.6х200мм черная | ШТ | 400
63 | Трансформатор силовой ТСЗ-1.6 трехфазный 1.6кВА 380/12В У2 | ШТ | 5
64 | Трубка термоусадочная с клеем ТТК(4:1)-32/8 КВТ 59678 черная | М | 80
65 | Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем полиолефин ТТК(3:1)-50/17 КВТ 59702 черная | М | 10
66 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS 30/15мм черная КВТ 60095 | М | 30
67 | Тэн электрический Ariston 3.5кВт 514182625 | ШТ | 1
68 | Шина нулевая N TDM в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 12 групп | ШТ | 2
69 | Шина соединительная PIN (гребенка) 1P 63А 12мод. | ШТ | 1
70 | Шкаф силовой распределительный ЩРн-1-3-63-0006-54 220/380В 25А LTN-UC(2p) на 25А;LTN-UC(2p) на 6А 6 шт IP54 УХЛ4 410х330х120мм навесной | ШТ | 2
71 | Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-1 НПО Каскад-ГРУП 380В | ШТ | 1
72 | Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-2 НПО Каскад-ГРУП 380В | ШТ | 1
73 | Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-3 НПО Каскад-ГРУП 380В | ШТ | 1
74 | Щетка ЭГ-4 25х32х40мм К1-3 ПЩ6х125 6Д электрографитовая | ШТ | 184
75 | Щеткодержатель РусВольт ДРПра1 ДГ 25х32 ч.1РВ.100.247-3 ГЧ латунный | ШТ | 56
76 | Электродвигатель АДМ 112МА8 У2 3 фазы 2.2кВт 380В 750об/мин IP54 | ШТ | 6
77 | Ящик силовой ЯРВ 630А (ПН2) IP54 УХЛ2 | ШТ | 1
78 | Ящик силовой ЯРП11М-351 250А (ПН2) IP54 УХЛ2 | ШТ | 3