Техническое требование на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.11.190 Химический анализ контрольной пробы угля для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ»

Лот № 451.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора……………………………..5

2. Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2.	 Требования к перечню и объему услуг: ……………………………………………………………………………4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания работ	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……….............................11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора…………………………………….…………………………………………………………… 11

5. Приложения ………………………………………………………………………………………….12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| РД | Регламентирующий документ |
| СО | Стандарт организации |
| СП | Структурное подразделение |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.11.190 Химический анализ контрольной пробы угля для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ».

1.3. Цель выполнения услуг

- Услуги оказываются с целью выполнения межлабораторных сличений результатов испытаний пробы каменного угля.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Российская Федерация, 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева стр. 1 и по месту нахождения Исполнителя | - Уголь каменный Марка – Ж, класс (размер кусков) 0-300 мм, АО «Зырянский» угольный разрез. | - |

- 1.5 Информация исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет исполнителю перечень исходных данных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Проведение химического анализа каменного угля Марки-Ж месторождения «Зырянский» угольный разрез.

- Объём оказываемых услуг должен включать   определение основных показателей качества Регламентированных ГОСТ:

– зольность;

– выход летучих веществ;

– массовая доля общей серы;

– высшая теплота сгорания;

2.1.2. Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

2.1.3. Отправка проб угля в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.

2.1.4. Пробы угля, указанные в Таблице 2 поверяются по месту нахождения Исполнителя.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № пробы | Технические характеристики | Наименование определений | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зольность сухая масса, % | Ad | шт | 1 |
| 2. | Выход летучих веществ беззольно-сухая масса, % | Vdaf | шт | 1 |
| 3. | Массовая доля общей серы, % | Sdt | шт | 1 |
| 4. | Высшая теплота сгорания, кДж/кг. | Qds | шт | 1 |
| Итого количество: |  |  |  | 4 |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Химический анализ контрольной пробы угля для нужд Чаунской ТЭЦ | 01.09.2026г. | 31.12.2026г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими НДТ: -Федерального закона от 21.07.1997г. №116 (действующая редакция) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ГОСТ Р 55661-2013 (ISO 1171:2010) –Топливо твёрдое минеральное. Методы определения зольности. - ГОСТ Р 55660-2013 (ISO 562:2010) – Топливо твёрдое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ. - ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) – Топливо твёрдое минеральное. Методы определения общей серы. - ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) – Топливо твёрдое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания. -Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ (действующая редакция) «О техническом регулировании»; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Утв. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116(ред. от 12.12.2017); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, зарегистрированы в Минюсте России 06.12.2022 № 71384. (начало действия- 06.03.2023) - Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97. - Инструкции завода изготовителя по эксплуатации. | Согласие с требованием | ### -//- | ### -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к способам оказания услуг: | Исполнитель должен обеспечить условия для качественного оказания услуг. Все результаты услуг, любые дополнения, изменения к объёмам и программам должны быть согласованы с Заказчиком. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2. | Требования к объёмам | Требования к объёмам работ указаны в техническом задании | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами. - Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Наличие собственных материально-технических ресурсов: специальное оборудование и инструменты, вычислительной техники и необходимого программного обеспечения. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов | - Средства измерений должны быть поверены, калиброваны и аттестованы. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | -Исполнитель должен обладать квалифицированными кадрами для оказания услуг по существу технических требований. -Услуги должны выполняться персоналом, имеющим квалифицированные удостоверения о проверке знаний ПТБ, ПБ и ПТЭ, в соответствии с видом оказываемых услуг. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Результаты оказания услуг | -Исполнитель представляет Заказчику Технический отчёт, содержащий следующие материалы: Результаты оказания услуг указаны в техническом задании. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению результата оказания услуг | - Технический отчёт предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах *. pdf, *.doc. Каждый отчёт должен быть подписан Руководителем – организации исполнителя, заверен печатью организации – Исполнителя. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Требования к безопасности | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады», а также «Перечень лиц, имеющих право подписывать акт допуск и выдавать наряды на производство работ повышенной опасности». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения установленного образца. Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятия по технике безопасности и охране труда окружающей среды во время оказания услуг, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. Перед началом оказания услуг предоставляет в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ группы по ЭБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ. Работы производятся только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3 | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказании Услуг в соответствии с требованиями Договора | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Соблюдение норм и правил НТД: | -Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. -Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Гарантия оказания услуг | Исполнитель несёт ответственность за достоверность представляемых данных по результатам оказания услуг и качество оказанных услуг. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 4.1.2 | Гарантия устранения ошибок | Исполнитель должен гарантировать устранение ошибок и недочётов в документах. В случае несогласования, документация возвращается Исполнителю для устранения недостатков и дальнейшего согласования за счёт Исполнителя. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 5. | ### Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 6. | ### Прочие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 6.1 | -//- | -//- | -//- | ### -//- | ### -//- |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.   Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4.   Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разрабатывается исполнителем, с которым принято решение о заключении договора в соответствии с требованиями, ГрК РФ (Градостроительного кодекса), проектной документации, технических регламентов и условий контракта. Документация составляется на основе объемов работ, утвержденных проектных решений и действующих нормативов.

Начальник Химлаборатории                                                                                    Баленко С. А.