Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по ремонту металлической опоры ВЛ 35кВ  структурного подразделения "Северные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»

(ЛОТ №           -РЕМ ПРОД-2025-ДРСК-ХЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	8

5.	Приложения:	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по ремонту металлической опоры ВЛ 35кВ  структурного подразделения "Северные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Западная (Т-163/174) | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре | ВЛ 35кВ Т-163/174 «ТЭЦ-1 – Западная», Инв. № НВ007689 | СП «Северные электри ческие сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи, в населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

#### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Западная (Т-163/174) - сборка, монтаж металлоконструкций опоры - Антикоррозийное покрытие установленных стальных конструкций опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Западная (Т-163/174) | С момента заключения договора | 31.12.2026 |

#### Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1 | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт приемки объекта из ремонта |  |  |
| 1.1.3 | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика. Демонтируемых материалов нет |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
| 1.2.1 | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.2.2 | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| 1.3.1 | Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.3.2 | Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком. |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
| 1.4.1. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| 1.5.1. | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
| 1.5.3. | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
| 1.5.4. | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске(сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.1.1 | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 2.1.2 | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). |  |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.2.1 | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 3.1 | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

# Приложения:

Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ.

Приложение №1 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9 к Приказу

"Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал          «Хабаровские электрические сети»

СП                «Северные электрические сети», Служба линий

Объект         ВЛ 35кВ Т-163/174 «ТЭЦ-1 – Западная», Инв. № НВ007689

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Западная (Т-163/174), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствует обрешетка анкерной металлической опоры № 4 (тип ЛПА 2/4) | шт | 1 |  | Ремонт металлической опоры № 4. Сборка металлоконструкций опор — 0,146 т: -Распорка – 1штука длиной 2,24м (90*90*8); -распорка – 1штука длиной 2,18м (90*90*8); -распорка – 1штука длиной 1,36м (90*90*8); -распорка – 1штука длиной 1,57м (90*90*8); -распорка – 1штука длиной 1,53м (90*90*8); -распорка – 1штука длиной 0,41м (63*63*4); -распорка – 1штука длиной 0,56м (63*63*4); -распорка–1штука длиной 0,287м (63*63*4); -распорка – 2штуки длиной 0,65м каждая, (63*63*4); -распорка – 2штуки длиной 0,55м каждая (63*63*4); -распорка – 2штуки длиной 0,4м каждая (63*63*4); -распорка–1штука длиной 0,5м (63*63*4); -распорка – 2штуки длиной 0,7м каждая (63*63*4); -распорка–1штука длиной 1,05м (63*63*4). Фасонка -5шт (110*220*6). |
| 2. |  | т | 0,146 |  | Монтаж металлоконструкций опоры |
| 3. |  | т | 0,146 |  | Антикоррозийное покрытие (окраска за два раза краской) установленных стальных конструкций опор |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 4. | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 90 мм, толщина полки 8 мм | т/м | 0,097/ 8,88 |  | Материалы подрядчика |
| 5. | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63 мм, толщина полки 4 мм | т/м | 0,029/ 7,407 |  | Материалы подрядчика |
| 6. | Швеллер гнутый 220х110х6 Ст3 6 м | т/м | 0,02/1 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до ремонтируемого участка | км |  | 5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 8. | Сталь угловая, швеллер | т | 0,146 |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1. | Территория городов, поселков |  |  |  |  |
| 2. | Работа производится в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |