Технические требования

«ОКПД 2 26.40.52.000 Поставка оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала»

Лот № 0026-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.40.52.000 Поставка оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024» заключенного между филиалом ПАО «Камчатскэнерго» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль | CY504 | шт. | 2 |
|  | DIN-рейка перфорированная OMEGA 35х7,5, L1000мм | 02140R-RET10 | м | 3 |
|  | KVM консоль с переключателем с KVM-шнурами | CL1308N-ATA-RG | шт. | 2 |
|  | Кабель/шнур, монитор+клав.+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр | 2L-5202P | шт. | 2 |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД | БМСИПБ6-10КД | шт. | 1 |
|  | Бирка маркировочная треугольная 62x62x62х0,8мм | У136 ТУ36-1440-82 | шт. | 20 |
|  | Блок розеток для 19'' шкафов, горизонтальный, 8 EURO розеток, 10А, выключатель, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 С14 | PDU-8P-2IEC (7070c) | шт. | 4 |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп. 100м) | DKC 91920 | м | 100 |
|  | Шина соединительная типа PIN 12 модулей 1P+N 63A 22см для АВДТ ARMAT IEK | YNS20-2-063-022 IEK | шт. | 6 |
|  | Держатель с защелкой Дн=20мм | 51020 | шт. | 300 |
|  | Заглушка | LAN 100х80 | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами | СИПБ3КA.10-11 | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с раздельным вводом байпас | СИПБ6КД.9-11/БПС | шт. | 1 |
|  | Кабель Mini DisplayPort-HDMI, 1.8 м, Telecom | TA562M-1.8M | шт. | 12 |
|  | Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3x1.0), 3м | Cabeus PC-186-VDE-1.0-3M | шт. | 2 |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 35 |
|  | Кабель экранированный кат. 5Е | КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | м | 180 |
|  | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 5е, UTP, 1U, 24 порта, черный | 27B-F5-24BL | шт. | 1 |
|  | Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей | TA-GN 100х80 | м | 4 |
|  | Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W | PM165-220/12 | шт. | 1 |
|  | Направляющие телескопические 19”, для переключателей/консолей KVM/Switch электронных, серий ATEN CL1000N/CL13xxN, 1U, глубина 70-105см | 2X-023G | компл. | 2 |
|  | Соединение на стык для кабель-канала GAN 100 DKC 00887 | GAN 100 DKC 00887 | шт. | 1 |
|  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик | «ОГНЕЗА-ГТ» | кг | 1 |
|  | Оптический модуль SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC-SFP20GE-1310-DDM (1Gb) | шт. | 4 |
|  | Оптический модуль SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/c, дальность 40 км, Tx = 1 310 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC -SFP40GE-1310-DDM (1Gb) | шт. | 20 |
|  | Оптический модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 нм, SM, FP, PIN, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC-SFP+20G10E-1310 (10Gb) | шт. | 6 |
|  | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 4 кольца 1U | ГКО-4.62 | шт. | 13 |
|  | Патч-корд RJ45 UTP 5e Cabeus PC-UTP-RJ45- Cat.5e-5m PVC серый 5 метров | RJ45 UTP 5e Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m PVC серый 5 метров | шт. | 3 |
|  | Патч-корд волоконно-оптический ExeGate FC-D-9-LC-LC- 5M-LSZH (Шнур ВО SM 9/125 (OS2/G.652.D), LC/UPC- LC/UPC, Duplex, LSZH, 5м) | LC/UPC- LC/UPC, Duplex, LSZH, 5м) | шт. | 2 |
|  | Подставка под компьютер | Ралли 860 | шт. | 1 |
|  | Провод с медной многопроволочной жилой сечением жилы 6 мм2 | ПуГв-1х6 | м | 12 |
|  | Разделитель, длинна 2 м | SEP-G 80 | шт. | 4 |
|  | Cabeus IEC-320-C13 Вилка С13 разборная, 10А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C13 | шт. | 6 |
|  | Cabeus IEC-320-C19 Вилка С19 разборная, 16А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C19 | шт. | 2 |
|  | Cabeus IEC-320-C20 Вилка С20 разборная, 16А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C20 | шт. | 2 |
|  | Расшитая патч-панель, 18 портов, категория 5е | PATCH-18-2 | шт. | 2 |
|  | Рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 95кг, 3U, регулируемые) | АПСМ.304137.002 | шт. | 3 |
|  | Розетка BLANCA наружная двойная компьютерная RJ45, кат.5e, с изолирующей пластиной, белая | BLNIA045451 | шт. | 5 |
|  | ABB Розетка щитовая 2Р+N 16A 2CSM110000R0701 | 2CSM110000R0701 | шт. | 10 |
|  | А8709. Рубильник 2CDD282101R0040 2 полюса 40А SD202/40 рычаг красный (ABB) | 2CDD282101R0040 | шт. | 8 |
|  | Стол-пульт диспетчерский 3000x1000x750 с отсеками 19" (2шт.) 600х800, 12U, с кроншт. (3шт.) под установку 9 мониторов, ВС-2/15 | ВС-2.10.3000.1200.2 | шт. | 1 |
|  | Проводной телефон Ritmix RT-010, черный | Ritmix RT-010 | шт. | 5 |
|  | Тройник/отвод | NTAN 100х80 | шт. | 1 |
|  | Управляемый коммутатор агрегации уровня L3, 24 порта 100/1000BASE-X, 6 портов 10GbE SFP+, 4K VLAN, 32K MAC адресов, поддержка OSPF, BGP, PIM, консольный порт, 2 сменных блока питания, разъем питания на задней панели | QSW-4530-30F-AC-AC | шт. | 1 |
|  | Управляемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 6 портов 10GbE SFP+, консольный порт, 2 слота для установки сменных БП на задней панели | QSW-4530-30TX | шт. | 2 |
|  | Модульный блок питания AC, входное напряжение: 100 – 240 В, 120 Вт | QSW-M-4530-AC | шт. | 4 |
|  | Шина нулевая на 12 клемм, на DIN-рейку | Sn1-63-14 | шт. | 4 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.40.52.000 Поставка оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026 (*) |

(*)-конечный срок поставки указан на основании заключенного доходного договора №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024»

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1.-1.47. - Таблицы 1.1):

Оборудование системы сбора и обработки информации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | 1-портовая внутренняя карта NetAgent 9, SNMP модуль | CY504 |  |  |  |
|  | DIN-рейка перфорированная OMEGA 35х7,5, L1000мм | 02140R-RET10 |  |  |  |
|  | KVM консоль с переключателем с KVM-шнурами | CL1308N-ATA-RG |  |  |  |
|  | Кабель/шнур, монитор+клав.+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр | 2L-5202P |  |  |  |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД | БМСИПБ6-10КД |  |  |  |
|  | Бирка маркировочная треугольная 62x62x62х0,8мм | У136 ТУ36-1440-82 |  |  |  |
|  | Блок розеток для 19'' шкафов, горизонтальный, 8 EURO розеток, 10А, выключатель, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 С14 | PDU-8P-2IEC (7070c) |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп. 100м) | DKC 91920 |  |  |  |
|  | Шина соединительная типа PIN 12 модулей 1P+N 63A 22см для АВДТ ARMAT IEK | YNS20-2-063-022 IEK |  |  |  |
|  | Держатель с защелкой Дн=20мм | 51020 |  |  |  |
|  | Заглушка | LAN 100х80 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами | СИПБ3КA.10-11 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования с раздельным вводом байпас | СИПБ6КД.9-11/БПС |  |  |  |
|  | Кабель Mini DisplayPort-HDMI, 1.8 м, Telecom | TA562M-1.8M |  |  |  |
|  | Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3x1.0), 3м | Cabeus PC-186-VDE-1.0-3M |  |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  |  |  |
|  | Кабель экранированный кат. 5Е | КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 |  |  |  |
|  | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 5е, UTP, 1U, 24 порта, черный | 27B-F5-24BL |  |  |  |
|  | Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей | TA-GN 100х80 |  |  |  |
|  | Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W | PM165-220/12 |  |  |  |
|  | Направляющие телескопические 19”, для переключателей/консолей KVM/Switch электронных, серий ATEN CL1000N/CL13xxN, 1U, глубина 70-105см | 2X-023G |  |  |  |
|  | Соединение на стык для кабель-канала GAN 100 DKC 00887 | GAN 100 DKC 00887 |  |  |  |
|  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик | «ОГНЕЗА-ГТ» |  |  |  |
|  | Оптический модуль SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC-SFP20GE-1310-DDM (1Gb) |  |  |  |
|  | Оптический модуль SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/c, дальность 40 км, Tx = 1 310 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC -SFP40GE-1310-DDM (1Gb) |  |  |  |
|  | Оптический модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 нм, SM, FP, PIN, DDM, разъем LC, 3.3В | QSC-SFP+20G10E-1310 (10Gb) |  |  |  |
|  | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 4 кольца 1U | ГКО-4.62 |  |  |  |
|  | Патч-корд RJ45 UTP 5e Cabeus PC-UTP-RJ45- Cat.5e-5m PVC серый 5 метров | RJ45 UTP 5e Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m PVC серый 5 метров |  |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический ExeGate FC-D-9-LC-LC- 5M-LSZH (Шнур ВО SM 9/125 (OS2/G.652.D), LC/UPC- LC/UPC, Duplex, LSZH, 5м) | LC/UPC- LC/UPC, Duplex, LSZH, 5м) |  |  |  |
|  | Подставка под компьютер | Ралли 860 |  |  |  |
|  | Провод с медной многопроволочной жилой сечением жилы 6 мм2 | ПуГв-1х6 |  |  |  |
|  | Разделитель, длинна 2 м | SEP-G 80 |  |  |  |
|  | Cabeus IEC-320-C13 Вилка С13 разборная, 10А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C13 |  |  |  |
|  | Cabeus IEC-320-C19 Вилка С19 разборная, 16А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C19 |  |  |  |
|  | Cabeus IEC-320-C20 Вилка С20 разборная, 16А, 250 V, черная | Cabeus IEC-320-C20 |  |  |  |
|  | Расшитая патч-панель, 18 портов, категория 5е | PATCH-18-2 |  |  |  |
|  | Рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 95кг, 3U, регулируемые) | АПСМ.304137.002 |  |  |  |
|  | Розетка BLANCA наружная двойная компьютерная RJ45, кат.5e, с изолирующей пластиной, белая | BLNIA045451 |  |  |  |
|  | ABB Розетка щитовая 2Р+N 16A 2CSM110000R0701 | 2CSM110000R0701 |  |  |  |
|  | А8709. Рубильник 2CDD282101R0040 2 полюса 40А SD202/40 рычаг красный (ABB) | 2CDD282101R0040 |  |  |  |
|  | Стол-пульт диспетчерский 3000x1000x750 с отсеками 19" (2шт.) 600х800, 12U, с кроншт. (3шт.) под установку 9 мониторов, ВС-2/15 | ВС-2.10.3000.1200.2 |  |  |  |
|  | Проводной телефон Ritmix RT-010, черный | Ritmix RT-010 |  |  |  |
|  | Тройник/отвод | NTAN 100х80 |  |  |  |
|  | Управляемый коммутатор агрегации уровня L3, 24 порта 100/1000BASE-X, 6 портов 10GbE SFP+, 4K VLAN, 32K MAC адресов, поддержка OSPF, BGP, PIM, консольный порт, 2 сменных блока питания, разъем питания на задней панели | QSW-4530-30F-AC-AC |  |  |  |
|  | Управляемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 6 портов 10GbE SFP+, консольный порт, 2 слота для установки сменных БП на задней панели | QSW-4530-30TX |  |  |  |
|  | Модульный блок питания AC, входное напряжение: 100 – 240 В, 120 Вт | QSW-M-4530-AC |  |  |  |
|  | Шина нулевая на 12 клемм, на DIN-рейку | Sn1-63-14 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Камчатский край, р–н Усть–Большерецкий, сооружение ГЭС на р. Толмачева. |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Сроки гарантии | 36 месяцев со дня подписания товарной накладной или универсального передаточного документа. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |