Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосная станция марки UNIPUMP SCA MINI с частотным преобразователем 76053 | Макс. производительность: 75 л/мин Максимальный напор: 42 м. Номинальный напор: 30 м. Макс. глубина всасывания: 3 м Тип установки: горизонтальный Управление: частотный преобразователь Мощность 0,1...0,55 кВт Объем бака 0.3 л Мах температура жидкости 70 °С Трубное соединение 1 дюйм Напорный патрубок: G1 Всасывающий патрубок: G1 Max уровень шума 45 дБ Длина электрокабеля 2 м Номинальный ток 3.8 А Температура окружающего воздуха (℃) +1...+40 Электрическая сеть: ~230В; 50Гц Класс защиты: IPX4 | 42.21.13 | шт | 2 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676720, Амурская область, Бурейский муниципальный округ, пгт Новобурейский, склад ТМЦ Базы оборудования филиала «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |