Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Характеристики (если требуются ) | код ОКПД-2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1 | General Security GS7.2-12, Аккумулятор свинцовый 12B-7.2Aч. | Заряд, 7 А*ч ​Напряжение, 12​B Размер151x66x100 ​Серия GS​ Технология AGM​ Вес, кг1.9 | 27.20.22.000 | шт | 14 |
| 2 | General Security GSL9-12, Аккумулятор свинцовый 12В-9Ач | Заряд, 9​ А*ч Напряжение, 12​B Размер151x65x102​ Серия GSL​ Технология AGM ​Вес, кг2.45 | 27.20.22.000 | шт | 6 |
| 3 | B.B. Battery BC 7.2-12, Аккумулятор свинцовый 12В-7.2Ач | Заряд, 7.2​ А*ч Напряжение, 12​B Размер151x65x100​ Серия BC​ Технология AGM​ Вес, кг2.2 | 27.20.22.000 | шт | 5 |
| 4 | WBR GP12170, аккумулятор свинцовый 12B-17Ач | Заряд, 17​ А*ч Напряжение, 12​B Размер181x76x167​ Серия GP​ Технология AGM ​Вес, кг5.6 | 27.20.22.000 | шт | 15 |
| 5 | B.B. Battery BC 17-12, Аккумулятор свинцовый 12В-17Ач | Заряд, 17 ​А*ч Напряжение, 12B ​Размер181x76x166​ Серия BC​ Технология AGM​ Вес, кг5.62 | 27.20.22.000 | шт | 12 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676731, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |