«Утверждаю»

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

__________________Ж.Н. Доржиев

«____» ____________ 2026 г

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 23.61.12.162. Поставка железобетонных изделий в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	8

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок; |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЛЭП | линии электропередач; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок; |
| ТУ | технические условия; |
| ТТ | Настоящие технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.162. Поставка железобетонных изделий в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подножник ПЖД2а | шт. | 30 | 23.61.12.169. | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подножник ПЖД2а | с даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): ОКПД2 23.61.12.162. Поставка железобетонных изделий для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции продукции представлен в Приложении № 1 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1. | Габариты ПЖД2а СЕРИЯ 3.407.9-180 |  | Длина: 1600 мм Ширина: 1600 мм Высота: 1200 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 470 ГК РФ) и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении позиций продукции представлен в Приложении № 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Класс бетона по прочности |  |  | В15 (ПЖД2а) | Указание характеристик |  |
| 3.3 | Марка бетона по морозостойкости |  |  | Не ниже F100 (ПЖД2а) | Указание характеристик |  |
| 3.4 | Марка бетона по водонепроницаемости |  |  | W2 (ПЖД2а) | Указание характеристик |  |
| 3.5 | Отпускная прочность |  |  | Не менее 70% | Указание характеристик |  |
| 3.6 | Способ соединения арматуры в каркасы |  |  | сварной | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение поставляемого изделия | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, Ленинградский пр. 5/2, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго" | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Условия транспортирования |  | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3. | Требования к маркировке |  | Маркировку железобетонных изделий следует производить по ГОСТ 13015-12. Маркировочные надписи должны быть видимыми при хранении, нанесены несмываемой краской (водостойкой, светостойкой, устойчивой к воздействию низких температур, прочной на истирание и размазывание)* | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, крепление и транспортирование железобетонных изделий должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12*, разработанными на предприятии-изготовителе схемами крепления и загрузки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Транспортированию подлежат только те железобетонные изделия, прочность бетона которых достигла требуемой отпускной прочности. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Гарантийный срок определяется согласно сроков предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки товара на склады Покупателя | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ### Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Документы, передаваемые вместе с изделием |  | Каждая поставляемая партия железобетонных изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества) в соответствии с ГОСТ 13015-2012* | Согласие с требованием | В случае, когда Товар не подлежит обязательной сертификации, Участник предоставляет информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Товар, указанный в договоре, не подлежит обязательной сертификации. |  |
| 9. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам |  | Поставщик гарантирует соответствие железобетонных изделий требованиям ГОСТ 13015-12, заявленной серии* | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
|  | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2025), ранее не использованным. |  |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).

Приложения:

1. Приложение: №1  - Чертеж к техническим требованиям

Начальник СТП	 								Д. В. Михайлова