## Файл загрузки
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства ЗЭС-
филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________ А.Г. Минашкин
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3042 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №475 "Луч", автоматический выключатель (0,2 км)»
(наименование стройки, объекта)
договор № РС-26-38 от 05.03.2026г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | №02-02-01 | ВЛ-0,4кВ | 73.092 | 73.0044 |  |  | 146.0964
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Итого: по главам 1-2 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 0 | 146.0964
Глава 9. Прочие работы и затраты
25 | №09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 7.9697 | 7.9697
26 | Приказ №325/пр 25.05.21г. | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8) |  |  |  |  | 0
27 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.9697 | 7.9697
Итого: по главам 1-9 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 7.9697 | 154.0661
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
28 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (тенического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 3.297 | 3.297
29 | Приказ ПАО "МОЭСК" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12) |  |  |  | 6.0548 | 6.0548
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.3518 | 9.3518
Итого: по главам 1-10 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 17.3215 | 163.4179
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 17.3215 | 163.4179
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 154.0661
34 | РС-26-38 от 05.03.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 73.092 | 73.0044 | 0 | 17.3215 | 163.4179
Непредвиденные затраты
37 | ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5 | Непредвиденные расходы 3% | 2.1928 | 2.1901 | 0 | 0.51964 | 4.9025
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 2.1928 | 2.1901 | 0 | 0.51964 | 4.9025
|  | Итого с непредвиденными | 75.2848 | 75.1945 | 0 | 17.8411 | 168.3204 | 168.3204
НДС 22%
40 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 16.5627 | 16.5428 | 0 | 3.925 | 37.0305 | -4.0627e-06
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 16.5627 | 16.5428 | 0 | 3.925 | 37.0305
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 91.8474 | 91.7373 | 0 | 21.7662 | 205.3509
|  | Генеральный директор | ООО "Рассвет" |  | И.С. Максимов
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.