# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку фанкойлов напольно - подпотолочных в корпусе для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Спецификация закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.12 На поставку фанкойлов напольно - подпотолочных в корпусе для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора 1-ТО-БПД-2024-ДФ на 2026г "ТО котельного и водонагревательного оборудования (Здание административное КУ №3 Ирганайской ГЭС)".

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фанкойл напольно-подпотолочный в корпусе (в комплекте воздушный фильтр) DF-009UDB/M | шт | 5 |
|  | Фанкойл напольно-подпотолочный в корпусе (в комплекте воздушный фильтр) DF-012UDB/M | шт | 5 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

ОКПД2 28.25.12 Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): На поставку Фанкойл напольно-подпотолочный в корпусе (в комплекте воздушный фильтр) DF-009UDB/M и DF-012UDB/M для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Фанкойл напольно-подпотолочный в корпусе (в комплекте воздушный фильтр) DF-009UDB/M | мощность охлаж. 3,1 кВт; обогрев 3,2 кВт; Фанкойл 2-трубный; Холодопроизводительность 2,51 кВт; Обслуживаемая площадь по холоду - 25,1 м2; Тепловая мощность 2,8 кВт; Обслуживаемая площадь по теплу 28 м2; Диаметр водяных подсоединений: 3/4 размерами 495х211х1020мм. |
|  | Фанкойл напольно-подпотолочный в корпусе (в комплекте воздушный фильтр) DF-012UDB/M | мощность охлаж. 3,1 кВт; обогрев 3,2 кВт; Фанкойл 2-трубный; Холодопроизводительность 3,75 кВт; Обслуживаемая площадь по холоду 37,5 м2; Тепловая мощность 3,99 кВт; Обслуживаемая площадь по теплу 39,9 м2; Диаметр водяных подсоединений: 3/4 размерами 495х211х1240мм. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия | Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект документов | Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) |