Приложение №1

к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по ремонту вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-1, ПС-2

| № п/п | Наименование | Единицы величин | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Визуальный осмотр изоляции выключателя | шт. | 24 |  |
| 2 | Осмотр механической части привода выключателя | шт. | 24 |  |
| 3 | Проверка маркировки болтовых соединений | шт. | 24 |  |
| 4 | Смазка привода выключателя (полное удаление старой смазки и нанесение новой) | шт. | 24 |  |
| 5 | Регулировка привода выключателя | шт. | 24 |  |
| 6 | Проверка механической работы выключателя | шт. | 24 |  |
| 7 | Проверка электрической работы выключателя | шт. | 24 |  |
| 8 | Проверка электрического сопротивления главной цепи выключателя | шт. | 24 |  |
| 9 | Испытание изоляции главных цепей выключателя | шт. | 24 |  |
| 10 | Испытание изоляции вторичных цепей выключателя | шт. | 24 |  |
| 11 | Проверка одновременности включения и отключения полюсов выключателя | шт. | 24 |  |
| 12 | Замена неисправных элементов привода выключателя, выявленных при проведении работ, при их наличии в ведомости материалов | шт. | 24 |  |