Приложение № 2

к Техническим требованиям

Перечень исполнительной документации

при проведении ремонта вакуумных выключателей РУ-6кВ Газомоторной ТЭЦ

| № п/п | Наименование документа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о начале ремонта, назначении ответственных лиц и создании комиссии по приемке выполненных работ | Заказчик |
| 2 | Ведомость планируемых работ | Подрядчик |
| 3 | Ведомость материалов и оборудования, необходимых для ремонта | Подрядчик |
| 4 | График выполнения работ | Заказчик, Подрядчик |
| 5 | Акт сдачи электроустановки в ремонт | Заказчик, Подрядчик |
| 6 | Утвержденный состав бригад по численности, квалификации и профессиям, квалификационные удостоверения | Подрядчик |
| 7 | Результаты входного контроля протоколы, паспорта, сертификаты на материалы, оборудование и запчасти на ремонт оборудования | Заказчик, Подрядчик |
| 8 | Копии документов на приборы контроля и измерений | Подрядчик |
| 9 | Акты и протоколы с результатами испытаний и измерений | Подрядчик |
| 10 | Технические акты и отчеты по результатам проведения ремонта | Подрядчик |
| 11 | Акт о выявленных дефектах оборудования с приложением протоколов и заключений | Заказчик Подрядчик |
| 12 | Акт приемки электроустановки из ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 13 | Ведомость выполненных ремонтных работ | Подрядчик |
| 14 | Акт выполненных работ | Подрядчик |

Перечень исполнительной документации является открытым и может корректироваться по согласованию Заказчика и Подрядчика.