| № п/п | Наименование МТР (ГОСТ, ТУ) | Ед. измерения | Кол-во | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный STF 04 EVEREST | шт | 6 | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |
|  |  |  |  | номинальное напряжение,В | 220 |  |
|  |  |  |  | номинальная мощность,Вт | 260 |  |

В стоимость товара ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть включена доставка до адреса Покупателя за счет Поставщика.

Адрес доставки: г. Балаково, Саратовская обл. ул. Заовражная 48