Технические требования
на поставку высоковольтных выключателей
ПС 35 кВ СВ

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ГОСТ	государственный стандарт;
ГОСТ 12.2.007.3	межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
ГОСТ Р 52565-2006	национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;
ГОСТ 15150	межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
ГОСТ 12969-67	межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования;
ГОСТ 12971-67	межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. / Размеры;
ГОСТ 10198	межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 2991	межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 23216-78	межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 2.610-2019	национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;
ГОСТ 30546.1-98	межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости;
ЗИП	запасные части, инструмент и принадлежности;
КЗ	короткое замыкание;
НТД	нормативно-техническая документация;
ТУ	технические условия;
ТТ	трансформатор тока;
УХЛ	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;
У	климатическое исполнение «умеренный»;
MSK	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.
IP	Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

#### Наименование закупаемой продукции
Силовые высоковольтные выключатели 10 кВ.
#### Цель использования закупаемой продукции
#### Исполнение ремонтной программы АО «ДРСК». Замена масляных выключателей на вакуумные.
#### Требования к участнику закупки, признанным победителем
Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок).
Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ СВ	шт.	3

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ СВ	С даты подписания договора	В течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
Вакуумные выключатели (позиции № 1-5 Таблицы 1.1):

№ п/п	Наименование параметра			Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
					Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2			3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)
	Вакуумные выключатели согласно Приложений №1.1-1.5 для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»		да		Согласие с требованием	Предоставить заполненные приложения
	Требования к качеству поставляемой продукции (в том числе эквивалентной продукции):
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. / * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.	да			Согласие с требованием
	Продукция должна соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях № 1.1-1.5.	да			Согласие с требованием
	Год выпуска продукции (оборудования)	Не ранее 2025 г.			Указание характеристик
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям (в том числе эквивалентной продукции)
	Место поставки продукции		в филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» - Отгрузочные реквизиты (Место поставки): 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.		Согласие с требованием
	Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: / товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; / наименование изделия ("Выключатель"); / тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; / обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; / порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; / номинальное напряжение в киловольтах; / номинальный ток в амперах; / номинальный ток отключения в килоамперах; / масса выключателя в килограммах; / обозначение настоящего стандарта или ТУ; / дата изготовления (год выпуска) выключателя		да		Согласие с требованием
	Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару		да		Согласие с требованием
	Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.		да		Согласие с требованием
	Условия хранения по ГОСТ 15150		да		Согласие с требованием
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78		да		Согласие с требованием
	Срок хранения, не менее, лет		2		Указание характеристик
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию (в том числе эквивалентной продукции):
	Гарантийный срок эксплуатации выключателя	не менее 60 (шестидесят) месяцев			Указание характеристик
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.	не менее 120 (сто двадцать) месяцев			Указание характеристик
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. / В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.	да			Согласие с требованием
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (в том числе эквивалентной продукции):
	Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП согласно комплектации производителя.		да		Согласие с требованием
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: / - руководство по эксплуатации; / - формуляр или паспорт; / - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.		3 (1 в электронном виде) / 1 / 1		Согласие с требованием
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ		да		Согласие с требованием
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	Происхождение поставляемой продукции		В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.		Указать страну и производителя продукции.

Примечания:
1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
  3) Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
    Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.
  Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
### 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
 2.2.1.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
 2.2.1.2. Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).
 2.2.1.3. Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.
 2.2.1.4. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
 2.2.1.5. Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается выключатель.
 2.2.1.6. Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.
 2.2.1.7. Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.
2.2.1.8. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
# Приложения:
Приложение № 1.1 – Опросный лист на вакуумный выключатель на ПС Бикин;
Приложение № 1.2 – Опросный лист на вакуумный выключатель на ПС Вяземская;
Приложение № 1.3– Опросный лист на вакуумный выключатель на ПС Переяславка;
Приложение № 1.4 – Опросный лист на вакуумный выключатель на ПС Тополево;
Приложение № 1.5 – Опросный лист на вакуумный выключатель на ПС Дормидонтовка;