## Report
Наименование работ: Создание систем пожарной сигнализации здания убежища объект 30/35 Зейской ГЭС
| № п/п | Наименование МТР | Объем планируемых работ
|  |  | ед. изм. | кол-во
| 1 | 2 | 4 | 5
| 1 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 5
| 2 | Оповещатель световой табличный адресный «ВЫХОД» С2000-ОСТ исп 01 | шт. | 5
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.1 | шт. | 1
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП34А-04 | шт. | 16
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ-С | шт. | 2
| 7 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч (АБ 1218С) срок службы 12 лет (Тип С) | шт. | 2
| 8 | ШПС-24 исп.10 красная дверь - Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А. Два изолированных интерфейса RS-485, шт. | шт. | 1
| 9 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг FRLS 1х3х4 | м. | 200
| 10 | Кабель огнестойкий парной скрутки экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 200
| 11 | Кабели огнестойкие симметричные КОПСЭГСнг(А)-FRLS 2x2x0.8 | м. | 200
| 12 | Труба гофрированная, с зондом, без галогена, трудногорючая d=20мм | м. | 600
| 13 | Кабель-канал с двойным замком белый 25х16 | м. | 100
| 14 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP44, 80х40 | шт. | 10
| 15 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1