Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.44  Выполнение поставки эксплуатационных материалов и оборудования для нужд ССИиТС филиала ПАО «РусГидро»-Саратовская ГЭС»

2-ЭКСПДИТ-2026-СарГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

3.	Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	5

4.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Общие требования к продукции	6

5.	Требования к документации по ценообразованию	10

6.	Приложения	10

Приложение №1 к Техническим требованиям	11

## Общие сведения

# 1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.44  Выполнение поставки эксплуатационных материалов и оборудования для нужд ССИиТС филиала ПАО «РусГидро»-Саратовская ГЭС». 2-ЭКСПДИТ-2026-СарГЭС.

# 1.3.	Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение требуемого уровня надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах его функционирования и минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счёт сокращения времени обеспечения запасными частями и/или оборудованием, необходимым для восстановительных или превентивных работ.

## Требования к продукции

# Требования к объемам и срокам поставки

# Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кондиционер | Кондиционер для телекоммуникационного шкафа, настенный монтаж, 1500 Вт, 220В SNR-ACC-1500-АСH или аналог | шт. | 1 |
|  | Лазерный станок для пластика | Лазерный станок Elixmate NG 0203 M или аналог | шт. | 1 |
|  | Источник питания 12 В | Источник питания Switching Power Supply, LFVLT130-1101, 12V dc, 6.6A, 130W, 1 Output, 180 → 264 V ac или аналог | шт. | 2 |
|  | Кабель F/UTP кат.5е | Кабель витая пара REXANT F/UTP CAT5e LSZH нг(А)-HF 4x2x0,52 мм 24AWG IN SOLID серый 305м РФ 02-0021-R или аналог | упак. (305 м.) | 5 |
|  | Ключ для электрошкафов | Ключ для электрошкафов КВТ КЭШ-5 78068 или аналог | шт. | 5 |
|  | Соединительная клемма 0,14-4 кв.мм | Соединительная клемма с рычажком WAGO 221-415 5-ти проводная, 0,14-4 кв.мм, 450В, 32А, без пасты, 25 шт. или аналог | упак. (25 шт.) | 4 |
|  | Соединительная клемма 0,08-2,5 кв.мм | Соединительная клемма с рычажком WAGO 222-415 5-ти проводная, 0,08-2,5 кв.мм, 400В, 32А, без пасты, 40 шт. или аналог | упак. | 3 |
|  | Гофрированная труба 20 мм | Гофрированная труба УРАЛ ПАК 20мм 100м.FRHF с зондом легкая ГФ-4100020-100 или аналог | упак. (100 м) | 2 |
|  | Гофрированная труба 25 мм | Гофрированная труба УРАЛ ПАК 25мм 75м FRHF с зондом легкая ГФ-4100025-075 или аналог | упак. (75 м) | 2 |
|  | Крепление гофротрубы 20мм | Комплекты для крепления ОКЛ Промрукав саморез, дюбель, скоба СМО d19-20 мм, 100 шт. PR08.4996 или аналог | упак. (100 шт.) | 2 |
|  | Крепление гофротрубы 25мм | Комплекты для крепления ОКЛ Промрукав саморез, дюбель, скоба СМО d25-26 мм, 100 шт. или аналог | упак. (100 шт.) | 2 |
|  | Хомут-стяжки 3,6х200мм | Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 3,6х200 черный, 100 шт или аналог | упак. (100 шт.) | 10 |
|  | Хомуты-стяжки 4,6x200мм | Стальные хомуты-стяжки Gigant нерж. с полимерным покрытием 4,6x250мм 100шт. 123944 или аналог | упак. (100 шт.) | 5 |
|  | Хомуты-стяжки 7,9x400мм | Стальные хомуты-стяжки Gigant нерж. с полимерным покрытием 7,9x400мм 100шт. 123951 или аналог | упак. (100 шт.) | 5 |
|  | Круг отрезной | Круг отрезной абразивный по металлу 125х1,2х22,2 мм Луга 4603347328064 A 54 S BF Pg RPM 12250 или аналог | шт. | 25 |
|  | Сверло 2,0 мм | Сверло по металлу Profi (2х49 мм; Р6М5К5) CUTOP 48-20-10 или аналог | шт. | 20 |
|  | Сверло 2,5 мм | Сверло по металлу КОБАЛЬТ (2.5х30х57 мм; Р6М5К5; класс А1) Gigant GT-132 или аналог | шт. | 20 |
|  | Сверло 3,0 мм | Сверло по металлу КОБАЛЬТ (10 шт; 3х33х61 мм; Р6М5К5; класс А1) Gigant GT-133 или аналог | шт. | 20 |
|  | Сверло 3,5 мм | Сверло по металлу КОБАЛЬТ (3.5х39х70 мм; Р6М5К5; класс А1) Gigant GT-135 или аналог | шт. | 20 |
|  | Номерная наклейка | Номерная пломба наклейка ООО Пломба.Ру ширина 20 мм, длина 100 мм, оставляет след, "дата, подпись" красная 1000 шт. или аналог | упак. (1000 шт.) | 1 |

# Требования к срокам поставки продукции

Поставка товара осуществляется единовременно.

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кондиционер | С даты подписания договора | Не позднее 31.10.2026 |
|  | Лазерный станок для пластика |  |  |
|  | Источник питания 12 В |  |  |
|  | Кабель F/UTP кат.5е |  |  |
|  | Ключ для электрошкафов |  |  |
|  | Соединительная клемма 0,14-4 кв.мм |  |  |
|  | Соединительная клемма 0,08-2,5 кв.мм |  |  |
|  | Гофрированная труба 20 мм |  |  |
|  | Гофрированная труба 25 мм |  |  |
|  | Крепление гофротрубы 20мм |  |  |
|  | Крепление гофротрубы 25мм |  |  |
|  | Хомут-стяжки 3,6х200мм |  |  |
|  | Хомуты-стяжки 4,6x200мм |  |  |
|  | Хомуты-стяжки 7,9x400мм |  |  |
|  | Круг отрезной |  |  |
|  | Сверло 2,0 мм |  |  |
|  | Сверло 2,5 мм |  |  |
|  | Сверло 3,0 мм |  |  |
|  | Сверло 3,5 мм |  |  |
|  | Номерная наклейка |  |  |

## Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Общие требования к продукции

Наименование продукции: эксплуатационные материалы и оборудование

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| - 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1. Приложение №1 к Техническим требованиям |  | Согласие с требованием в форме таблицы 3.1. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |
|  | Место поставки | РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке и доставке | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | - |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула). | Согласие с требованием | - |
|  | Упаковка | Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием | - |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Условия гарантийных обязательств | Участник гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | Согласие с требованием | - |
|  | Гарантия, не менее | Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы о качестве продукции | 1.Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД); 2. Оригинал счёта 3. Сертификаты соответствия продукции. 4. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
|  | Применение эквивалентов закупаемой продукции | Допускается поставка эквивалентной продукции. При этом эквивалентная продукция должна обеспечивать выполнение таких же функций, характеристик и полноценную замену вышедших из строя оригинальных элементов оборудования, используемых Заказчиком, без дополнительных настроек совместимости. | Согласие с требованием |  |
|  | Дополнительные требования к продукции | Поставляемый товар должен иметь дату изготовления не ранее 2024 года. | Согласие с требованием |  |

## Требования к документации по ценообразованию

  - Участник должен в составе заявки представить КП по установленной форме, а также заполненную Спецификацию на поставляемый Товар отдельно, по форме, приведённой в Приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учетом затрат на упаковку,  транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

## Приложения

  - Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции).

# Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)

Наименование продукции: эксплуатационные материалы и оборудование

| № п/п | № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиция 1 | Кондиционер | Назначение: для телекоммуникационного шкафа Охлаждающая мощность L35/L35: не менее 1500 Вт Напряжение номинальное: 220В Частота тока: 50 Гц Номинальный ток: не более 2.75 А Потребляемая мощность L35/L35: не более 610 Вт Уровень шума: не более 63 Дб Рабочая температура: от -5 до 55 ℃ Степень защиты IP55 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 2 | Лазерный станок для пластика | Обрабатываемые материалы: АБС-пластик, бумага, картон, дерево, фанера, стекло, зеркало, кожа и проч. Размер рабочего поля: не менее 200х300 мм Регулировка мощности лазера: Программная Точность позиционирования: не более 0.05 мм Мощность лазерной трубки: не менее 20 Вт Срок службы лазерной трубки: не менее 1500 ч Электропитание: 220В, 50Гц Поддерживаемое ПО: CorelDraw, Illustrator Поддерживаемые форматы: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG, WMF Максимальная скорость гравировки: не менее 500 мм/сек Интерфейс: USB | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 3 | Источник питания 12 В | Входное напряжение 180-264 В, Auto Ranging; Входная частота 47-63Гц Входной ток 120 VAC: 2.2 A max Выходное напряжение: 12 В Максимальный выходной ток: не менее 6,6 А Выходная мощность: не менее 130Вт полная совместимость по установочным размерам и электрическим характеристикам с Switching Power Supply, LFVLT130-1101 (Transition Point System Redundant Power Supply for the CPSMC1300-100) | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 4 | Кабель F/UTP кат.5е | Кабель F/UTP, Cat.5e 4x2xAWG24, LSZH нг(А)-HF, катушка 305 Количество пар 4 Сечение жилы кабеля: 0,205 мм² Экран да Материал проводника: МЕДЬ Количество кабеля в бухте, м 305 Тип оболочки: LSZH нг(А)-HF, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении Диапазон рабочих температур, °С -20…+60 Исполнение внутреннее |  |  |
|  | Позиция 5 | Ключ для электрошкафов | Профиди: Квадрат 5, 6, 8 мм; Треугольник 9 мм; Спец ключ 3-5 мм; Бита: PH2/SL 7. |  |  |
|  | Позиция 6 | Соединительная клемма 0,14-4 кв.мм | Материал корпуса: пластик Номинальный ток: не менее 32 А Наличие изоляции: да Max сечение провода: не мене 4 мм² Min сечение провода: не более 0.14 мм² Номинальное напряжение: не менее 450 В Количество зажимаемых проводов: 5 шт Наличие контактной пасты: нет Рычажные: да Тип использования: многоразовые |  |  |
|  | Позиция 7 | Соединительная клемма 0,08-2,5 кв.мм | Материал корпуса: пластик Номинальный ток: не менее 32 А Наличие изоляции: да Max сечение провода: не мене 2.5 мм² Min сечение провода: не более 0.08 мм² Номинальное напряжение: не менее 400 В Количество зажимаемых проводов: 5 шт Наличие контактной пасты: нет Al/Cu соединение: да Рычажные: да Тип использования: многоразовые |  |  |
|  | Позиция 8 | Гофрированная труба 20 мм | Материал: ПНД Внешний диаметр: 20 мм Внутренний диаметр: 14 мм Количество в бухте: 100 м Цвет: черный Степень защиты: 55 IP Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Температура эксплуатации: от -40 до +90 °С Температура монтажа: от -25 до +60 °С С протяжкой: есть Разрезная: нет |  |  |
|  | Позиция 9 | Гофрированная труба 25 мм | Материал: ПНД Внешний диаметр: 25 мм Внутренний диаметр: 18,1 мм Количество в бухте: 75 м Цвет: черный Степень защиты: 55 IP Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Температура эксплуатации: от -40 до +90 °С Температура монтажа: от -20 до +40 °С С протяжкой: есть Разрезная: нет |  |  |
|  | Позиция 10 | Крепление гофротрубы 20мм | Min диаметр кабеля: 19 мм Max диаметр кабеля: 20 мм Материал: сталь Покрытие: цинк Крепеж в комплекте: саморез + дюбель Отверстие: есть |  |  |
|  | Позиция 11 | Крепление гофротрубы 25мм | Min диаметр кабеля: 25 мм Max диаметр кабеля: 26 мм Материал: сталь Покрытие: цинк Крепеж в комплекте: саморез + дюбель Отверстие: есть |  |  |
|  | Позиция 12 | Хомут-стяжки 3,6х200мм | Тип стяжка Ширина: 3.6 мм Длина: 200 мм Материал: нейлон Цвет: чёрный Стойкость к ультрафиолету: да |  |  |
|  | Позиция 13 | Хомуты-стяжки 4,6x200мм | Тип стяжка Ширина: 4.6 мм Длина: 200 мм Материал: нержавеющая сталь Покрытие: полимерное Диаметр: 11,5 - 55 мм |  |  |
|  | Позиция 14 | Хомуты-стяжки 7,9x400мм | Тип стяжка Ширина: 7.9 мм Длина: 400 мм Материал: нержавеющая сталь Покрытие: полимерное Диаметр: 14,5 - 115 мм |  |  |
|  | Позиция 15 | Круг отрезной | Тип диска: A 54 S BF Pg RPM 12250 Диаметр: 125 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 1.2 мм |  |  |
|  | Позиция 16 | Сверло 2,0 мм | Диаметр: 2 мм Материал сверла: Р6М5К5 Угол заточки: 135 град Класс точности: А1 |  |  |
|  | Позиция 17 | Сверло 2,5 мм | Диаметр: 2,5 мм Материал сверла: Р6М5К5 Угол заточки: 135 град Класс точности: А1 |  |  |
|  | Позиция 18 | Сверло 3,0 мм | Диаметр: 3 мм Материал сверла: Р6М5К5 Угол заточки: 135 град Класс точности: А1 |  |  |
|  | Позиция 19 | Сверло 3,5 мм | Диаметр: 3,5 мм Материал сверла: Р6М5К5 Угол заточки: 135 град Класс точности: А1 |  |  |
|  | Позиция 20 | Номерная наклейка | Самоклеющаяся, с индикаторной надписью Длина: не менее 100 мм Ширина: не менее 20 мм Наличие полей: Дата и Подпись |  |  |

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции