Технические требования

ОКПД 2 25.94.1 Поставка метизной продукции для нужд Зейского филиала

Лот № 0002-РЕМ ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 25.94.1 Поставка метизной продукции для нужд Зейского филиала (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №1140-352-2023 от 07.11.2023 заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Болт крюковой с круглым изгибом ч.4104421.02 для сороудерживающей решетки | шт | 144 |
|  | Болт крюковой с круглым изгибом ч.4104421.02 для сороудерживающей решетки | шт | 144 |
|  | Болт М20-6gх100.46.029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,227 |
|  | Болт М20х110мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,0844 |
|  | Болт М20х190.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,008 |
|  | Болт М20х220.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,01 |
|  | Болт М20х70мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,015 |
|  | Болт М20х90мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,1245 |
|  | Болт М36-6gх140.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | шт | 20 |
|  | Болт М42х100х4.5мм сталь углеродистая шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | т | 0,04592 |
|  | Болт М42х160мм 10.9 ХЛ стальной шестигранная головка ГОСТ Р 52644 | шт | 40 |
|  | Болт М42х170.48.0112 СТП3Б65 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 | шт | 22 |
|  | Болт М48х140.48.0112 СТП3Б65 ГОСТ 7798 | шт | 24 |
|  | Болт М48х150х5 мм сталь углеродистая с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | шт | 12 |
|  | Болт М56х185 ГОСТ 7798-70 | шт | 6 |
|  | Болт М72х150х4мм шестигранная головка ч.Д-2116195 | шт | 20 |
|  | Болт шестигранный прижимной планки уплотнения РК ч.3810.00.00 М16х40 08Х18Н10 | шт | 200 |
|  | Винт с потайной головкой и прямым шлицем М10х20мм ГОСТ 17475-80 | шт | 400 |
|  | Винт с потайной головкой и прямым шлицем М12х16мм ГОСТ 17475-80 | шт | 1100 |
|  | Винт с потайной головкой и прямым шлицем М8х20мм ГОСТ 17475-80 | шт | 652 |
|  | Винт с потайной головкой и прямым шлицем М8х20мм ГОСТ 17475-80 | шт | 38 |
|  | Винт с потайной головкой и прямым шлицем М8х50мм ГОСТ 17475-80 | шт | 350 |
|  | Винт с потайной головкой М12х20 (с потайной головкой, шлиц-прямой, вид резьбы - полная, шаг резьбы 1,75мм) ГОСТ 17475-80 | кг | 18,88 |
|  | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М8х20мм 4.6 ГОСТ 1491-80 | шт | 50 |
|  | Гайка шестигранная высокопрочная М42 кл.пр.10 DIN 934 | шт | 40 |
|  | Гайка шестигранная М20-6Н.6.02 ГОСТ 5915-70 | т | 0,1354 |
|  | Гайка шестигранная М20.5.02 сталь нержавеющая ГОСТ 5915-70 | кг | 25 |
|  | Гайка шестигранная М42 ГОСТ 5915-70 | шт | 22 |
|  | Гайки стальные шестигранные М48х4.5 ГОСТ 5915-70 | кг | 11,472 |
|  | Планка стопорная подпятника ОПМ 160001-1 10.5х20х60х84х1х1мм для гидрогенератора | шт | 180 |
|  | Пластина стопорная 108х38х21мм гальваническая оцинковка для гидрогенератора | шт | 120 |
|  | Пластина стопорная 67х25х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата | шт | 100 |
|  | Пластина стопорная 90х25х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата | шт | 20 |
|  | Пластина стопорная 98х22х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата | шт | 72 |
|  | Пластина стопорная щеточно-контактного аппарата 176х28х1мм нержавеющей стали для системы возбуждения (отверстие d18мм-2шт ). | кг | 2,113 |
|  | Шайба плоская увеличенная 27.01.10.016 ГОСТ 6958 | шт | 40 |
|  | Шайба пружинная 16Л 65Г 029 | шт | 52 |
|  | Шайба пружинная 20Л 65Г 029 ГОСТ 6402 | шт | 210 |
|  | Шайба стопорная с лапкой исп.1 М21 стальная ГОСТ 13463 | шт | 240 |
|  | Шайба стопорная с лапкой исп.1 М24 25мм стальная ГОСТ 13463 | шт | 100 |
|  | Шайба стопорная с лапкой М12 стальная оцинкованная DIN 93 | шт | 525 |
|  | Шпилька резьбовая АМ16-6gх70.58.22 ГОСТ 22032 | шт | 30 |
|  | Шпилька резьбовая стальная М16х75мм | шт | 774 |
|  | Шпилька резьбовая цинковая М20-6gх80.58.02 ГОСТ 22032 | шт | 32 |
|  | Шплинт стальной 4х70-002 ГОСТ 397 | шт | 40 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 25.94.1 Поставка метизной продукции для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | В течение 65 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-1.46 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Болт | крюковой с круглым изгибом ч.4104421.02 для сороудерживающей решетки |  |  |  |
|  | Болт | крюковой с круглым изгибом ч.4104421.02 для сороудерживающей решетки |  |  |  |
|  | Болт | М20-6gх100.46.029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М20х110мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М20х190.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М20х220.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М20х70мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М20х90мм 4.6 029 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М36-6gх140.46.02 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М42х100х4.5мм сталь углеродистая шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | Болт М42х160мм 10.9 ХЛ стальной шестигранная головка ГОСТ Р 52644 |  |  |  |
|  | Болт | М42х170.48.0112 СТП3Б65 шестигранная головка ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М48х140.48.0112 СТП3Б65 ГОСТ 7798 |  |  |  |
|  | Болт | М48х150х5 мм сталь углеродистая с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М56х185 ГОСТ 7798-70 |  |  |  |
|  | Болт | М72х150х4мм шестигранная головка ч.Д-2116195 |  |  |  |
|  | Болт | шестигранный прижимной планки уплотнения РК ч.3810.00.00 М16х40 08Х18Н10 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой и прямым шлицем М10х20мм ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой и прямым шлицем М12х16мм ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой и прямым шлицем М8х20мм ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой и прямым шлицем М8х20мм ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой и прямым шлицем М8х50мм ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с потайной головкой М12х20 (с потайной головкой, шлиц-прямой, вид резьбы - полная, шаг резьбы 1,75мм) ГОСТ 17475-80 |  |  |  |
|  | Винт | с цилиндрической головкой и прямым шлицем М8х20мм 4.6 ГОСТ 1491-80 |  |  |  |
|  | Гайка | шестигранная высокопрочная М42 кл.пр.10 DIN 934 |  |  |  |
|  | Гайка | шестигранная М20-6Н.6.02 ГОСТ 5915-70 |  |  |  |
|  | Гайка | шестигранная М20.5.02 сталь нержавеющая ГОСТ 5915-70 |  |  |  |
|  | Гайка | шестигранная М42 ГОСТ 5915-70 |  |  |  |
|  | Гайка | стальные шестигранные М48х4.5 ГОСТ 5915-70 |  |  |  |
|  | Планка стопорная | подпятника ОПМ 160001-1 10.5х20х60х84х1х1мм для гидрогенератора |  |  |  |
|  | Пластина стопорная | 108х38х21мм гальваническая оцинковка для гидрогенератора |  |  |  |
|  | Пластина стопорная | 67х25х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата |  |  |  |
|  | Пластина стопорная | 90х25х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата |  |  |  |
|  | Пластина стопорная | 98х22х13мм гальваническая оцинковка для гидроагрегата |  |  |  |
|  | Пластина стопорная | щеточно-контактного аппарата 176х28х1мм нержавеющей стали для системы возбуждения (отверстие d18мм-2шт ). |  |  |  |
|  | Шайба | плоская увеличенная 27.01.10.016 ГОСТ 6958 |  |  |  |
|  | Шайба | пружинная 16Л 65Г 029 |  |  |  |
|  | Шайба | пружинная 20Л 65Г 029 ГОСТ 6402 |  |  |  |
|  | Шайба | стопорная с лапкой исп.1 М21 стальная ГОСТ 13463 |  |  |  |
|  | Шайба | стопорная с лапкой исп.1 М24 25мм стальная ГОСТ 13463 |  |  |  |
|  | Шайба | стопорная с лапкой М12 стальная оцинкованная DIN 93 |  |  |  |
|  | Шпилька | резьбовая АМ16-6gх70.58.22 ГОСТ 22032 |  |  |  |
|  | Шпилька | резьбовая стальная М16х75мм |  |  |  |
|  | Шпилька | резьбовая цинковая М20-6gх80.58.02 ГОСТ 22032 |  |  |  |
|  | Шплинт | стальной 4х70-002 ГОСТ 397 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Зейский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 676246, Амурская область, г. Зея, пер. Промышленный 11. |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | равный 12 (Двенадцать) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., а также иные документы в соответствии с п. 3.3 договора |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Приемка крепежных элементов первой категории Покупателем будет осуществляется только при наличии соответствующих документов входного контроля. Стоимость услуг проведения входного контроля должна быть учтена в коммерческом предложении участника закупочной процедуры.( п.п. 5.1-5.5 СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. неразрушающий контроль крепёжных элементов ответственных узлов гидроагрегатов» - Приложение №10 к ТТ) |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложение.

Приложение 1 болт м72 Д-2116195

Приложение 2 болт 3810.00.00

Приложение 3 эскиз шпильки м16х75

Приложение 4 эскиз шпильки м16х70 и м20х85

Приложение 5 шайба стопорная 176х28

Приложение 6 Шайба 67х25

Приложение 7 Шайба 90х25

Приложение 8 Шайба 98х22

Приложение 9 Шайба 108х38

Приложение 10 СТО РусГидро 02.03.107-2013