Технические требования

ОКПД 2 20.30.12.130 Поставка эмали антикоррозионной для нужд Зейского филиала

Лот № 0006-РЕМ ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 20.30.12.130 Поставка эмали антикоррозионной для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договоров подряда

№ 1030-349-2023 от 07.11.2023 г. заключенного с филиалом ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

№ 1140-352-2023 от 07.11.2023 г. заключенного с филиалом ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Эмаль Эмакор 4257 ICE RESIST RAL 7040 | кг | 3037 |
|  | Разбавитель ЭМЛАК №225 | кг | 410 |
|  | Отвердитель HD-257 | кг | 1518 |
|  | Эмаль эпоксидная антикоррозионная по металлу ЭМАКОР 4257 ICE RESIST RAL 7040 (средний расход:0,3 кг (0,201л) на 1м2) с отвердителем HD-257 (расход 1:2 к Эмали ЭМАКОР 4257 (ICE RESIST) | л | 1515 |
|  | Разбавитель ЭМЛАК №225 (расход 5% от объема смеси) 19,88 л | л | 75 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 20.30.12.130 Поставка эмали антикоррозионной для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора. |

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции п.1.1-1.3. Антикоррозионные материалы для нужд Зейского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Эмаль Эмакор 4257 ICE RESIST RAL 7040 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Разбавитель ЭМЛАК №225 |  |  |  |
|  | Отвердитель HD-257 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Амурская область, г. Зея пер. Промышленный д.11 |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | гарантийный срок, равный 12 (Двенадцать) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., а также документы согласно п.3.3 договора |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.