Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

от «___» _______2026г. № _____

Техническое задание

по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Услуги по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства включают в себя:

1.1.1.	Кадастровые работы по определению границ охранной зоны на 285 объектов электросетевого хозяйства, внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости.

1.2.	Место проведения работ: Российская Федерация, Чукотский автономный округ.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

2.1.	Исполнитель (далее также Подрядчик) должен иметь опыт и репутацию, иметь достаточные кадровые ресурсы для выполнения работ по договору. Исполнитель, индивидуальный предприниматель или работник юридического лица (Исполнителя) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, являться членом саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров, состоять в Реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров, иметь соответствующие действующие допуски, разрешения и лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора.

2.2.	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

2.3.	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

2.4.	 Исполнитель должен иметь в наличии достаточную материально-техническую базу и необходимое инструментальное обеспечение для оказания необходимых услуг.

2.5.	До начала работ Исполнитель должен предоставить по требованию Заказчика заверенные копии следующих документов в срок не более чем три рабочих дня с даты поступления соответствующего запроса:

-     информацию о членстве в саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров, и включении в Реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров;

-  свидетельства о поверке средств измерений (с соответствующими метрологическими характеристиками), которые будут использованы в проведении работ.

2.6.	Для качественного исполнения работ необходимо руководствоваться следующими нормативными и ненормативными документами (с учетом действующих изменений и дополнений):

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.10.2020 № П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.12.2020 № П/0509 «Об установлении порядка представления заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов, а также об их приостановлении и об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости»;

- «Инструкция по межеванию земель», утверждена Роскомземом 08 апреля 1996г.;

- «Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства». М. Росземкадастр, 2003 г.;

- Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СН 465-74 - нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ, Госстрой СССР, 1974г.;

- ВСН «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» ГПИиНИИ «Энергосетьпроект» №14278тм-т1, дата введения 01.06.1994 г.;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 января 2013 г. N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Письмо Минэкономразвития России № 22066-ИМ/Д23 от 17.12.2009г. «О внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий»;

- Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30 апреля 2014 г. N 09-исх/04984-ГЕ/14;

- Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14 августа 2015 г. N 09-01219/15@;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений"»;

- Методические рекомендации работникам федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минсельхозу России по исполнению поручений, изложенных в письме Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России от 14.02.2014 № 15/165;

- иные необходимые для выполнения работ нормативные и ненормативные документы, регулирующие отношения в области выполнения работ.

3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3.1. Объем работ включает в себя определение границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости.

Перечень объектов для выполнения работ

| № п/п | Наименование (тип) имущества (Диспетчерское наименование Объекта) | Адрес местонахождения имущества | Кадастровый номер объекта недвижимости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети многоквартирного жилого дома- электроснабжения Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 21 | г. Анадырь, ул. Рультытегина, 21, №1216 | 87:05:000000:767 | без координат границ |
| 2 | Кабельные сети 0,4 кВ, кабельные сети 6 кВ, воздушные сети 0,4 кВ (Кабельные линии 0,4 кВ, кабельные линии 6 кВ, воздушные сети 0,4 кВ 3 905 м (перенос ТП№19 в ТП№70 с кл г. Анадырь)) | г. Анадырь, №77:401:500000030 | 87:05:000000:308 | без координат границ |
| 3 | Кабельные линии ЦРП-6 распределительное устройство 6кВ | г. Анадырь, | 87:05:000000:212 | без координат границ |
| 4 | Кабель ввода низкого напряжения к домам 0,375 км.Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Южная, 8,10 | г. Анадырь | 87:05:000000:7706 | без координат границ |
| 5 | КЛ 35 кВ ГМ ТЭЦ-ПС2 2 380 м. | г. Анадырь, Реконструкция сетей электроснабжения Анадырского энергоузла г. Анадырь, ВЛ | 87:04:000000:80 | без координат границ |
| 6 | Кабельные линии 35 кВ кабели связи ВОЛС | Инвентарный номер 1045; Условный номер 87:05:000000:000:1045 | 87:05:000000:7950 (87:05:000000:000:1045) | без координат границ |
| 7 | ТП-10а | г. Анадырь, ул Рультытегина, возле здания "Водоканал" | 87:05:000000:686 | без координат границ |
| 8 | ТП-18А | г. Анадырь, с Тавайваам, ул.Колхозная, д. 24 | 87:05:000000:1080 | без координат границ |
| 9 | ТП-18Б | г. Анадырь, с Тавайваам, ул.Колхозная, д. 24 | 87:05:000000:1143 | без координат границ |
| 10 | ТП-10б | г. Анадырь, ул Полярная, д 18 | 87:05:000000:985 | без координат границ |
| 11 | ТП-24 | г Анадырь, ул.Отке, д. 63, возле здания дорожного-транспортного участка ГКХ | 87:05:000000:1945 | без координат границ |
| 12 | ТП-41 | г Анадырь, ул. Партизанская, около ЦТП3 | 87:05:000000:1952 | без координат границ |
| 13 | Реконструкция ВЛ-6кВ "Слип-2" от ТП-21А до ТП-50 г. Анадырь | г Анадыр | 87:05:000000:7716 | без координат границ |
| 14 | ТП-21А | г Анадырь, ул. Отке, 55 | 87:05:000000:1823 | без координат границ |
| 15 | ТП 167 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика, д. 3, Во Дворе Дома | 87:01:040002:3216 | без координат границ |
| 16 | ТП 166 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика | 87:01:040002:1049 | без координат границ |
| 17 | ТП 168 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика, трансформаторная подстанция №32 (168) | 87:01:040002:1057 | без координат границ |
| 18 | ТП 169 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, мкр. Арктика | 87:01:040002:1060 | без координат границ |
| 19 | ТП 179 Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино | 87:01:000000:1841 | без координат границ |
| 20 | ТП 161 «А» Здание трансформаторной подстанции | г. Билибино, ул. 30 лет Советской Чукотки | 87:01:000000:283 | без координат границ |
| 21 | ЛЭП-6 кВ линия № 30 | от тепличного комбината к мкр. Арктика | 87:01:000000:1923 | без координат границ |
| 22 | Ввод электросети в магазин №1 | г Певек, ул. Полярная, д 19А, ввод электросети в магазин №1 | 87:02:030006:150 | без координат границ |
| 23 | Ввод электросети в здание ЦТП | г Певек, ул Полярная, д 22 | 87:02:030001:16 | без координат границ |
| 24 | Ввод электросети в производственное помещение, ул. Полярная 9 | г Певек, ул Полярная, д 9 | 87:02:000000:71 | без координат границ |
| 25 | Ввод электросети в здание ДЮСШ по ул. Полярная 2 | г Певек | 87:02:030006:134 | без координат границ |
| 26 | Ввод электросети в здание РДШИ, ул. Полярная д. 17 | г Певек | 87:02:000000:371 | без координат границ |
| 27 | Ввод электросети в здание гаража №1,№2 по ул Полярная, д 27 | г Певек | 87:02:000000:87 | без координат границ |
| 28 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская 10 | г Певек | 87:02:030002:76 | без координат границ |
| 29 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 23 | г Певек | 87:02:030002:59 | без координат границ |
| 30 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 30 | г Певек | 87:02:030002:85 | без координат границ |
| 31 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Советская д. 18 | г. Певек | 87:02:030002:93 | без координат границ |
| 32 | Ввод электросети в здание ПЧ №3 ул. Советская д.13 | г. Певек | 87:02:030002:107 | без координат границ |
| 33 | Ввод электросети в здание РЦТД по ул. Советская 22 | г. Певек | 87:02:030002:108 | без координат границ |
| 34 | Ввод электросети в здание МДЦ "Айсберг" по ул. Советская 26 | г. Певек | 87:02:030002:123 | без координат границ |
| 35 | Ввод электросети в здание типографии по ул. Советская 6 | г. Певек | 87:02:030002:109 | без координат границ |
| 36 | Ввод электросети в здание Гостиницы, ул. Советская 32 | г. Певек | 87:02:030002:111 | без координат границ |
| 37 | Ввод электросети в здание бани-прачечной, ул. Советская 34 | г. Певек | 87:02:030002:106 | без координат границ |
| 38 | Ввод электросети в жилой дом, ул. Советская 9 | г. Певек | 87:02:030002:58 | без координат границ |
| 39 | Ввод электросети в здание канализационной насосной №2 по ул. Советская | г. Певек | 87:02:030002:94 | без координат границ |
| 40 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 48/1 | г. Певек | 87:02:000000:444 | без координат границ |
| 41 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 44,46,50,52 | г. Певек | 87:02:030008:144 | без координат границ |
| 42 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 54 | г. Певек | 87:02:000000:805 | без координат границ |
| 43 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 60 | г. Певек | 87:02:000000:86 | без координат границ |
| 44 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 58 | г. Певек | 87:02:000000:770 | без координат границ |
| 45 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 56 | г. Певек | 87:02:000000:795 | без координат границ |
| 46 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 48/2 | г. Певек | 87:02:000000:443 | без координат границ |
| 47 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Пугачева 62 | г. Певек | 87:02:000000:89 | без координат границ |
| 48 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 42,42/1,42/2 | г. Певек | 87:02:030008:149 | без координат границ |
| 49 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Пугачева 40,40/2,40 корп.3 | г. Певек | 87:02:030008:145 | без координат границ |
| 50 | Ввод электросети в здание №5 ул. Пугачева | г. Певек | 87:02:000000:88 | без координат границ |
| 51 | Ввод электросети в здание д/с "Золотой ключик" по ул. Пугачева 64 | г. Певек | 87:02:000000:90 | без координат границ |
| 52 | План ввода кабельной ЛЭП в стояночный бокс по ул. Пугачева д.б/н | г. Певек | 87:02:000000:94 | без координат границ |
| 53 | План ввода кабельной ЛЭП в нежилое здание по ул. Пугачева д.23 | г. Певек | 87:02:030003:43 | без координат границ |
| 54 | Ввод энергосети в жилой дом по ул. Южная, д. 31 | г. Певек | 87:02:030008:119 | без координат границ |
| 55 | Вводы энергосети в жилые дома по ул. Южная, д. 43,43/1,43/3 | г. Певек | 87:02:030008:147 | без координат границ |
| 56 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.33, д. 35 | г. Певек | 87:02:030008:120 | без координат границ |
| 57 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.37, д. 39 | г. Певек | 87:02:030008:117 | без координат границ |
| 58 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.23, д. 25 | г. Певек | 87:02:030008:116 | без координат границ |
| 59 | Вводы электросети в жилые дома по ул. Южная д.21, ул. Строителей д. 2 | г. Певек | 87:02:030008:148 | без координат границ |
| 60 | Ввод электросети в гараж, административные помещения пожарной части №3 ГПС МЧС России ЧАО, ул. Куваева д.62 | г. Певек | 87:02:000000:370 | без координат границ |
| 61 | Ввод электросети в больничный комплекс, здание терапии, пристройка родильного отделения, административная пристройка, ул. Куваева д. 17 | г. Певек | 87:02:000000:355 | без координат границ |
| 62 | Ввод электросети в склад технических товаров и ремонтного оборудования, ул. Куваева б/н | г. Певек | 87:02:000000:372 | без координат границ |
| 63 | Ввод электросети в гараж, административные помещения ОВД по Чаунскому району (ГАИ),ул. Куваева д.60а | г. Певек | 87:02:000000:93 | без координат границ |
| 64 | Ввод электросети в производственную базу МППЖКХ, Куваева 11 | г. Певек | 87:02:000000:244 | без координат границ |
| 65 | Ввод электросети в гараж ул. Куваевад.17 | г. Певек | 87:02:000000:307 | без координат границ |
| 66 | Ввод электросети в инфекционный корпус ул. Кваева д. 17 | г. Певек | 87:02:000000:365 | без координат границ |
| 67 | Ввод электросети в хозяйственный корпус ул. Кваева д. 17 | г. Певек | 87:02:000000:195 | без координат границ |
| 68 | Ввод электросети в жилой дом ул. Куваева 49 | г. Певек | 87:02:000000:354 | без координат границ |
| 69 | Ввод электросети в здание диспетчерской ул. Куваева д.58 | г. Певек | 87:02:000000:304 | без координат границ |
| 70 | Ввод электросети в жилой дом ул. Куваева 43 | г. Певек | 87:02:000000:353 | без координат границ |
| 71 | Вводы электросети в жилые дома ул. Куваева 13,13/2,13/3 | г. Певек | 87:02:000000:321 | без координат границ |
| 72 | Ввод электросети в здание склад-гаража, ул. Куваева д.64 | г. Певек | 87:02:000000:92 | без координат границ |
| 73 | Ввод электросети в здание гаража, ул. Куваева д.64а | г. Певек | 87:02:000000:366 | без координат границ |
| 74 | Ввод электросети в базу благоустройства ЖКХ, ул. Куваева б/н | г. Певек | 87:02:000000:80 | без координат границ |
| 75 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 29 | г. Певек | 87:02:030007:65 | без координат границ |
| 76 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 28 | г. Певек | 87:02:030007:64 | без координат границ |
| 77 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 8 | г. Певек | 87:02:030007:38 | без координат границ |
| 78 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 33 | г. Певек | 87:02:030007:36 | без координат границ |
| 79 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 32 | г. Певек | 87:02:030007:34 | без координат границ |
| 80 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 31 | г. Певек | 87:02:030007:35 | без координат границ |
| 81 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 30 | г. Певек | 87:02:030007:52 | без координат границ |
| 82 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 27 | г. Певек | 87:02:030006:954 | без координат границ |
| 83 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 26 | г. Певек | 87:02:030007:63 | без координат границ |
| 84 | Ввод электросети в нежилое здание ул. Чемоданова д. 29 | г. Певек | 87:02:030007:66 | без координат границ |
| 85 | Ввод электросети в здание насосной б/н ул. Чемоданова | г. Певек | 87:02:030007:40 | без координат границ |
| 86 | Ввод электросети в здание д/с "Сказка по ул. Чемоданова 34 | г. Певек | 87:02:030007:67 | без координат границ |
| 87 | Ввод электросети в здание общежития ул. Чемоданова д.35 | г. Певек | 87:02:030007:41 | без координат границ |
| 88 | Ввод электросети в жилой дом ул. Чемоданова д. 10 | г. Певек | 87:02:030007:37 | без координат границ |
| 89 | Ввод электросети в здание гаража ул. Гагарина 4 | г. Певек | 87:02:030006:148 | без координат границ |
| 90 | Ввод электросети в здание автокласс ул. Гагарина 4а | г. Певек | 87:02:030006:155 | без координат границ |
| 91 | Ввод электросети в здание "Орбита" по ул. Полевиков 1 | г. Певек | 87:02:030008:146 | без координат границ |
| 92 | Ввод элекртосети в жилой дом по ул Попова 14 | г. Певек | 87:02:030005:79 | без координат границ |
| 93 | Ввод элекртосети в жилой дом по ул Попова 16 | г. Певек | 87:02:000000:442 | без координат границ |
| 94 | План ввода кабельной ЛЭП в производственное помещение по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | 87:02:030003:46 | без координат границ |
| 95 | План ввода кабельной ЛЭП в здание рем. мех. гаража и пристройки по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | 87:02:030003:47 | без координат границ |
| 96 | План ввода кабельной ЛЭП в здание гаража по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | 87:02:000000:91 | без координат границ |
| 97 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Октябрьская д.б/н | г. Певек | 87:02:030003:41 | без координат границ |
| 98 | Ввод электросети в краеведческий музей, ул. Обручева д.17/1 | г. Певек | 87:02:030006:149 | без координат границ |
| 99 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 1а,4/1 кор.3, 4/1 кор.2 | г. Певек | 87:02:030005:68 | без координат границ |
| 100 | Ввод электросети в нежилое здание ул. Обручева 27 | г. Певек | 87:02:000000:593 | без координат границ |
| 101 | Ввод электросети в здание администрации по ул. Обручева 29 | г. Певек | 87:02:000000:574 | без координат границ |
| 102 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Обручева 19 | г. Певек | 87:02:030005:67 | без координат границ |
| 103 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 10 | г. Певек | 87:02:030005:69 | без координат границ |
| 104 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 6/1 | г. Певек | 87:02:000000:611 | без координат границ |
| 105 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 16/1 | г. Певек | 87:02:000000:565 | без координат границ |
| 106 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 2б | г. Певек | 87:02:000000:594 | без координат границ |
| 107 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 14 | г. Певек | 87:02:000000:555 | без координат границ |
| 108 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 17 | г. Певек | 87:02:030006:151 | без координат границ |
| 109 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 16/2 | г. Певек | 87:02:030005:70 | без координат границ |
| 110 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 38 | г. Певек | 87:02:030006:152 | без координат границ |
| 111 | Ввод электросети в здание гаража по ул. Обручева д. 37 | г. Певек | 87:02:030006:135 | без координат границ |
| 112 | Ввод электросети в здание школы №1 по ул. Обручева д. 24 | г. Певек | 87:02:030006:136 | без координат границ |
| 113 | Ввод электросети в нежилое помещение (здание РОВД) ул. Обручева д. 34 в т.ч. | г. Певек | 87:02:030006:137 | без координат границ |
| 114 | Ввод электросети в жилой дом по ул. Обручева 25а | г. Певек | 87:02:000000:543 | без координат границ |
| 115 | Электрические сети гидротехническое сооружение (колонка с устройствами), #092_1 | г. Певек | 87:02:000000:272 | без координат границ |
| 116 | Трансформаторная (плотина) | г. Певек, д б/н, плотина | 87:02:000000:3674 | без координат границ |
| 117 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 2 | 87:02:040001:118 | без координат границ |
| 118 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 6 | 87:02:040001:119 | без координат границ |
| 119 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Мира, д.8 | 87:02:000000:4126 | без координат границ |
| 120 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 12 | 87:02:040001:123 | без координат границ |
| 121 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 3 | 87:02:040001:84 | без координат границ |
| 122 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 5 | 87:02:040001:82 | без координат границ |
| 123 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 12 | 87:02:040001:73 | без координат границ |
| 124 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Мира, д 7 | 87:02:040001:130 | без координат границ |
| 125 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 10 | 87:02:040001:83 | без координат границ |
| 126 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 11 | 87:02:040001:67 | без координат границ |
| 127 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 9 | 87:02:040001:70 | без координат границ |
| 128 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Озерная, д 13 | 87:02:040001:81 | без координат границ |
| 129 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Советская, д.2 | 87:02:000000:4125 | без координат границ |
| 130 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 3 | 87:02:040001:141 | без координат границ |
| 131 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 4 | 87:02:040001:152 | без координат границ |
| 132 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 5 | 87:02:040001:142 | без координат границ |
| 133 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 7 | 87:02:040001:144 | без координат границ |
| 134 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 6 | 87:02:040001:154 | без координат границ |
| 135 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 8 | 87:02:040001:167 | без координат границ |
| 136 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 10 | 87:02:040001:178 | без координат границ |
| 137 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 12 | 87:02:040001:182 | без координат границ |
| 138 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи, ул. Советская, д. 16, #451 | 87:02:040001:162 | без координат границ |
| 139 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 18 | 87:02:040001:148 | без координат границ |
| 140 | Ввод линии электроснабжения кабельная линия 0,4 кВ | с Рыткучи, ул Советская, д 1 | 87:02:040001:145 | без координат границ |
| 141 | Ввод линии электроснабжения воздушная линия 0,4 кВ | с. Рыткучи | 87:02:000000:4127 | без координат границ |
| 142 | ВЛ 35кВ "Комсомольский-Рыткучи" | Чукотский автономный округ, р-н Чаунский | 87:02:000000:404 | без координат границ |
| 143 | Понижающая подстанция ПС 35/6 кВ | с Рыткучи | 87:02:040001:100 | без координат границ |
| 144 | ВЛ 6 кВ г. Певек | г. Певек, на плотине, #079 | 87:02:000000:160 | без координат границ |
| 145 | Ввод электросети в здание мастерских, ул Куваева, б/н | г. Певек | 87:02:000000:367 | без координат границ |
| 146 | Здание ТП (территория АТХ) | Эгвекинот | 87:06:000000:2092 | без координат границ |
| 147 | Линия э/передач фидер "Морпорт" | Эгвекинот | 87:06:000000:203 | без координат границ |
| 148 | Линия э/передач фидер "Новая котельная" | Эгвекинот | 87:06:000000:308 | без координат границ |
| 149 | Линия э/передач фидер "Аэропорт" | Эгвекинот | 87:06:000000:236 | без координат границ |
| 150 | Линия э/передач фидер "Поселок" | Эгвекинот | 87:06:000000:2130 | без координат границ |
| 151 | Линия э/передач фидер "Автобаза" | Эгвекинот | 87:06:000000:80 | без координат границ |
| 152 | ТП № 3, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА, 2 шт, | Эгвекинот ул. Ленина, 19 | 87:06:000000:340 | без координат границ |
| 153 | ПТП № 6, трансформатор ТМ -6/04/400 кВА, | Эгвекинот ул. Ленина, 18 | 87:06:000000:319 | без координат границ |
| 154 | ПТП № 6А, трансформатор ТМ -6/04/180 | Эгвекинот ул. Ленина, 18 | 87:06:000000:378 | без координат границ |
| 155 | ТП №7, трансформ 6/04-560 кВА | Эгвекинот ул. Ленина, 9 | 87:06:000000:415 | без координат границ |
| 156 | ТП №8, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА, 2 шт | Эгвекинот ул. Ленина, 4 | 87:06:000000:276 | без координат границ |
| 157 | ТП №9, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Рынтыргина, 5 | 87:06:000000:342 | без координат границ |
| 158 | ТП №10, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Прокунина, 5-7 | 87:06:000000:398 | без координат границ |
| 159 | ТП №11, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Попова, 3 | 87:06:050005:82 | без координат границ |
| 160 | ТП №12, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Рынтыргина | 87:06:000000:144 | без координат границ |
| 161 | ТП №13, трансформатор ТМ - 6/04-400 кВА | Эгвекинот ул. Набережная,3, | 87:06:000000:199 | без координат границ |
| 162 | ТП (бывшая ВЧГРЭ) | Эгвекинот ул. Набережная | 87:06:000000:360 | без координат границ |
| 163 | Сооружение электроэнергетики, ЛЭП низкого напряжения отТП №6 | Эгвекинот | 87:06:000000:232 | без координат границ |
| 164 | Сооружение электроэнергетики, ЛЭП низкого напряжения (отТП №7) | Эгвекинот | 87:06:000000:275 | без координат границ |
| 165 | Сооружение электроэнергетики, Воздушная линия низкого напряжения (отТП №10), | Эгвекинот | 87:06:000000:307 | без координат границ |
| 166 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от опоры 36 до КТПМ, опоры деревянные-2 шт; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4572 | без координат границ |
| 167 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-8 до ТП-12, опоры 4 шт. деревянные на ж/б пасынках; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, от ул. Советская - ул. Школьная, 10 и 10А | 87:04:000000:4608 | без координат границ |
| 168 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба до Комендатуры; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4575 | без координат границ |
| 169 | нежилое, электроснабжение (ВКЛ-0,4 КВ от ТП-16 до гаража №1, 2; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4586 | без координат границ |
| 170 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до котельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4590 | без координат границ |
| 171 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до прокуратуры; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4574 | без координат границ |
| 172 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-8 до казармы; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4614 | без координат границ |
| 173 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до КПП; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4587 | без координат границ |
| 174 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 58 до ТП-7; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4600 | без координат границ |
| 175 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до хранилища 2; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4674 | без координат границ |
| 176 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до котельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4577 | без координат границ |
| 177 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-14 до ТП-9, опоры 2 на ж/б пасынках, 5 деревянные; ЗАС-350) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4615 | без координат границ |
| 178 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до опоры 152; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4616 | без координат границ |
| 179 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до технического здания инв.258; технического здания инв.260, хранилища; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4670 | без координат границ |
| 180 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №10А; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4604 | без координат границ |
| 181 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от хранилища инв. 259; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23АГО | 87:04:000000:4585 | без координат границ |
| 182 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ отопоры 38 до КТПМ; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4578 | без координат границ |
| 183 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба от узла связи; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4576 | без координат границ |
| 184 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 133 до ТП-15; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4646 | без координат границ |
| 185 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-18 до штаба; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4579 | без координат границ |
| 186 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 100 до ТП-4; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4612 | без координат границ |
| 187 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от Комендатуры до гаража; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4606 | без координат границ |
| 188 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 153 до новой ВНС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4611 | без координат границ |
| 189 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до технического здания инв. 259; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4669 | без координат границ |
| 190 | нежилое, электроснабжение КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до госпиталя; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4573 | без координат границ |
| 191 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0.4 КВ от штаба до склада; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4580 | без координат границ |
| 192 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до гаража; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4581 | без координат границ |
| 193 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до жилого комплекса; ААБл 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4593 | без координат границ |
| 194 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера до ТП-14; ААБл 3х500) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4633 | без координат границ |
| 195 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-5 до котельной №511; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4697 | без координат границ |
| 196 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 134 до ТП-18; ВРГ 3х35, 1х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4648 | без координат границ |
| 197 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 93 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4641 | без координат границ |
| 198 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 от опоры 96 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4686 | без координат границ |
| 199 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-КДП до РСП; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4683 | без координат границ |
| 200 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до насосной ГСМ; ААВГ 3х50, 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4712 | без координат границ |
| 201 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4636 | без координат границ |
| 202 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПН до караульного помещения; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | 87:04:000000:4589 | без координат границ |
| 203 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 109 до ТП-5; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4659 | без координат границ |
| 204 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-18 до ул.Строителей, опоры деревянные-3шт.; 4АС-25, 2АС-25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4637 | без координат границ |
| 205 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до хранилища 5; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4598 | без координат границ |
| 206 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 22 до ТП-16; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4638 | без координат границ |
| 207 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", ЗАС-70) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная - ул Угольная | 87:04:000000:4640 | без координат границ |
| 208 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-КДП до ТП ЦК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4652 | без координат границ |
| 209 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 89 до ТП-5; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4660 | без координат границ |
| 210 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до штаба; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4647 | без координат границ |
| 211 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от котельной до РСГ; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4663 | без координат границ |
| 212 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 76 до ТП-18; АВВГ 4х25 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4632 | без координат границ |
| 213 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-7 гаража №1, котельная, гараж №2, контора; ВРГ 4х50-120м, ААБл 3х50, 240 м) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4654 | без координат границ |
| 214 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4610 | без координат границ |
| 215 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП ЦК до гаража, дежурный по парку, КТП; Асб 3х50 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4655 | без координат границ |
| 216 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до пожарного водоема; ААБл 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4591 | без координат границ |
| 217 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 122 до ТП-14; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4649 | без координат границ |
| 218 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП ЦК до пожарного водоема; ВВГ 4х10) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4657 | без координат границ |
| 219 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 96 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4699 | без координат границ |
| 220 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 50 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4613 | без координат границ |
| 221 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-5; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, от Причальной - Советская - Школьная | 87:04:000000:4631 | без координат границ |
| 222 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 23 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4626 | без координат границ |
| 223 | нежилое, электроснабжение ВЛ-10 КВ от ТП-12 до ТП-5, опоры 12 деревянные на ж/б пасынках, 2 деревянные; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4605 | без координат границ |
| 224 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 92 до ТП-8; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4634 | без координат границ |
| 225 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №10; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4635 | без координат границ |
| 226 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-КДП до РСНБ; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, в/г Аэродром | 87:04:000000:4706 | без координат границ |
| 227 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-18 до ул.Кольцевая, опоры деревянные 14 шт.; АС-25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул.Строителей - ул.Кольцевая | 87:04:000000:4688 | без координат границ |
| 228 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-8; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная, вдоль речки Угольная | 87:04:000000:4695 | без координат границ |
| 229 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до старой ВНС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4687 | без координат границ |
| 230 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до штаба, профилактория; ААБл 3х35, 4х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | 87:04:000000:4592 | без координат границ |
| 231 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-12 до ТП-15, опоры деревянные на ж/б пасынках-5 шт.; ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул.Школьная-ул.Советская | 87:04:000000:4694 | без координат границ |
| 232 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-10 до ТП ЦК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4700 | без координат границ |
| 233 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до БПРМ (южный); ВРГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи | 87:04:000000:4690 | без координат границ |
| 234 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 129 до ТП-12; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4684 | без координат границ |
| 235 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-9 до дизельной; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4667 | без координат границ |
| 236 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от ТП-10 до ТП-2 (опоры деревянные 39 шт.); 3АС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4603 | без координат границ |
| 237 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от опоры 133 до ТП-18; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4627 | без координат границ |
| 238 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-10 КВ от РУ ДЭС до ТП-16 (12 деревянных опор); ЗАС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4584 | без координат границ |
| 239 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от Котельной до ТП-18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4702 | без координат границ |
| 240 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до заправочного пункта; ААВГ 3х50, 1х25) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4689 | без координат границ |
| 241 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №51; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4692 | без координат границ |
| 242 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от опоры №1 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4701 | без координат границ |
| 243 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №20; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4698 | без координат границ |
| 244 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 115 до ТП-15; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4630 | без координат границ |
| 245 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-10 до опоры 39; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4711 | без координат границ |
| 246 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-4 до БПРМ (южный); ВРГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4693 | без координат границ |
| 247 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до ЖК; АВВГ 4х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4691 | без координат границ |
| 248 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-12 до дома №14; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4644 | без координат границ |
| 249 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 128 до ТП-9; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4710 | без координат границ |
| 250 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №55; ВРГ 3х35, 1х16) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4685 | без координат границ |
| 251 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от анкера 23 до РУ ДЭС; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4639 | без координат границ |
| 252 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-10 до КПП; ВРГ 4х10) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4709 | без координат границ |
| 253 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-16 до столовой; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4597 | без координат границ |
| 254 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от КТПМ до Узла связи; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4601 | без координат границ |
| 255 | нежилое, электроснабжение (ВЛ-0,4 КВ от ТП-12 до новой ВНС, опоры деревянные-2 шт.; АС-35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4645 | без координат границ |
| 256 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от гаража №1 до электроцеха; ААБл 3х35) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4696 | без координат границ |
| 257 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-18 до БПК; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4629 | без координат границ |
| 258 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №18А; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4609 | без координат границ |
| 259 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ТП-15 до дома №16; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Школьная | 87:04:000000:4628 | без координат границ |
| 260 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 1 до ТП-2; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4658 | без координат границ |
| 261 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от опоры 76 до ТП-18; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Строителей | 87:04:000000:4661 | без координат границ |
| 262 | нежилое, электроснабжение (КЛ-0,4 КВ от ДЭС до штаба, казармы; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, 23 АГО | 87:04:000000:4705 | без координат границ |
| 263 | нежилое, электроснабжение (КЛ-10 КВ от ТП-2 до КТПН; ААБл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Аэродром | 87:04:000000:4653 | без координат границ |
| 264 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от анкера 51 до РУ ДЭС; ААбл 3х50) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, ул Причальная | 87:04:000000:4662 | без координат границ |
| 265 | нежилое, электроснабжение КЛ-10 КВ от анкера 110 до ТП-8; ААБл 3х50 | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская | 87:04:000000:4642 | без координат границ |
| 266 | Электросеть наружного освещения: 25 дер. на ж/б пасынках опор | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Советская, (от КЭЧ) | 87:04:000000:4704 | без координат границ |
| 267 | Кабельная линия 35кВ, инв. № 313 | Чукотский автономный округ, г Анадырь, от Анадырской ТЭЦ до ПП-1 | 87:05:000000:213 | без координат границ |
| 268 | Подводный кабельный переход напряжением 35 кВ через реку Анадырь (протяженностью 3,9 км) | Чукотский автономный округ, г Анадырь | 87:05:000000:7703 | без координат границ |
| 269 | Кабельная линия электропередачи 35 кВ инв. № 225 | Чукотский автономный округ, г Анадырь, От ПП-2 до ПС/6 п. Угольные Копи и ПС 35/10 (Аэропорт) | 87:05:000000:7711 | без координат границ |
| 270 | Внеплощадочные сети электроснабжения | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт. Угольные Копи, месторождение "Журавлиное" | 87:04:000000:4444 | без координат границ |
| 271 | ТП (трансформаторная подстанция) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, п Угольные Копи, Водозабор "Журавлиное" | 87:04:000000:1311 | без координат границ |
| 272 | ТП (трансформаторная подстанция) | Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт. Угольные Копи, д б/н, литера Б, Водозабор "Первая речка" | 87:04:000000:4480 | без координат границ |
| 273 | ВЛ 35кВ - Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистый. Этап №2 | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5073 | без координат границ |
| 274 | КТПН 2х630 кВА (район ул. Молодежная, 2) (сооружения электроэнергетики) | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5086 | без координат границ |
| 275 | Подстанция ТП-2 10/0,4 кВ «Аэропорт» п. Угольные Копи-3, общая площадь — 146.1 кв.м., 3200 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт Угольные Копи | 87:04:000000:5092 | без координат границ |
| 276 | Подстанция 35/6 кВ «Угольные Копи», 8000 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт Угольные Копи | 87:04:000000:5091 | без координат границ |
| 277 | Подстанция 35/10кВ «КЭЧ», 5000 кВА | Чукотский автономный округ, Подстанция 35/10кВ «КЭЧ», 5000 кВА | 87:04:000000:5090 | без координат границ |
| 278 | Подстанция 35/10 кВ «Аэропорт» п. Угольные Копи, 12600 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5089 | без координат границ |
| 279 | Подстанция КТПН-6/04кВ ЦТП-1 ул.Первомайская п. Угольные Копи | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5087 | без координат границ |
| 280 | Подстанция КТП-10/0,4 кВ «ТП ХРУ» 400 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5094 | без координат границ |
| 281 | Подстанция КТП-6/0,4 кВ «База АФ ЧКХ» 400 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5093 | без координат границ |
| 282 | Подстанция КТП-6/0,4 кВ «Гаражи АФ ЧКХ» 250 кВА | Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи | 87:04:000000:5088 | без координат границ |
| 283 | ВЛ-110 кВ Комсомольское-Майское | Чукотский АО, Чаунский р-н | 87:02:000000:127 | без координат границ |
| 284 | ВЛ -110 кВ Эгвекинотская ГРЭС-Валунистый | Чукотский АО, Анадырский р-н, Иультинский | 87:04:000000:4497 | без координат границ |
| 285 | ОРУ объекта ВЛ -110 кВ Эгвекинотская ГРЭС-Валунистый | Чукотский АО, Анадырский р-н, Иультинский, пг. Эгвекинот | 87:06:000000:2094 | без координат границ |

4.СОСТАВ РАБОТ

4.1. Работы по определению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (с выездом на местность по фактическому нахождению объекта), внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, определяющих правила и инструкции по охране труда.

5.2.	Подрядчик обязан:

5.2.1.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и земли во время проведения работ.

5.2.2.	Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться в зоне производства работ.

5.2.3.	При производстве работ выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику и ознакомил с ними, а именно:

-	соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго»;

-	предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;

-	в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, Подрядчик обязан оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять при необходимости своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию;

-	организовать необходимые мероприятия в соответствии с законодательством при наступлении несчастного случая с работниками Подрядчика и работниками Субподрядчика при исполнении ими своих обязанностей.

5.2.4.	Перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

5.2.5.	Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.

5.2.6.	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

5.2.7.	При выполнении работ с участием Субподрядчика:

-	разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц;

-	обеспечить общие для всех подразделений Субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;

-	на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску;

-	руководители Подрядчика (Субподрядчика), персонал которого выполняет работы, обязаны перед допуском работников к работе пройти обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

-	контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика со стороны Подрядчика осуществляется ответственным работником Подрядчика и инженером по охране труда Заказчика. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

6.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ

По результатам выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику следующие документы, составляющие результаты выполнения работ и/или подтверждающие факт выполнения работ по определению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости:

-	сведения о границах охранной зоны, которые включают текстовое и графическое описания местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в виде XML-документа.

7.	ОГОВОРКА ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик не является организацией, специализирующейся на выполнении работ по определению границ охранных зон вследствие чего составленное им техническое задание, может не отражать информацию обо всех действиях, необходимых к выполнению для достижения требуемого Заказчику результата работ.

7.2. Подрядчик, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в техническом задании или нет.

7.3. Выполнение Подрядчиком действий, не указанных в техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком результата работ, не является основанием для увеличения стоимости работ по Договору.

7.4. В случае, если для достижения результата работ, необходимого Заказчику, требуется получения каких-либо решений, согласований, разрешений и т.п. от органов государственной власти и местного самоуправления, иных юридических или физических лиц – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.

7.5. Любые расходы, связанные с выполнением работ или необходимых для достижения результата выполнения работ несет Подрядчик.

8.	ПРАВИЛА СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1.	Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами путем подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.

8.2.	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения.

8.3.	В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

9.	ТРЕБУЕМЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

9.1. Дата начала и дата окончания выполнения каждого вида работ определяется отдельно для каждого вида работ в Заявке на оказание услуг по Договору (Приложение № 2 к Договору), согласованной с Исполнителем и действует в пределах общего срока действия Договора.

10.	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

10.1. Стоимость работ по договору определяется Расчетом стоимости Услуг по Заявке (Приложение 2.2 к Договору), формируемой Подрядчиком.

10.2. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями договора.

11.	ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

11.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно – технических и руководящих документов.

11.2.  Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

12.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Результаты выполненных работ являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От имени Заказчика: | От имени Исполнителя: |
| --- | --- |
| ___________________ /Рулев В.Н./ | _________________ /_____________ |

м.п.	м.п.