## Сводный сметный расчет1 - ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО ДРСК | [5 empty] | АО ДРСК
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2026г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 183 032,59 руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
| Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт. (М_27-ХЭС-НЭР-17.42); Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Котиково — 1 шт., на ПС 110 кВ К — 1 шт., на ПС 110 кВ БАМ-ПТФ — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5474). | [7 empty] | Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт. (М_27-ХЭС-НЭР-17.42); Оснащение быстродействующими защитами транзитных линий 110 кВ на ПС 110 кВ Котиково — 1 шт., на ПС 110 кВ К — 1 шт., на ПС 110 кВ БАМ-ПТФ — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5474).
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
2 | 02-01-01 | СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). | 80644.83 | 183178.07 | 11470.87 | 168493.92 | 443787.69
1 | 02-01-02 | СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). | 89892.29 | 197849.64 | 17528.52 | 168493.92 | 473764.37
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 170537.12 | 381027.71 | 28999.39 | 336987.84 | 917552.06 |  |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 170537.12 | 381027.71 | 28999.39 | 336987.84 | 917552.06 | [5 empty] | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [10 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 170537.12 | 381027.71 | 28999.39 | 336987.84 | 917552.06 | [5 empty] | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [10 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
10 | Приказ ПАО РусГидро № 891 от 22.11.2022 в редакции Приказа № 893 от 18.12.2024, Приложение 09 п.34.1 | Командировочные расходы |  |  |  | 19379.28 | 19379.28
(Г1:Г8.ТЗ+Г1:Г8.ТЗМ+Г9.ТЗ)/8*(500)
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 19379.28 | 19379.28 |  |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 170537.12 | 381027.71 | 28999.39 | 356367.12 | 936931.34 | [5 empty] | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [10 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
3 | 12-01-01 | РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). |  |  |  | 114309 | 114309
4 | 12-01-02 | РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). |  |  |  | 114309 | 114309
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 228618 | 228618 |  |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 170537.12 | 381027.71 | 28999.39 | 584985.12 | 1165549.34 | [5 empty] | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [10 empty] | Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5% | 2558.06 | 5715.42 | 434.99 | 8774.78 | 17483.25
|  |  | 1,5%Г1.С:Г12.С | 1,5%Г1.М:Г12.М | 1,5%Г1.О:Г12.О | 1,5%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2558.06 | 5715.42 | 434.99 | 8774.78 | 17483.25 |  |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 173095.18 | 386743.13 | 29434.38 | 593759.9 | 1183032.59 | [5 empty] | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
| Итого "Налоги и обязательные платежи" | [10 empty] | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 173095.18 | 386743.13 | 29434.38 | 593759.9 | 1183032.59 | [6 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 304765.17
| ЭМ | [5 empty] | 8707.99
| ОТм | [5 empty] | 4595.95
| М | [5 empty] | 181389.84
| НР | [5 empty] | 258632.6
| СП | [5 empty] | 130461.12
| оборудование | [5 empty] | 29434.38
| прочие затраты | [5 empty] | 593759.9
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [11 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [12 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [14 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01 - СМР_ПС Белая гора (О
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (2 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (2 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (2 зона)
Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487) | [29 empty] | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)
(наименование стройки)
ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359 ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525 | [30 empty] | ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359 ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). | [31 empty] | СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487).
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР | [31 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 460.05 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 80.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 149.4 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 183.18 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.12 | тыс.руб.
| оборудования |  | 11.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 149.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 168.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.29 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПС 110 кВ Белая гора (ОМП) | [34 empty] | Раздел 1. ПС 110 кВ Белая гора (ОМП)
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3263.31 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7423.23; 12: 7423.23 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка Заказчика | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | [33 empty] | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля | [38 empty] | Прокладка кабеля
3 | ГЭСНм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.91; 6: 1; 7: 1.91 | [21 empty] | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28233.45 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33266.98; 12: 63539.94 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7628.39 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85056.75; 12: 17011.35 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1273.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15416.75; 12: 3083.35 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 72.95 | 1.02 | 74.41 | [21 empty] | Металлорукав РЗ-ЦПнг-20
|  | Цена=89/1,22 | [37 empty] | Цена=89/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74.41 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-21.1.08.03-0526 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.19 | 1 | 0.19 | 230413.06 | 1.28 | 294928.72 |  | 56036.46 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х2,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56036.46 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 146275.5 | 1.28 | 187232.64 |  | 1123.4 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1123.4 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.08.03-0517 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 76208.19 | 1.28 | 97546.48 |  | 1463.2 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1463.2 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7729.38 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46458.93; 12: 18583.57 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 12512.94 | 1.42 | 17768.37 |  | 355.37 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 355.37 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 20908.22 | 1.42 | 29689.67 |  | 593.79 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 593.79 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 284.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 70737; 12: 707.37 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 208.33 | 1.02 | 212.5 | [21 empty] | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог
|  | Цена=250/1,2 | [37 empty] | Цена=250/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 212.5 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2427.13 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3020.01; 12: 6040.02 | [23 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5811.48 | 1.0424 | 6057.65 | [21 empty] | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение.
|  | Цена=7090/1,22 | [37 empty] | Цена=7090/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6057.65 | [23 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4129.51 | 1.0424 | 4304.44 | [21 empty] | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение.
|  | Цена=5038/1,22 | [37 empty] | Цена=5038/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4304.44 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 498.8 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43004; 12: 860.08 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м) |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 133.33 | 1.02 | 271.99 | [21 empty] | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м)
|  | Цена=160/1,2 | [37 empty] | Цена=160/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 271.99 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3729.04 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4120.99; 12: 8241.98 | [23 empty] | Всего по позиции
21 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1253 | Выключатель автоматический 2P, 4А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 482.08 | 1.15 | 554.39 |  | 1108.78 | [21 empty] | Выключатель автоматический 2P, 4А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1108.78 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19607.91 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 119570.95; 12: 47828.38 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт | -0.408 | 1 | -0.408 | 896.51 | 1.15 | 1030.99 |  | -420.64 | [21 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -420.64 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 298.23 | 1.02 | 6083.89 | [21 empty] | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог
|  | Цена=363,84/1.22 | [37 empty] | Цена=363,84/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6083.89 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 204.92 | 1.02 | 4180.37 | [21 empty] | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог
|  | Цена=250/1.22 | [37 empty] | Цена=250/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4180.37 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 251.64 | 1.02 | 1026.69 | [21 empty] | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог
|  | Цена=307/1,22 | [37 empty] | Цена=307/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1026.69 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 409.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 101661; 12: 1016.61 | [23 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.4.03.05-1022 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 306.02 | 1.23 | 376.4 |  | 376.4 | [21 empty] | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 376.4 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 |  |  | 0.82 | 1.02 | 83.64 | [21 empty] | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм
|  | Цена=1/1,22 | [37 empty] | Цена=1/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 83.64 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 369.84 | 1.02 | 377.24 | [21 empty] | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм
|  | Цена=451,20/1,22 | [37 empty] | Цена=451,20/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377.24 | [23 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3263.31 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7423.23; 12: 7423.23 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Ящик зажимов типа ЯЗ-30 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10024.59 | 1.02 | 10225.08 | [21 empty] | Ящик зажимов типа ЯЗ-30
|  | Цена=12230/1,22 | [37 empty] | Цена=12230/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10225.08 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 ПС 110 кВ Белая гора (ОМП) |  |  |  | 12: 275293.77 | [26 empty] | Итого по разделу 1 ПС 110 кВ Белая гора (ОМП)
Раздел 2. ПНР ПС Белая Гора ОМП | [34 empty] | Раздел 2. ПНР ПС Белая Гора ОМП
33 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8870.6 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4657.07; 12: 18628.26 | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-05-025-02 | Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП | [33 empty] | Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28215.62 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59252.8; 12: 59252.8 | [23 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 43148.98 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 90612.86; 12: 90612.86 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ПНР ПС Белая Гора ОМП |  |  |  | 12: 168493.92 | [26 empty] | Итого по разделу 2 ПНР ПС Белая Гора ОМП
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 241651.72 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 149395.59 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3905.22 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2116.71 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 86234.2 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 80644.83 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 80644.83 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 183178.07 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69160.39 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3905.22 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2116.71 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5589.37 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 67339.94 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35066.44 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 11470.87 | [28 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 10362.09 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1108.78 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 168493.92 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 168493.92 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 80235.2 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 59374.05 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28884.67 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 443787.69 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 151512.3 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 126713.99 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 63951.11 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 263822.9 | [29 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы ((ТЗ+ТЗМ)/8*500) |  |  |  | 12: 9459.44 | [28 empty] | Командировочные расходы ((ТЗ+ТЗМ)/8*500)
|  | Всего |  |  |  | 12: 273282.34 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами |  |  |  | 12: 453247.13 | [29 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5% |  |  |  | 12: 6798.71 | [28 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 460045.84 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 460045.84 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [43 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 149.0639 | [32 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2.2871 | [32 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер ОКСиИ |  |  |  | 5: (Д.Ю. Мозжухин) | [33 empty] | Ведущий инженер ОКСиИ | (Д.Ю. Мозжухин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ОКСиИ |  |  |  | 5: (А.В. Чернышов) | [35 empty] | Начальник ОКСиИ | (А.В. Чернышов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-02 - СМР_ПС Многовершинна
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (2 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (2 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (2 зона)
Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487) | [29 empty] | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)
(наименование стройки)
ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359 ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525 | [30 empty] | ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359 ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487). | [31 empty] | СМР_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487).
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР | [31 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 490.94 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 89.89 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 155.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 197.85 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.48 | тыс.руб.
| оборудования |  | 17.53 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 156.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 168.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.66 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) | [34 empty] | Раздел 1. ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП)
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2253.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5165.45; 12: 5165.45 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3263.31 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7423.23; 12: 7423.23 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | Поставка Заказчика | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | [33 empty] | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля | [38 empty] | Прокладка кабеля
4 | ГЭСНм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.91; 6: 1; 7: 2.91 | [21 empty] | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 43015.36 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33266.98; 12: 96806.92 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.08.03-0526 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.25 | 1 | 0.25 | 230413.06 | 1.28 | 294928.72 |  | 73732.18 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х2,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73732.18 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 146275.5 | 1.28 | 187232.64 |  | 3744.65 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3744.65 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-21.1.08.03-0517 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.021 | 1 | 0.021 | 76208.19 | 1.28 | 97546.48 |  | 2048.48 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2048.48 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7729.38 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46458.93; 12: 18583.57 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 12512.94 | 1.42 | 17768.37 |  | 355.37 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 355.37 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 20908.22 | 1.42 | 29689.67 |  | 593.79 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 593.79 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 284.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 70737; 12: 707.37 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 208.33 | 1.02 | 212.5 | [21 empty] | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог
|  | Цена=250/1,2 | [37 empty] | Цена=250/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 212.5 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3640.69 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3020.01; 12: 9060.03 | [23 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5811.48 | 1.0424 | 6057.65 | [21 empty] | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение.
|  | Цена=7090/1,22 | [37 empty] | Цена=7090/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6057.65 | [23 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Испытательный блок БИ-6 для цепей напряжения. Заднее присоединение. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5811.48 | 1.0424 | 6057.65 | [21 empty] | Испытательный блок БИ-6 для цепей напряжения. Заднее присоединение.
|  | Цена=7090/1,22 | [37 empty] | Цена=7090/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6057.65 | [23 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4129.51 | 1.0424 | 4304.44 | [21 empty] | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение.
|  | Цена=5038/1,22 | [37 empty] | Цена=5038/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4304.44 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 498.8 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43004; 12: 860.08 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м) |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 133.33 | 1.02 | 271.99 | [21 empty] | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м)
|  | Цена=160/1,2 | [37 empty] | Цена=160/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 271.99 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3729.04 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4120.99; 12: 8241.98 | [23 empty] | Всего по позиции
20 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1253 | Выключатель автоматический 2P, 4А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 482.08 | 1.15 | 554.39 |  | 1108.78 | [21 empty] | Выключатель автоматический 2P, 4А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1108.78 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19607.91 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 119570.95; 12: 47828.38 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт | -0.408 | 1 | -0.408 | 896.51 | 1.15 | 1030.99 |  | -420.64 | [21 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -420.64 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 298.23 | 1.02 | 6083.89 | [21 empty] | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог
|  | Цена=363,84/1.22 | [37 empty] | Цена=363,84/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6083.89 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 204.92 | 1.02 | 4180.37 | [21 empty] | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог
|  | Цена=250/1.22 | [37 empty] | Цена=250/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4180.37 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Корпус прижимной КП 3 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 14.88 | 1.02 | 151.78 | [21 empty] | Корпус прижимной КП 3
|  | Цена=17,86/1.2 | [37 empty] | Цена=17,86/1.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 151.78 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 251.64 | 1.02 | 256.67 | [21 empty] | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог
|  | Цена=307/1,22 | [37 empty] | Цена=307/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 256.67 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 409.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 101661; 12: 1016.61 | [23 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.4.03.05-1022 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 306.02 | 1.23 | 376.4 |  | 376.4 | [21 empty] | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 376.4 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 |  |  | 0.82 | 1.02 | 83.64 | [21 empty] | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм
|  | Цена=1/1,22 | [37 empty] | Цена=1/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 83.64 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_103_27_2721222532_15.12.2025 02 | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 369.84 | 1.02 | 377.24 | [21 empty] | FS 200 B-C Кабельный хомут для использования внутри помещений,бесцветный, уп. 100 шт., 200мм х 3,5мм
|  | Цена=451,20/1,22 | [37 empty] | Цена=451,20/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377.24 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) |  |  |  | 12: 305270.45 | [26 empty] | Итого по разделу 1 ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП)
Раздел 2. ПНР ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) | [34 empty] | Раздел 2. ПНР ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП)
31 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8870.6 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4657.07; 12: 18628.26 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-05-025-02 | Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП | [33 empty] | Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28215.62 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59252.8; 12: 59252.8 | [23 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 43148.98 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 90612.86; 12: 90612.86 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ПНР ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) |  |  |  | 12: 168493.92 | [26 empty] | Итого по разделу 2 ПНР ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП)
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 257807.23 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 155369.58 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4802.77 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2479.24 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 95155.64 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 89892.29 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 89892.29 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 197849.64 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 75134.38 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4802.77 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2479.24 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5263.35 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72544.56 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 37625.34 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 17528.52 | [28 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 16419.74 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1108.78 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 168493.92 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 168493.92 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 80235.2 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 59374.05 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28884.67 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 473764.37 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 157848.82 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 131918.61 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 66510.01 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 287741.93 | [29 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы ((ТЗ+ТЗМ)/8*500) |  |  |  | 12: 9919.84 | [28 empty] | Командировочные расходы ((ТЗ+ТЗМ)/8*500)
|  | Всего |  |  |  | 12: 297661.77 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами |  |  |  | 12: 483684.21 | [29 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5% |  |  |  | 12: 7255.26 | [28 empty] | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 490939.47 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 490939.47 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [43 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 156.0563 | [32 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2.6611 | [32 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер ОКСиИ |  |  |  | 5: (Д.Ю. Мозжухин) | [33 empty] | Ведущий инженер ОКСиИ | (Д.Ю. Мозжухин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ОКСиИ |  |  |  | 5: (А.В. Чернышов) | [35 empty] | Начальник ОКСиИ | (А.В. Чернышов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 12-01-01 - РД ПС 110 кВ Белая г
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487), ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359, РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)., Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт. |  |  |  |  | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487), ПС 110 кВ Белая Гора, Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359, РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)., Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт.
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 114 309,00 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ПС 110 кВ Белая гора (ОМП)
1 | Вторичные соединения устройств противоаварийной и системной автоматики, приема и передачи сигналов с использованием: типовых панелей, 1 (1 типовая панель) | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016)" табл.15 п.2 (СБЦП24-15-2) | (6820*1)*0,6*0,6*6,99 | 17162
К1 = 0,6 (п.3.4.2.3)
Ки1 = 0,6
Кинф = 6,9900 (3)
3 | Релейная защита и линейная автоматика: Сеть напряжением 35 кВ или 110 кВ простой конфигурации с генераторной станцией, 0 (1 сеть) | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016)" табл.10 п.14 (СБЦП24-10-14) | (75500)*0,3*0,6*6,99 | 94994
К1 = 0,3 (п.3.2.5.9)
Ки1 = 0,6
Кинф = 6,9900 (3)
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1, 3 |  |  | 112 156,00
| Всего с учетом "Индекс-дефлятор 2026 гг.-1,92% Ки2=1,92%" |  |  | 114 309,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 114 309,00
Главный инженер проекта
Начальник
Составил
Проверил

## 12-01-02 - РД ПС 110 кВ Многове
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487), ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525, РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)., Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487) |  |  |  |  | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487), ПС 110 кВ Многовершинная, Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525, РД_Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)., Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 114 309,00 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП)
1 | Вторичные соединения устройств противоаварийной и системной автоматики, приема и передачи сигналов с использованием: типовых панелей, 1 (1 типовая панель) | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016)" табл.15 п.2 (СБЦП24-15-2) | (6820*1)*0,6*0,6*6,99 | 17162
К1 = 0,6 (п.3.4.2.3)
Ки1 = 0,6
Кинф = 6,9900 (3)
2 | Релейная защита и линейная автоматика: Сеть напряжением 35 кВ или 110 кВ простой конфигурации с генераторной станцией, 0 (1 сеть) | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016)" табл.10 п.14 (СБЦП24-10-14) | (75500)*0,3*0,6*6,99 | 94994
К1 = 0,3 (п.3.2.5.9)
Ки1 = 0,6
Кинф = 6,9900 (3)
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 112 156,00
| Всего с учетом "Индекс-дефлятор 2026 гг.-1,92% Ки2=1,92%" |  |  | 114 309,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 114 309,00
Главный инженер проекта
Начальник
Составил
Проверил