## для мониторинга (hidden)
Приложение № 1 к техническому заданию на поставку.
Информация о закупаемом товаре.
№ п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара, потребительские свойства. | Ед. измерения | количество | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты | стоимость | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
материалы теплоизоляции- ремонт
ф-л "Амурская генерация"
1 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 23 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | ТВО(РГРЭС) | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 62952.623 | [14 empty] | 10 | 62952.623
7 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 |  | 338007.91 | [16 empty] | 100 | 338007.91
8 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14 |  | 47321.1074 | [6 empty] | 1 | 3380.0791 |  |  |  |  | 1 | 3380.0791 | 10 | 33800.791 |  |  |  |  | 2 | 6760.1582
9 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 |  | 77741.8193 | [12 empty] | 10 | 33800.791 |  |  | 13 | 43941.0283
10 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 16900.3955 | [10 empty] | 5 | 16900.3955
11 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | ТВО(РГРЭС) | 10140.2373 | [16 empty] | 1 | 3380.0791 | 1 | 3380.0791 |  |  | 1 | 3380.0791
12 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 1 | Теплофикационная установка(РГРЭС) | 10096.3648 | [14 empty] | 1 | 10096.3648
13 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 |  | 20280.4746 | [16 empty] | 3 | 10140.2373 | 3 | 10140.2373
14 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 22 | КВО(БТЭЦ) | 74361.7402 | [14 empty] | 4 | 13520.3164 | 18 | 60841.4238
15 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№3(БТЭЦ) | 67601.582 | [14 empty] | 20 | 67601.582
18 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 76 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 |  | 270406.328 | [14 empty] | 80 | 270406.328
21 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.9 | КВО(РГРЭС) | 26702.6249 | [12 empty] | 4.2 | 14196.3322 | 3.7 | 12506.2927
22 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 25350.5933 | [12 empty] | 2.7 | 9126.2136 | 4.8 | 16224.3797
23 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Лучегорский угольный завод"
24 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП ЛУР | 32560.395 |  |  | 2.5 | 8140.0988 |  |  |  |  | 2.5 | 8140.0988 | [10 empty] | 2.5 | 8140.0988 | 2.5 | 8140.0988
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
25 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.6 |  | 21513.5856 |  |  |  |  | 1.6 | 9561.5936 | [14 empty] | 2 | 11951.992
26 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10.8 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 64540.7568 |  |  |  |  | 10.8 | 64540.7568
28 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 155.4 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 928669.7784 | [16 empty] | 155.4 | 928669.7784
30 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 25.92 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 154897.8163 | [12 empty] | 5.92 | 35377.8963 | 10 | 59759.96 | 6 | 35855.976 | 4 | 23903.984
31 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 76.8 | Технические трубопроводы и арматура(ПримГРЭС) | 458956.4928 | [12 empty] | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976
32 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.96 | Турбина ст. № 2(ПримГРЭС) | 59520.9202 | [22 empty] | 9.96 | 59520.9202
33 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 18.34 | Турбина ст. № 3(ПримГРЭС) | 109599.7666 |  |  |  |  | 18.34 | 109599.7666
34 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 0.96 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 5736.9562 | [14 empty] | 0.96 | 5736.9562
35 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.4 | Турбина ст. № 9(ПримГРЭС) | 14342.3904 | [20 empty] | 2.4 | 14342.3904
36 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 81.2 |  | 264390.4074 |  |  |  |  | 5 | 16280.1975 | [6 empty] | 33.6 | 109402.9272 | 6 | 19536.237 | 36.6 | 119171.0457
37 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Баковое хозяйство(ПримГРЭС) | 39072.474 | [10 empty] | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158
38 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14.14 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 46040.3985 |  |  |  |  | 14.14 | 46040.3985
39 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 101 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 328859.9895 | [16 empty] | 101 | 328859.9895
40 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 36 | Мазутный бак №1(ПримГРЭС) | 117217.422 | [16 empty] | 36 | 117217.422
41 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.6 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 1953.6237 | [14 empty] | 0.6 | 1953.6237
42 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.5 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 1628.0197 | [14 empty] | 0.5 | 1628.0197
43 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | Турбина ст. № 7(ПримГРЭС) | 3907.2474 | [18 empty] | 1.2 | 3907.2474
ф-л "Нерюнгринская ГРЭС"
44 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 132660.3522 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 8 | 46142.7312 | 0 | 0 | 7 | 40374.8898 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 2 | 11535.6828 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
45 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 29.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 508245.4464 | 2.5 | 43071.648 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51685.9776 | 6 | 103371.9552 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776
46 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Чульманская ТЭЦ | 34607.0484 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
47 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Чульманская ТЭЦ | 23071.3656 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
48 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 56.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 325883.0391 | [10 empty] | 18.5 | 106705.0659 | 18 | 103821.1452 | 10 | 57678.414 | 10 | 57678.414
49 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №1 (ПК)(НГРЭС) | 17303.5242 | [18 empty] | 3 | 17303.5242
50 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №2 (ПК)(НГРЭС) | 23071.3656 | [14 empty] | 4 | 23071.3656
51 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Турбоагрегат ПТ-12-35 ст. №6(ЧТЭЦ) | 11535.6828 | [12 empty] | 2 | 11535.6828
ф- "Приморская генерация"
52 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 11951.992 | [16 empty] | 2 | 11951.992
53 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 11951.992 | [14 empty] | 2 | 11951.992
54 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
55 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 29879.98 |  |  |  |  | 5 | 29879.98
56 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 11951.992 | 2 | 11951.992
57 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 59759.96 | [8 empty] | 10 | 59759.96
58 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 11951.992 |  |  | 2 | 11951.992
59 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 29879.98 | [12 empty] | 5 | 29879.98
60 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина К-100-90-6 ст.№7(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
61 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 42 | Турбина К-100-90-6 ст.№8(АрТЭЦ) | 252272.5296 | [10 empty] | 42 | 252272.5296
62 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№5(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  |  |  | 2 | 12012.9776
63 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№6(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
64 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7.8 | Турбоагрегат ПР-50/60-115/13/1,2 ст.N5(ВТЭЦ2) | 46612.7688 | [10 empty] | 7.8 | 46612.7688
65 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат ПТ-55-115/13 ст.N6(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [16 empty] | 8 | 47807.968
66 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат Р-80-115 ст.N1(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [6 empty] | 8 | 47807.968
67 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Турбоагрегат Т-109-115 ст.N4(ВТЭЦ2) | 41831.972 |  |  |  |  | 7 | 41831.972
68 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбоагрегат К-41/50-90 ст.№3(ПГРЭС) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
69 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | Турбоагрегат К-82/100-90 ст.№2(ПГРЭС) | 17927.988 | [16 empty] | 3 | 17927.988
70 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Турбоагрегат Т-80/97-90 ст.№1(ПГРЭС) | 119519.92 | [10 empty] | 5 | 29879.98 | 15 | 89639.94
71 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [16 empty] | 7.5 | 24420.2962
72 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [14 empty] | 7.5 | 24420.2962
73 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [6 empty] | 7.5 | 24420.2962
74 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 42328.5135 |  |  |  |  | 13 | 42328.5135
75 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 24420.2962 | 7.5 | 24420.2962
76 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 32560.395 | [8 empty] | 10 | 32560.395
77 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 24420.2962 |  |  | 7.5 | 24420.2962
78 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 42328.5135 | [12 empty] | 13 | 42328.5135
79 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Котельное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 39072.474 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185
80 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№4(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [16 empty] | 2 | 6512.079
81 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№5(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
82 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст№6(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
83 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 10(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [14 empty] | 2 | 6512.079
84 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 8(ВТЭЦ2) | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185
85 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 9(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [6 empty] | 3 | 9768.1185
86 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№11(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [10 empty] | 3 | 9768.1185
87 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№12(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
88 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№13(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  | 8 | 26048.316
89 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№14(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  |  |  | 8 | 26048.316
90 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№7(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
91 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№1(ВТЭЦ2) | 6512.079 |  |  |  |  | 2 | 6512.079
92 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№2(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [8 empty] | 3 | 9768.1185
93 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст№3(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [16 empty] | 5 | 16280.1975
94 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 | Турбинное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 260483.16 | [6 empty] | 10 | 32560.395 |  |  | 20 | 65120.79 |  |  | 20 | 65120.79 | 20 | 65120.79 | 10 | 32560.395
95 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котельное вспомогательное оборудование(ПГРЭС) | 26048.316 | 8 | 26048.316
96 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котлоагрегат ТП-170 №3(ПГРЭС) | 13024.158 |  |  |  |  | 4 | 13024.158
97 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат ТП-170 №4(ПГРЭС) | 16280.1975 | [6 empty] | 5 | 16280.1975
98 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат ТП-170 №5(ПГРЭС) | 32560.395 | [10 empty] | 10 | 32560.395
99 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Вспомогательное оборудование(ПТС КЦ2) | 48840.5925 |  |  | 15 | 48840.5925
100 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №1(ПТС КЦ2) | 15628.9896 | [8 empty] | 4.8 | 15628.9896
101 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.6 | Котел КВГМ-100 №3(ПТС КЦ2) | 5209.6632 |  |  | 1.6 | 5209.6632
102 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 15628.9896 |  |  |  |  | 4.8 | 15628.9896
103 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | [8 empty] | 6.4 | 20838.6528
104 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.35 | Котел ЭЧМ 25/35 №8(ПТС КЦ2) | 49980.2063 | [6 empty] | 15.35 | 49980.2063
105 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 97681.185 | 30 | 97681.185
106 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 34 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 110705.343 | [8 empty] | 9 | 29304.3555 | 5 | 16280.1975 | 9 | 29304.3555 | 6 | 19536.237 | 5 | 16280.1975
107 | Бандаж изолировочный БИз 720/70 |  | шт | 360 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 24991.2 | [6 empty] | 360 | 24991.2
108 | Бандаж изолировочный БИз 820/70 |  | шт | 750 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 55777.5 | [6 empty] | 750 | 55777.5
109 | Замок бандажный |  | шт | 1110 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 12376.5 | [6 empty] | 1110 | 12376.5
110 | Комплект гидроизоляции стыков 720/70 |  | шт | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 8924.4 | [6 empty] | 120 | 8924.4
111 | Комплект гидроизоляции стыков 820/70 |  | шт | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 21692.5 | [6 empty] | 250 | 21692.5
112 | Скорлупа Ск ППУ 720/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 393292.8 | [6 empty] | 120 | 393292.8
113 | Скорлупа Ск ППУ 820/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 894970 | [6 empty] | 250 | 894970
114 | Бандаж изолировочный БИз 630/60 |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 114531.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 38177.16 | 0 | 0 | 1020 | 69043.8 | 108 | 7310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Замок бандажный |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 18865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 6288.6 | 0 | 0 | 1020 | 11373 | 108 | 1204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Комплект гидроизоляции стыков 630/60 |  | шт | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 37054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12351.6 | 0 | 0 | 340 | 22338 | 36 | 2365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Скорлупа Ск ППУ 630/60-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 1500307.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 500102.56 | 0 | 0 | 340 | 904440.8 | 36 | 95764.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Хабаровская генерация"
118 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 1580.8 | [20 empty] | 4 | 1580.8
119 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5137.6 | [14 empty] | 13 | 5137.6
120 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 29 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11460.8 | [8 empty] | 12 | 4742.4 | 17 | 6718.4
121 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 22 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 127060.34 |  |  |  |  | 13 | 75081.11 | 3 | 17326.41 | 3 | 17326.41 | [6 empty] | 3 | 17326.41
122 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 21 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 121284.87 | [12 empty] | 21 | 121284.87
123 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17238.45 | [20 empty] | 3 | 17238.45
124 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11492.3 | [6 empty] | 2 | 11492.3
125 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
126 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [14 empty] | 6 | 34476.9
127 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14365.375 |  |  |  |  | 2.5 | 14365.375
128 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
129 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8619.225 | [16 empty] | 1.5 | 8619.225
130 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 40223.05 | [8 empty] | 4 | 22984.6 | 3 | 17238.45
131 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 11.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 66417.905 |  |  | 1.5 | 8663.205 |  |  |  |  | 2 | 11550.94 | 3 | 17326.41 |  |  |  |  | 4 | 23101.88 |  |  | 1 | 5775.47
132 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 28730.75 | [8 empty] | 5 | 28730.75
133 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8618.28 | [6 empty] | 1 | 5745.52 | [10 empty] | 0.5 | 2872.76
134 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 |  |  |  |  | 1.5 | 8663.205 | [12 empty] | 2 | 11550.94
135 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 23101.88 | [6 empty] | 1 | 5775.47 | 2 | 11550.94 | [10 empty] | 1 | 5775.47
136 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 231018.8 | [10 empty] | 40 | 231018.8
137 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Николаевская ТЭЦ | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
138 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Николаевская ТЭЦ | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | [14 empty] | 5 | 28877.35
139 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 5775.47 | 0.5 | 2887.735 | [16 empty] | 0.5 | 2887.735
140 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 82 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 8663.205 | 1.5 | 8663.205
141 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 1 | 5775.47 | [12 empty] | 1 | 5775.47
142 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 49380.2685 |  |  | 1 | 5775.47 |  |  |  |  | 7.55 | 43604.7985
143 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
144 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
146 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | 2 | 11550.94
147 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14438.675 |  |  | 2.5 | 14438.675
148 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 2 | 11550.94
149 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [8 empty] | 2 | 11550.94
150 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 289813.0846 |  |  |  |  | 3.2 | 18481.504 |  |  | 21.4 | 123595.058 | 10.6 | 61219.982 | 8.9 | 51401.683 | 6.08 | 35114.8576
151 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [12 empty] | 3.5 | 20214.145
152 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
153 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 110889.024 |  |  |  |  | 19.2 | 110889.024
154 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [10 empty] | 3.5 | 20214.145
155 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 31765.085 | [10 empty] | 5.5 | 31765.085
156 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 38.9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [14 empty] | 2 | 11550.94
157 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35
158 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 46203.76 | [6 empty] | 8 | 46203.76
159 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [6 empty] | 4 | 22984.6 | [10 empty] | 2 | 11492.3
160 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 187379.55 | [12 empty] | 10 | 41639.9 | 35 | 145739.65
161 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 6201.98 | [8 empty] | 2 | 6201.98
162 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 7752.475 | [10 empty] | 2.5 | 7752.475
163 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 65120.79 | [10 empty] | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 3 | 9302.97 | 1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
164 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 254281.18 |  |  |  |  | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 |  |  | 50 | 155049.5 |  |  | 8 | 24807.92
165 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 39.36 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 31009.9 | [14 empty] | 10 | 31009.9
166 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 66 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 |  |  | 1.5 | 4651.485 | [16 empty] | 1.5 | 4651.485
167 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [10 empty] | 3 | 9302.97
168 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [12 empty] | 3 | 9302.97
169 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 27908.91 | [20 empty] | 9 | 27908.91
170 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 62019.8 | [6 empty] | 20 | 62019.8
171 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
172 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 40312.87 | [14 empty] | 13 | 40312.87
173 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Майская ГРЭС | 23257.425 |  |  |  |  | 7.5 | 23257.425
174 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 34110.89 |  |  | 11 | 34110.89
175 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10.5 | СП Майская ГРЭС | 102332.67 | [16 empty] | 3 | 9302.97 | 30 | 93029.7
176 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 7752.475 | [16 empty] | 2.5 | 7752.475
177 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
178 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 52716.83 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 7 | 21706.93
179 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | СП Майская ГРЭС | 120628.511 | [12 empty] | 15 | 46514.85 | 23.9 | 74113.661
180 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 48065.345 |  |  | 2.5 | 7752.475 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | 5 | 15504.95 | 2 | 6201.98 |  |  | 2 | 6201.98
181 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 24807.92 | [8 empty] | 8 | 24807.92
182 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 6201.98 | [6 empty] | 2 | 6201.98
183 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 7752.475 | [6 empty] | 1.5 | 4651.485 | [10 empty] | 1 | 3100.99
184 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 21706.93 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | [12 empty] | 3 | 9302.97
185 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 24807.92 | [6 empty] | 2 | 6201.98 | 4 | 12403.96 | [10 empty] | 2 | 6201.98
186 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8.55 | СП Николаевская ТЭЦ | 31009.9 | [18 empty] | 10 | 31009.9
187 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 18605.94 | [14 empty] | 6 | 18605.94
188 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 60 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.2 | СП Николаевская ТЭЦ | 122054.9664 |  |  |  |  | 1.82 | 5643.8018 |  |  | 4.68 | 14512.6332 |  |  | 30 | 93029.7 |  |  | 2.86 | 8868.8314
189 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 204665.34 | [8 empty] | 36 | 111635.64 | [6 empty] | 30 | 93029.7
190 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
191 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [10 empty] | 2.8 | 8682.772
192 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [12 empty] | 2.8 | 8682.772
193 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
194 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 21 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 | [16 empty] | 1.2 | 3721.188
195 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 59 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 |  |  |  |  | 1.2 | 3721.188
196 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Николаевская ТЭЦ | 34110.89 | [10 empty] | 11 | 34110.89
197 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 0.5 | 1550.495 | [10 empty] | 0.5 | 1550.495
198 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 32560.395 |  |  | 0.5 | 1550.495 |  |  | 7 | 21706.93 | [10 empty] | 3 | 9302.97
199 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 |  |  |  |  | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
200 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.4 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 | [6 empty] | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
201 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 1 | 3100.99
202 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 50.18 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11163.564 |  |  | 3 | 9302.97 |  |  |  |  | 0.3 | 930.297 | [10 empty] | 0.3 | 930.297
203 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 19.2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 182958.41 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 18 | 55817.82 | 30 | 93029.7 | 1 | 3100.99
207 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 27908.91 |  |  | 5 | 15504.95 | [12 empty] | 4 | 12403.96
208 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 4031.287 | 0.5 | 1550.495 | [16 empty] | 0.8 | 2480.792
209 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
210 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33.1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 6201.98 |  |  |  |  | 1 | 3100.99 | [12 empty] | 1 | 3100.99
211 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 22947.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19846.336 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | [16 empty] | 1 | 3100.99
213 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 102642.769 |  |  |  |  | 2.36 | 7318.3364 |  |  |  |  | 13.2 | 40933.068 | 11 | 34110.89 | 6.54 | 20280.4746
214 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25.7 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 155049.5 |  |  |  |  | 50 | 155049.5
215 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [12 empty] | 4 | 12403.96
216 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 61 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11783.762 | [10 empty] | 3.8 | 11783.762
217 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 79695.443 |  |  |  |  | 25.7 | 79695.443
218 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [10 empty] | 4 | 12403.96
219 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 189160.39 | [10 empty] | 61 | 189160.39
220 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
221 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 18605.94 | [10 empty] | 6 | 18605.94
222 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 45 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 93029.7 | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95
223 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 108 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 334906.92 | [6 empty] | 20 | 62019.8 |  |  |  |  | 20 | 62019.8 | 68 | 210867.32
224 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 155049.5 | [18 empty] | 50 | 155049.5
225 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 16 | 49615.84
226 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 8 | 24807.92 | [6 empty] | 4 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
227 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 310099 | [12 empty] | 20 | 62019.8 | 50 | 155049.5 | 30 | 93029.7
228 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 77524.75 | [14 empty] | 25 | 77524.75
ф-л "ХТСК"
229 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 69.715 |  | 216185.5179 | 2.5 | 7752.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31009.9 | 0 | 0 | 30 | 93029.7 | 0 | 0 | 8 | 24807.92 | 19.215 | 59585.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 |  | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
231 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16.7 |  | 51786.533 |  |  |  |  | 16.7 | 51786.533
232 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | Теплотрасса №4 участок от тк 4а-6 до школы 25(КТС) | 52716.83 |  |  |  |  | 17 | 52716.83
233 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 176 | Теплотрасса №8 участок к общежитию нпз(КТС) | 545774.24 |  |  |  |  | 176 | 545774.24
234 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Теплотрасса от тк 15-14 до пр.Мира 46б.46в(КТС) | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
235 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | Теплотрасса от тк 15-15 до Строителей 19в.19г(КТС) | 4031.287 |  |  |  |  | 1.3 | 4031.287
236 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 133.7 |  | 414602.363 | 12 | 37211.88 | 11.7 | 36281.583 | 12 | 37211.88 | 12 | 37211.88 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 16 | 49615.84 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 4, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
238 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 5, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
239 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.78 | Котел БКЗ-75-39 N 6, паровой(БирТЭЦ) | 2418.7722 | 0.39 | 1209.3861 | [8 empty] | 0.39 | 1209.3861
240 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 28.6 | Котел БКЗ-75-39 N 7, паровой(БирТЭЦ) | 88688.314 | [12 empty] | 28.6 | 88688.314
Инвестиции
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
241 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322
242 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.6 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 57369.5616 | [22 empty] | 9.6 | 57369.5616
243 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 82.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 492422.0704 | [6 empty] | 82.4 | 492422.0704
245 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.16 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 26.96 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 161112.8522 | [14 empty] | 26.96 | 161112.8522
247 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 241430.2384 | [18 empty] | 40.4 | 241430.2384
249 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 90 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 537839.64 | [10 empty] | 90 | 537839.64
251 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0
252 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 31.72 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 189558.5931 | [20 empty] | 31.72 | 189558.5931
253 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | МВ(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 102.96 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 615288.5482 | [14 empty] | 102.96 | 615288.5482
255 | Шнур минераловатный ШМР-200, диаметр 50 мм |  | м3 | 3.6 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 67559.7312 | [14 empty] | 3.6 | 67559.7312
256 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.76 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 34421.737 | [10 empty] | 5.76 | 34421.737
257 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 51.5 |  | 167686.0342 | [14 empty] | 25.75 | 83843.0171 | 25.75 | 83843.0171
258 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 55.68 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 181296.2794 | [22 empty] | 55.68 | 181296.2794
259 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [6 empty] | 6.6 | 21489.8607
260 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 11721.7422 | [14 empty] | 3.6 | 11721.7422
261 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [18 empty] | 6.6 | 21489.8607
262 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 26.52 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 86350.1675 | [10 empty] | 26.52 | 86350.1675
263 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24.38 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 79382.243 | [20 empty] | 24.38 | 79382.243
264 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 29304.3555 | [16 empty] | 9 | 29304.3555
265 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 18 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 58608.711 | [10 empty] | 18 | 58608.711
ф-л "Приморская генерация"- СП "ПТС"
266 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 135 | Котел БКЗ 75/16 №4(ПТС КЦ1) | 439565.3325 | 135 | 439565.3325 |  |  | 135 | 439565.3325
267 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 78144.948 | 24 | 78144.948 |  |  | 24 | 78144.948
268 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | 6.4 | 20838.6528 |  |  | 6.4 | 20838.6528
ф-л "Хабаровская генерация"
269 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 57754.7 | [12 empty] | 10 | 57754.7
270 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 37540.555 | [10 empty] | 6.5 | 37540.555
271 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 114923 | [14 empty] | 20 | 114923
272 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 201115.25 | [6 empty] | 35 | 201115.25
273 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 12 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49967.88 | [16 empty] | 12 | 49967.88
274 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 114910.4 | [16 empty] | 20 | 114910.4
275 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 155049.5 | [12 empty] | 50 | 155049.5
276 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Николаевская ТЭЦ | 40312.87 | [10 empty] | 13 | 40312.87
277 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 46 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 142645.54 |  |  |  |  | 46 | 142645.54
278 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 41 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 127140.59 | [14 empty] | 41 | 127140.59
279 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 60 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 186059.4 | [6 empty] | 60 | 186059.4
Эксплуатация
ф-л "Амурская генерация"
280 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Благовещенская ТЭЦ | 67601.582 |  |  |  |  | 10 | 33800.791 | [14 empty] | 10 | 33800.791
281 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 120 | СП Благовещенская ТЭЦ | 405609.492 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791
283 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Райчихинская ГРЭС | 3380.0791 | [16 empty] | 1 | 3380.0791
ф-л "ХТСК"-СП "КТС"
284 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Комсомольские тепловые сети | 155049.5 | [6 empty] | 50 | 155049.5

## КВГЭС
Лот № 123901-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ ГКПЗ-2026 «ОКПД2 32.99.11.160 Поставка средств защиты для Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука в рамках эксплуатационных расходов»
Технические требования
1. | Место поставки: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, склад КВГЭС в квартале Таежный или до склада Грузоперевозчика по адресу: 678170, РС(Я), г.Мирный, терминал Грузоперевозчика, для филиала ПАО "Якутскэнерго- КВГЭС им.Е.Н. Батенчука (по согласованию с Покупателем).
Грузополучатель: филиал КВГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п.Чернышевский, КВГЭС им. Е.Н. Батенчука.
2. | Срок поставки: до 30.09.2026г.
3. | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 в отношении товара, указанного в поз.2, 5-6, 9-11, установлен режим запрета закупок товаров, происходящих из иностранных государств (Приложение №1 Постановления). В отношении товаров, указанных в поз.1, 4, 7-8 установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств (Приложение №2 Постановления). В отношении остальных позиций установлен режим преимущества товаров российской происхождения.
№ п/п | Наименование товара | ОКПД2 |  | Применение законодат. о нац.режиме | ГОСТ, ТУ | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | Веревка страховочно-спасательная 10.5мм 48-прядная Grover Static | 32.99.11.199 | Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. | ГОСТ EN 1891-2014. | Диаметр: 10,5, 48-ми прядная, кН32, Тип: А 462339-25 Материал изготовления: полиамидные нити Разрывная нагрузка: 32 kH Состоит из сердечника и оплётки. Сердечник имеет основную несущую функцию и состоит из крученых стренг. Оплетка держит крученые стренги вместе и защищает их от различных воздействий (механических, химических, тепловых и т.д.) | м | 100
2 | Жилет спасательный речной взрослый с наличием РРР | 13.92.29.130 | Жилеты спасательные | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв.* |  | Ширина: 320 ±5 мм Толщина: 90 ±10 мм Длина: 780 ±1 мм. Особенности: Светоотражающие элементы, Свисток, Подголовник, Регулировка ремней Макс. нагрузка, кг: 320. Жилет имеет плавучесть, не менее: 16,5 кг. Прочность плеча жилета, не менее: 90 кг. Прочность крепления ленты и подъемной петли, не менее: 320 кг. Грузоподъемность человека: от 35 до 140 кг и обхватом груди от 900 мм. до 1750 мм. Масса жилета с огнем поиска, не более: 1,5 кг Наличие сертификата Российского речного регистра. | шт | 12
3 | Карабин соединительный овальный с муфтой keylock vnt 1013, стальной | 32.30.15.220 | Изделия и принадлежности для туризма | установлен режим преимущества товаров российской происхождения |  | Тип устройства: карабин Статическая прочность: 7 кН Разрывная поперечная нагрузка: 7 кН Разрывная продольная нагрузка: 25 кН Материал: сталь Длина: 106 мм Ширина: 58 мм Проем в открытом состоянии:16 мм Форма: овальная, симметричная Тип защелки карабина: муфтованный резьбовой Класс по ГОСТ EN 795-2014: B Сертификация ТР ТС 019/2011, ЕН 362, EN 12275 Вес нетто 0.18 кг | шт | 5
4 | Линия анкерная горизонтальная 20м STE500 Screw | 32.99.11.199 | Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Тип: съемная переносная система крепления между двумя точками Материал троса: полиамид Диаметр троса: 16 мм Регулировка длины: да Вес: 4,5 кг Максимальная длина: 20 м Стат. прочность: мин.15кН Температура эксплуатации: -30 до +50. В комплект входит: - полиамидный трос диаметром 16 мм; - специальное устройство - фиксатор, предназначенный для натяжения стропа перед началом работы; - два гальванизированных карабина SZA011; - гаечный ключ; - сумка. | шт | 1
5 | Маска сварщика Guardian FoxWeld турбоблоком Guardian Air (фильтр 9990V) | 32.99.11.160 | Средства защиты головы и лица | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв. |  | Маска сварщика Foxweld Guardian "черная" (ф-р 9990V, внутр. рег.) с турбоблоком Guardian Air Комплектация: Маска сварщика Guardian «черная» 9990V Турбоблок Guardian Air с поясом и аккумуляторной батареей Шланг подачи воздуха Помочи с карабинами Инструкция к маске, инструкция к турбоблоку Ротаметр для контроля потока воздуха 2 батарейки CR2032 (установлены в светофильтр) Запасные защитные поликарбонатные стекла: 2 внешних и 1 внутреннее Зарядное устройство с кабелем USB Type-C Инструкция Гарантийный талон | шт | 3
6 | Очки закрытые защитные поликарбонат Ультравижн 9301145 Uvex | 32.99.11.160 | Средства защиты головы и лица | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв. |  | Угол обзора: 180º Защита: от инфракрасного излучения, механических воздействий летящих частиц, брызг расплавленного металла и окалин. Цвет оправы: черный, зеленый Материал: ПВХ Наголовная лента: синтетика Толщина линзы: 2,1 мм Вес: 133 грамм Температурный режим использования: от -30ºC до +80ºC Сертификация: EN 166, EN 169 Сертификат, декларации соответствия: ТР ТС 019/2011 Маркировка оправы: W 166 B CE Маркировка линзы: 5 W 1 B KN CE | шт | 5
7 | Перчатки латексные «Комфорт» RF1 (Comfort RF1) р.7,5 | 22.19.60.114 | Перчатки резиновые хозяйственные | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Размер: 7,5 Длина: 300±10 мм Толщина: 0,40±0,05 мм Основная технология: безосновные Тип манжеты: прямая Материал основы: латекс Внутренняя обработка: хлопковое напыление с антибактериальной обработкой Особенность: рифленая поверхность ладони Цвет: желтый | шт | 30
8 | Перчатки латексные «Комфорт» RF1 (Comfort RF1) р.8 | 22.19.60.114 | Перчатки резиновые хозяйственные | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Размер: 8 Длина: 300±10 мм Толщина: 0,40±0,05 мм Основная технология: безосновные Тип манжеты: прямая Материал основы: латекс Внутренняя обработка: хлопковое напыление с антибактериальной обработкой Особенность: рифленая поверхность ладони Цвет: желтый | шт | 70
9 | Перчатки латексные с внутренним напылением р.9 (L) | 22.19.60.114 | Перчатки резиновые хозяйственные | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Размер: 9 (L) Длина перчаток 330 мм Тип поверхности: гладкая Материал: латекс Наличие манжет: нет Опудренные: да Хлопковое напыление: да Бесшовные: да Повышенная прочность: да Анатомическая форма: да Толщина: не менее 0,36мм Цвет: мульти | пара | 12
10 | Перчатки нитриловые защитные от проколов и порезов р.7 | 14.12.30.150 | Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв.* |  | Основная технология: вязаные. Длина: 230–270 мм. Тип манжеты: трикотажная манжета. Материал основы: HPPE. Материал основы: стекловолокно Материал основы: нейлон. Материал основы: спандекс. Класс вязки: 13. Материал внешнего покрытия: нитрил. Площадь покрытия: в области ладони. Тип покрытия: вспененное с текстурой «микро-сэнди». Цвет основы: серый. Цвет покрытия: черный. | шт | 30
11 | Перчатки нитриловые с внутренним напылением р.7 (S) | 14.12.30.150 | Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв.* | ГОСТ Р 57398-2017 | Размер: 7 (S) Материал основы: нитрил Материал покрытия: без покрытия Подкладка: без подкладки Внутренняя обработка: хлопковое напыление Стойкость к кислотам % до 80 Стойкость к щелочам % до 50 Стойкость к органическим растворителям: да Защита от воды: да Стойкость к спиртам: да | шт. | 25
12 | Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием р.9 (L) | 14.12.30.150 | Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные | установлен режим запрета закупок товара импортн.произв.* |  | Размер: 9 (L) Материал: хлопок, п/э Покрытие: ПВХ-точка Цвет: черный | шт. | 150
13 | Полиспаст для подъема грузов на базе блоков 6:1 Орион-Альп | 32.30.15.220 | Изделия и принадлежности для туризма | установлен режим преимущества товаров российской происхождения |  | Полиспаст на базе больших и мощных блоков Орион большого размера роликов с применением подшипников Предельная рабочая нагрузка: 1000 кг Предельная нагрузка на разрушение: 2500 кг Длина: 20 м Диаметр шкива, мм: 85/95 Материал корпуса: сталь Материал ролика (шкива): дюралюминиевый сплав Разрывная нагрузка: 5000 кН Назначение: такелажные работы. | шт | 1
14 | Фильтрующая полумаска PHSV 2021AG FFP2 NR D/A/E | 32.99.11.120 | Респираторы | установлен режим преимущества товаров российской происхождения |  | Вид изделия: Респиратор Форма: Чашеобразная Клапан выдоха: PHSV с двустворчатой мембраной DualFlow Кислые газы и пары: Да Класс защиты: FFP2 Наличие клапана выдоха: Да Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015, ПНСТ 284-2018, ТО ПФЧ-01-2021-П | шт | 100
15 | Привязь страховочная полиамид/сталь р.2 (строп веревочный двойной с амортизатором) высота 016 Vento | 32.99.11.150 | Пояса предохранительные | установлен режим преимущества товаров российской происхождения | ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008 | Вид: страховочная привязь Количество точек крепления: 2 Максимальная нагрузка: 100 кг Размер: 2 Длина: 0.45 м Материал крепления: сталь Материал ленты: полиамид Огнеупорная: нет Вес нетто: 1.6 кг | шт | 3
| * Запрет не применяется в соответствии с подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875 если: - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей - ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей | [6 empty] | 547
4. | Технические параметры:
- продукция должна быть новой и ранее не использованной;
- год выпуска не ранее 2 половины 2025 года.
5. | Требования, предъявляемые к Поставщику:
- наличие сертификата соответствия Госстандарта России;
- гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
Исполнитель:
Инженер ОМТС КВГЭС
Ермолаева С.В. 78-348, (41136) 72235

## СМиТ (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 8 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
3 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЗЭС С.Ю. Яковин

## СРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 60А1 (залитый) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СРЭС Ю.К. Григорьев

## ЛЭР (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 10 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЛЭР В.В. Попов

## АРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 90 АПЗ (Залитые) |  | шт | 1 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник АРЭС П.Г. Иванов

## ВВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВВРЭС Н.Е. Ильин

## ВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор АКБ 75А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВРЭС Е.Р. Константинов