Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.20.40.111 «ИБП для нужд исполнительного аппарата

АО «Чукотэнерго»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	34

4.	Приложения	34

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

- ИБП отечественного производства.

Цель использования закупаемой продукции

МТР закупается для организации гарантированного электроснабжения оборудования в серверной исполнительного аппарата, а также рабочих мест ситуационно-аналитического центра, для оперативного сбора и передачи информации во время аварийных ситуаций.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток – Анадырь – 20 ноября.

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток – Анадырь - 15 июня.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Иные требования и сведения общего характера

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.20.40.111 ИБП №1 для нужд исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» (серверная) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |
| 2 | ОКПД2 26.20.40.111 ИБП №2 для нужд исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» (САЦ) | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.20.40.111 ИБП №1 для нужд исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» (серверная) | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |
| 2 | ОКПД2 26.20.40.111 ИБП №2 для нужд исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» (САЦ) | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |

* Досрочная поставка Товара допускается только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

ГОСТ 20076-2007

Наименование продукции (позиция №_ 1 Таблицы 1.1): ОКСН

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Мощность ИБП №1, кВт | 10 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Время автономной работы | Не менее 1 часа при 80% нагрузки | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Число фаз | 1 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Форм-фактор | Напольный | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Мощность ИБП №2, кВт | Не менее 4 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Время автономной работы | Не менее 1 часа при 80% нагрузки | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Число фаз | 1 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Форм-фактор | Напольный | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Новое, без эксплуатационного пробега | Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Декларация соответствия ТР ТС 037/2013 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к продукции | 1. Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении) 2024-2026 г. выпуска, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. 2. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, качества, паспорта. 3. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем Техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем Техническом требовании. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура эксплуатации кабеля | От -60 до +50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка производиться в невозвратной таре 1 (одном 40-футовом контейнере) который должен быть включен в стоимость продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Базис поставки | г.Владивосток | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Место поставки | Отгрузочные реквизиты Перевозчика для исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-71. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требований по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования | ГОСТ 19433, ГОСТ 26319 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии | не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состав НТД | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к данному Товару документы, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемого товара: - Паспорт ИБП - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, декларация о соответствии средств связи, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. ВАЖНО! Накладная по форме ТОРГ-12 подписывается по факту поставки продукции в г. Анадырь, после проведения входного контроля, проверки наличия полной комплектации на соответствие спецификации и требованиям по составу НТД. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ 689400, РФ, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева 38, - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870901001 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к назначенному сроку службы и наработке на отказ | 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефналадке |  | -//- | -//- | -//- |

* Примечание:

1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

2. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

3. В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие), в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.), документы производителя на подобные партии этой продукции либо ссылки на них в открытых источниках информации. При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

4. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в Таблице 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Спецификация закупаемой продукции в разрезе филиалов АО «Чукотэнерго».

Приложение №1 к ТТ

- Спецификация закупаемой продукции в разрезе АО «Чукотэнерго»

| № п/п | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики | Размер | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ИБП №1 отечественного производства с возможностью удаленного мониторинга | 10 кВт со временем автономной работы при 80% нагрузки не менее 1 часа | - | шт | 1 | Поставка в г. Владивосток не ранее 30 мая 2027г.* Окончательный срок поставки (на склад Заказчика) Июль 2027 года |
| 2 | Батарейный модуль/стеллаж к ИБП №1 (п.1) в комплекте (+ АКБ и коммутационные кабеля) |  | - | шт. | 1 |  |
| 3 | Карта удаленного мониторинга |  | - | шт. | 1 |  |
| 4 | Внешнее зарядное устройство к ИБП №1 (п.1) |  | - | шт. | 1 |  |
| 5 | ИБП №2 отечественного производства | Не менее 4 кВт со временем автономной работы при 80% нагрузки не менее 1 часа | - | шт | 1 |  |
| 6 | Батарейный модуль/стеллаж к ИБП №1 (п.3) в комплекте (+ АКБ и коммутационные кабеля) |  | - | шт. | 1 |  |

* Досрочная поставка Товара допускается только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

| 1. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  |
| Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  |
| Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  |
| Базис поставки | г.Владивосток |  |
| Отгрузочные реквизиты | Отгрузочные реквизиты Перевозчика для исполнительного аппарата АО «Чукотэнерго» в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-71. |  |
| Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7 924 667 0589, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Евсеев Евгений Сергеевич +7(427)3825860, +7 924 669 0787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, +7 924 667 0589 e-mail: evseev es@nnet.chukotenergo.ru, Евсеев Евгений Сергеевич +7(427)3825860, +7 924 669 0787, Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |
| Реквизиты склада Покупателя | Исполнительный аппарат АО «Чукотэнерго» адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел: 8 985-350-45-84. E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru |  |
| 2. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| Требования к сроку гарантии | не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |
| 3. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом договора |
| 4. Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| Требования к происхождению поставляемой продукции | Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении) 2024-2026 гг. выпуска, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, качества, паспорта. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем Техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем Техническом требовании. |